Poznań, 21 sierpnia 2019 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

przetarg nieograniczony

Usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Katarzyna Jędrychowska | telefon: | 61/841 26 58 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Zamawiający  zgodnie z  art. 24 aa  uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (przeglądy techniczne, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawy urządzeń i osprzętu).

  - Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub większej ilości części.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

  - Wymagania dotyczące zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia w zakresie napraw i serwisowania urządzeń do badań zawartości w wydychanym powietrzu:

    - W trakcie realizacji umowy wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę osobę lub osoby posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usług zobowiązany będzie złożyć Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia lub jego Zastępcy informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. II.7.1, zawierającą imiona i nazwiska osób, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

    - Dane zawarte w informacji o której mowa w pkt. II.7.2  nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

    - W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę danego pracownika, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy złożenia w terminie 3 dni poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub dokumentów potwierdzających jego zgłoszenie do ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego.

    - W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami o których mowa w pkt. II.7.2, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób, o których mowa w pkt. II.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia.

    - W przypadku powierzenia wykonania czynności określonych w pkt. II.7.1. osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa w § 7 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

    - Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.1 co najmniej raz w okresie realizacji umowy, a w przypadku zmiany tych osób niezwłocznie po dokonaniu zmiany.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia wystawienia pierwszego zlecenia na okres 12 miesięcy.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV.5.

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. Wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

    - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

    - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.5.1, o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

  - Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiednio: dla części nr 1 (Alcosensor) usługa dla min. 200 urządzeń dla części nr 2 (Alkometr A 2,0 i Siemens) usługa dla min.60 urządzeń (w tym min. 50 urządzeń typu Alkometr A 2,0 i dla min. 10 urządzeń typu Siemens) dla części nr 3 (Alcoquant 6020) usługa dla min.100 urządzeń Alcoquant 6020 oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie | V.2.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. |

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.2 może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt.5.

  - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, o której mowa w pkt. V.2 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.

  - Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w tym celu:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa w pkt. V.2, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem – treść zobowiązania określa załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

V.6.		Jeżeli udostępnione zasoby innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunku w postępowaniu nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

V.6.1   zastąpił ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub

V.6.2   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże zdolności  zawodowe.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczeń, o których mowa w pkt. IV.4 i pkt. VI.2.

VI.2    Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.3.12 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- VI.3      Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą  podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. | - Dokument i oświadczenie określone w pkt. V.2.1 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.); - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; - przestępstwo skarbowe; przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz jeżeli nie upłynęły3 lata od dnia jeżeli uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.); - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; - przestępstwo skarbowe; - przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. |  |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). | - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ (zał. nr - 4 do SIWZ) wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający |
|  | pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: - Zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniej umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. |  |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ |

  - Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.13 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, innego podmiotu na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie nie będącego innym podmiotem, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IV, VI.3 oraz VI.4 i sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający będzie badał, czy wobec:

    - Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

    - innego podmiotu na zdolnościach, którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5;

    - podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

  - Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże sytuację finansową lub zdolności zawodowe.

VI.9 		Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- WADIUM

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

    - Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

    - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

X.2	  Tajemnica przedsiębiorstwa

X.2.1    Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.2   Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

X.3	Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

oznakowana następująco:

ZZP-2380-57/2019 „Usługi serwisowe alkotestów”

Nie otwierać przed dniem 30.08.2019 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-57/2019 „Usługi serwisowe alkotestów - zmiana oferty ”

Nie otwierać przed dniem 30.08.2019 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

  - Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-57/2019 „Usługi serwisowe alkotestów - wycofanie oferty ”

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć do 30.08.2019 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat (w przypadku osobistego złożenia lub za pośrednictwem kuriera – zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informacje dot. miejsca składania ofert – ul. Dąbrowskiego 17a, termin składania oraz nr sprawy). W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej koperta powinna być zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań (zaznaczyć nr sprawy, opisać jak w pkt. X.2.

  - Niewłaściwe (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oznakowanie koperty z ofertą może być przyczyną otwarcia jej przed lub po upływie terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

  - Otwarcie ofert odbędzie się 30.08.2019 roku o godz. 11:15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 4.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej przeliczenia.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ

  - Ceną oferty jest wartość brutto określona w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIII.1    Kryteria oceny oferty.

XIII.1.1 Kryterium  „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %.

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium „cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min /Cx) x 60

| gdzie: | C | - | liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C min | - | najniższa cena spośród złożonych ofert |
|  | Cx | - | cena oferty badanej |

XIII.1.2   Kryterium „Termin realizacji usługi”, którego znaczenie wynosi 20%.

W kryterium tym  najwyższą liczbę punktów (maksymalnie 20) otrzyma ten Wykonawca, który zaoferuje   najkrótszy termin realizacji usługi.

Ilość pkt przyznana ofertom będzie przedstawiała się następująco:

dla części nr 1 i 2

| Termin realizacji usługi w dniach | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 10 |
| ≤5 | 20 |

dla części nr 3

| Termin realizacji usługi w dniach | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 4 | 10 |
| ≤3 | 20 |

Wymienione terminy obejmują dni robocze od poniedziałku do piątku.

XIII.1.3	  Kryterium „Aspekty społeczne dot. zatrudnienia”, którego znaczenie wynosi 20 %.

Wykonawca, który  wykaże, że przy wykonaniu usługi będzie zatrudniał bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – otrzyma 20 pkt.

Wykonawca, który nie wykaże, że przy wykonaniu usługi będzie zatrudniał bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –otrzyma 0 pkt.

Następnie punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane zgodnie 
z poniższym wzorem.

U = C+T+A

| gdzie: | U | - | Suma punktów uzyskana w poszczególnych w kryteriach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | - | liczba punktów uzyskana w kryterium cena |
|  | T | - | liczba punktów uzyskana w kryterium termin realizacji usługi |
|  | A | - | liczba punktów uzyskana w kryterium aspekty społeczne dot. zatrudnienia |

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych ofert uzna ofertę z najniższą ceną.

  - Sposób oceny ofert.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII.1, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Jeżeli umowę będzie podpisywać osoba lub osoby nie będące upoważnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestracyjnych (KRS, CEIDG), wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem, przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez dane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.

  - Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

    - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

    - przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

  - Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

  - W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

    - Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

      - Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XVIII.3.2.1.

      - Informację, o której mowa w pkt. XVIII.3.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

      - Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.

    - Odwołanie.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

        - określania warunków udziału w postępowaniu;

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego;

        - opisu przedmiotu zamówienia;

        - wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

      - Odwołanie wnosi się:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w pkt. XVIII.3.2.1.2, XVIII.3.2.1.3 i XVIII.3.1.5 stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo 
w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt. XVIII.3.2.1.1 i XVIII.3.2.1.4.

    - Skarga do sądu

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

      - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy 
ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;

- inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi serwisowania alkotestów - numer postępowania ZZP-2380-57/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy do części nr 1,2 i 3

- Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia

- Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu

- Załącznik nr 6 – projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alcosensor, Alkometr A2.0, Simens, i Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych, w zakresie:

1.1.	przeglądów technicznych, adiustacji,

1.2.	wzorcowania,

1.3. ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie) wraz z użytymi do napraw  częściami.

2.	Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

2.1.	część nr 1 - Alkosensor,

2.2.	część nr 2 - Alkometr A2.0, Simens,

2.3.	część nr 3 - Alcoquant 6020

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – do 1 lub 3 części.

3.  Pod pojęciami, o których mowa powyżej należy rozumieć odpowiednio:

adiustacja, przegląd techniczny - czynności mające na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu;

wzorcowanie – zbiór operacji ustalających, w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy albo  układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec  miary lub  przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez  wzorce jednostki miary (wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznych  GUM). Zgodnie z zapisem w komunikacie GUM (…) wzorcowanie jest procesem mającym na celu wyznaczenie błędów wskazań w określonych punktach pomiarowych np. 0,10 mg/l i 0,25 mg/l (…)  oraz oszacowanie niepewności wyznaczenia tych błędów.

4.	Szczegółowe ilości zostały określone w zał. nr 2 do SIWZ (formularzu ofertowym).

5.	W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i przekaże ją Zamawiającemu w formie pisemnej (faks, e-mail) w terminie 2 dni od daty odebrania urządzenia przez wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe.

W przypadku konieczności użycia do naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, stosowane będą ceny, wg aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy.

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usług podwykonawcy, przy czym wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego o podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawy powierzone podwykonawcy.

7.	 W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę min. 2 osoby wykonujące usługę w zakresie przeglądów i napraw alkotestów, w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez osoby wskazane w załączniku nr 3 do umowy,  polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

8.	Wykonawca będzie świadczył usługi sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

9.	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

9.1	odbioru i dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w ramach wynagrodzenia, z Magazynu Techniki Policyjnej Wydziału  Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22,

9.2	sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: nr fabrycznego,  nr drukarki, opisu wykonanych czynności,

9.3	odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w pkt 1 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - (nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia) oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

9.4	dołączenia do każdego zwracanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia (okres czasu pomiędzy wzorcowniami określono na 6 miesięcy), wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium Wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji,

9.5	ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone na czas realizacji umowy urządzenia.

10.	Termin realizacji usługi – maksymalnie:

  - dla części  1 i 2 (Alkosensor, Alkometr A2.0, Siemens) do 7 dni roboczych,

  - dla części  3 (Alcoquant 6020) do 5 dni roboczych,

licząc od dnia odebrania urządzeń przez Wykonawcę, zgodnie z ustalonym kryterium terminu realizacji usługi.

- Wykonawca udzieli  na wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT za wykonanie usługi.

- Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy zachowanie stałych cen za usługi i asortyment  określony w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Ofertowy do części nr 1 (Alkosensor)

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  | faxu |  |  |  | e-mail |
| NIP |  |  |  | KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólnodostępnego zbioru |  |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |  |  |  |  |  |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – dla części nr 1 (Alkosensor), oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen:

Kryterium A – cena (C)

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę/naprawę wraz z kosztem części | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny i adiustacja |  | 550 |  |
| 2 | Wzorcowanie |  | 550 |  |
| 3 | Wymiana komórki pomiaraowej AlcoSensor |  | 2 |  |
| 4 | Wymiana Manifoldu z termistorem |  | 4 |  |
| 5 | Wymiana Złącza 6 PIN Stewart Connector |  | 10 |  |
| 6 | Wymiana Blokady uszczelki komórki pomiarowej |  | 6 |  |
| 7 | Wymiana Akumulatora ( 4 ogniwa)- drukarka |  | 60 |  |
| 8 | Wymiana Akumulatora ( 5 ogniw)-drukarka AP |  | 10 |  |
| 9 | Wymiana Akumulatora 9V Ni-Mh- AlcoSensor |  | 60 |  |
| 10 | Wymiana Baterii Alkaliczna 1,5 V AA |  | 10 |  |
| 11 | Wymiana Baterii Alkaliczna 9V |  | 150 |  |
| 12 | Wymiana Couplera uszczelki ustnika Alco Sensor IV |  | 10 |  |
| 13 | Wymiana Kasety barwiącej -Drukarka DP 1012 |  | 40 |  |
| 14 | Wymiana Klapki osłaniajacej baterię-Alcosensor IV |  | 5 |  |
| 15 | Wymiana Klipsa- Pelican case P/1400 |  | 25 |  |
| 16 | Wymiana Klipsa -Alco Sensor IV |  | 10 |  |
| 17 | Wymiana O-ringa Alco Sensor IV |  | 15 |  |
| 18 | Wymiana Rolki Papierowej -DP 1012 |  | 50 |  |
| 19 | Wymiana Rolki Papierowa -AP 860 |  | 5 |  |
| 20 | Wymiana Uszczelki komórki pomiarowej |  | 8 |  |
| 21 | Wymiana Wlotowej rurki teflonowej |  | 8 |  |
| 22 | Wymiana Modułu elektroniki - Kabel DP 1012 |  | 5 |  |
| 23 | Wymiana Nalepki PRZÓD -Alco Sensor IV |  | 5 |  |
| 24 | Wymiana Nalepki - Tył alcosensor IV |  | 5 |  |
| 25 | Wymiana Obudowy górnej -Alco Sensor IV Komplet |  | 5 |  |
| 26 | Wymiana Obudowy dolnej -AlcoSensor |  | 5 |  |
| 27 | Wymiana SET -przycisku blokującego |  | 5 |  |
| 28 | Wymiana Wtyku 6 PIN MINI DIN -kabla AP 860 |  | 5 |  |
| 29 | Wymiana Wypełnienia -Walizki Pelican Case |  | 15 |  |
| 30 | Wymiana Rezystora 1 k SMD |  | 6 |  |
| 31 | Wymiana Układu scalonego 78S05 |  | 5 |  |
| 32 | Wymiana Mikroprzełącznika Recall/Manual |  | 5 |  |
| 33 | Wymiana Klapki osłaniajacej baterię-Alcosensor IV |  | 10 |  |
| 34 | Wymiana Diody Zenera |  | 5 |  |
| 35 | Wymiana Bezpiecznika 3,15 A |  | 10 |  |
| 36 | Wymiana Kabla Transmisyjnego AS IV/AP860 |  | 5 |  |
| 37 | Wymiana Panelu Mikroprzełączników Drukarek Serii DP 1000 |  | 5 |  |
| 38 | Wymiana Płyty Głównej Drukarki DP 1012 |  | 4 |  |
| 39 | Wymiana sprężyny wyrzutnika |  | 5 |  |
| 40 | Wymiana gniazda 2,5 mm w dukarce |  | 4 |  |
| 41 | Wymiana prowadnicy mechanizmu ustnika |  | 4 |  |
| 42 | Wymiana wyrzutnika ustnika |  | 5 |  |
| 43 | Wymiana baterii litowej 3 V |  | 5 |  |
| 44 | Wymiana mechanizmu drukującego w DP 1012 |  | 5 |  |
| 45 | Wymiana ładowarki/zasilacza impulsowego |  | 5 |  |
| 46 | Wymiana stabilizatora płyty sterującej |  | 6 |  |
| 47 | Wymiana wtyku ładowarki |  | 15 |  |
| 48 | Wymiana odgiętki kabla |  | 15 |  |
| 49 | Wymiana gniazda baterii 9 V ze złączem |  | 10 |  |
| 50 | Wymiana łącza 3PIN |  | 10 |  |
| 51 | Wymiana maskownicy wyświetlacza z okienkiem |  | 10 |  |
| 52 | Wymiana mechanizmu pompy zasysającej AlcoSensor IV |  | 10 |  |
| 53 | Wymiana mikroprzełącznika F1/F2/F3 |  | 10 |  |
| 54 | Wymiana kabla transmisyjnego AS IV/DP 1012 |  | 6 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 54) |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto oferty:………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

Kryterium B - „termin realizacji usługi” (termin wymagany przez Zamawiającego to max. 7 dni)

Usługę zrealizuję w terminie ………. dni (wpisać termin  liczbą, nie dopuszcza się  zakresu  od .. do)

Kryterium C – „aspekty społeczne dot. zatrudnienia”

Usługę wykonam zatrudniając osoby bezrobotne ………… (wpisać tak lub nie)  w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty;

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Umowę podpiszę:

  - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - drogą korespondencyjną oraz poniosę koszty związane z przesłaniem tej umowy.

- Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Ofertowy do części nr 2 (Alkometr A-2.0 i Siemens)

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  | faxu |  |  |  | e-mail |
| NIP |  |  |  | KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólnodostępnego zbioru |  |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |  |  |  |  |  |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – dla części nr 2 (Alkometr A-2.0 i Siemens), oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen:

Kryterium A – cena (C)

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę/ naprawę wraz z kosztem części | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny wraz z adiustacją |  | 176 |  |
| 2 | Przygotowanie do wzorcowania /czyszczenie filtrów i kanału dozowania wzorca gazowego/ |  | 176 |  |
| 3 | Wzorcowanie |  | 176 |  |
| 4 | Wymiana płyty głównej |  | 1 |  |
| 5 | Wymiana węża grzejnego |  | 2 |  |
| 6 | Wymiana silnika impulsatora podczerwieni |  | 4 |  |
| 7 | Wymiana przycisku START |  | 5 |  |
| 8 | Wymiana zamka w obudowie |  | 3 |  |
| 9 | Wymiana kasety barwiącej |  | 25 |  |
| 10 | Wymiana drukarki |  | 2 |  |
| 11 | Naprawa układu zegara |  | 4 |  |
| 12 | Wymiana czujnika podczerwieni /detektora/ |  | 2 |  |
| 13 | Wymiana wentylatora przewietrzenia |  | 3 |  |
| 14 | Wymiana folii Au w kuwecie pomiarowej |  | 4 |  |
| 15 | Wymiana nóżki w obudowie |  | 2 |  |
| 16 | Wymiana wyświetlacza |  | 3 |  |
| 17 | Wymiana dekodera wyświetlacza |  | 2 |  |
| 18 | Wymiana zasilacza impulsowego |  | 2 |  |
| 19 | Wymiana filtrów optycznych w kuwecie pomiarowej |  | 4 |  |
| 20 | Wymiana płyty termostatu |  | 2 |  |
| 21 | Wymiana papieru do drukarki |  | 50 |  |
| 22 | Naprawa węża |  | 4 |  |
| 23 | Naprawa końcówki węża |  | 2 |  |
| 24 | Naprawa zasilacza 5 V |  | 4 |  |
| 25 | Naprawa zasilacza 7,5 V |  | 4 |  |
| 26 | Naprawa zasilacza 12 V |  | 4 |  |
| 27 | Czyszczenie i konserwacja wentylatorów |  | 3 |  |
| 28 | Mocowanie gniazda 12 V w obudowie |  | 3 |  |
| 29 | Naprawa płyty głównej |  | 2 |  |
| 30 | Wymiana akumulatora podtrzymania daty i czasu |  | 4 |  |
| 31 | Wymiana przycisku ustawienia daty i czasu |  | 4 |  |
| 32 | Naprawa mechanizmu drukującego w drukarce |  | 5 |  |
| 33 | Naprawa silnika krokowego |  | 5 |  |
| 34 | Naprawa układu podgrzewania kuwety |  | 3 |  |
| 35 | Naprawa układu podgrzewania węża |  | 3 |  |
| 36 | Naprawa układu przetwornika AIC |  | 3 |  |
| 37 | Naprawa płytki regulacji napięcia |  | 3 |  |
| 38 | Naprawa kuwety pomiarowej |  | 7 |  |
| 39 | Naprawa zawiasu pokrywy |  | 7 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 39) |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto oferty: ………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

Kryterium B - „termin realizacji usługi” (termin wymagany przez Zamawiającego to max. 7 dni)

Usługę zrealizuję w terminie ………. dni (wpisać termin  liczbą, nie dopuszcza się  zakresu  od .. do)

Kryterium C – „aspekty społeczne dot. zatrudnienia”

Usługę wykonam zatrudniając osoby bezrobotne ………… (wpisać tak lub nie)  w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty;

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Umowę podpiszę:

  - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - drogą korespondencyjną oraz poniosę koszty związane z przesłaniem tej umowy.

- Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Ofertowy do części nr 3 (Alcoquant 6020)

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  | faxu |  |  |  | e-mail |
| NIP |  |  |  | KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólnodostępnego zbioru |  |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |  |  |  |  |  |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – dla części nr 3 (Alcoquant 6020), oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen:

Kryterium A – cena (C)

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę/ naprawę wraz z kosztem części | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny wraz z adiustacją |  | 280 |  |
| 2 | Wzorcowanie |  | 280 |  |
| 3 | Przygotowanie do wzorcowania /czyszczenie filtrów i kanału dozowania wzorca gazowego/ |  | 280 |  |
| 4 | Wymiana sensora |  | 1 |  |
| 5 | Wymiana silnika pompy |  | 1 |  |
| 6 | Wymiana wyświetlacza |  | 4 |  |
| 7 | Wymiana baterii LR 6 |  | 150 |  |
| 8 | Wymiana obudowy górnej alcoquanta |  | 5 |  |
| 9 | Wymiana dolnej obudowy alcoquanta |  | 5 |  |
| 10 | Wymiana sygnalizatora dźwiękowego |  | 7 |  |
| 11 | Naprawa układu zasilania |  | 7 |  |
| 12 | Wymiana koszyka bateryjnego |  | 10 |  |
| 13 | Naprawa układu poboru próbki |  | 8 |  |
| 14 | Naprawa układu pomiarowego |  | 10 |  |
| 15 | Wymiana rolki papieru w drukarce |  | 70 |  |
| 16 | Wymiana kasety barwiącej w drukarce |  | 50 |  |
| 17 | Naprawa układu zasilania w drukarce |  | 10 |  |
| 18 | Naprawa wyświetlacza |  | 4 |  |
| 19 | Naprawa płyty głównej |  | 2 |  |
| 20 | Wymiana akumulatora podtrzymania daty i czasu |  | 6 |  |
| 21 | Naprawa mechanizmu drukującego w drukarce |  | 6 |  |
| 22 | Wymiana klapki bateryjnej |  | 6 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 22) |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto oferty: …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

Kryterium B - „termin realizacji usługi” (termin wymagany przez Zamawiającego to max. 5 dni)

Usługę zrealizuję w terminie ………. dni (wpisać termin  liczbą, nie dopuszcza się  zakresu  od .. do)

Kryterium C – „aspekty społeczne dot. zatrudnienia”

Usługę wykonam zatrudniając osoby bezrobotne ………… (wpisać tak lub nie)  w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty;

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Umowę podpiszę:

  - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - drogą korespondencyjną oraz poniosę koszty związane z przesłaniem tej umowy.

- Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres siedziby Wykonawcy

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w zakresie części nr ……., spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej określonej przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres siedziby Wykonawcy

KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, oświadczam, co następuje:

- Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składania nieprawdziwych informacji, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dni w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 stawy Pzp:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | miejscowość |  | data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podpis |  |  |  |  |

- Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………………..…….............…………………………………

Podpis Wykonawcy

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………………..…….............…………………………………

Podpis Wykonawcy

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

„Usługi serwisowych urządzeń do badań alkoholu w wydychanym powietrzu w zakresie części nr ……………..”

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

moje/nasze* doświadczenie w zakresie zdolności zawodowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA ZZP-2380-50/2019 (projekt) dla części od 1 - 3

zawarta w Poznaniu w dniu  ……………………………………	2019 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką mającym siedzibę w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…,

a

…………………….	………………………………………………………………... - zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………….…………………………………………………………….,

NIP:………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………….…….

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź zm.) na „świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu” o sygnaturze sprawy ZZP-2380-…./2019

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o :

- Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami.

- Stronach – należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.

- Ustawie Pzp- należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z

2018 r., poz. 1986 z póź zm.).

- Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych  od pracy w       rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951r.o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.,poz.90 ze zm).

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne „niemożliwe” (lub prawie niemożliwe) do  przewidzenia,  którego skutkom nie można zapobiec.

§ 2

1.    Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w zakresie przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie) wraz z  zużytymi do napraw częściami  dla  urządzeń typu ……………………………………….

2.    Wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznymi GUM.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i poinformuje telefonicznie Zamawiającego o wysokości kosztów   w terminie 2 dni roboczych od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe.

- W przypadku konieczności użycia do  naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, naprawa może być wykonana dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego informacji  o kosztach  naprawy.

- Osobą do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Jędrychowska - tel. 61/ 84  126 58 fax 61/ 84  140 24.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest: ……………………………… tel………….fax…………

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w ramach kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- W ramach zakresu świadczonych usług dopuszczalna jest zmiana usług między poszczególnymi pozycjami  określonymi w załączniku nr 1 do umowy (zmniejszenie lub zwiększenie ilości), uzasadniona w szczególności rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, pod warunkiem zachowania wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie …… dni roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 - 15.00, licząc od dnia odebrania urządzeń od Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 6.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - odbioru i dostawy urządzeń na własny koszt z i do Magazynu Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału  Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22;

  - sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, numeru drukarki, opisu wykonanych czynności;

  - odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia telefonicznie  oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

  - dołączenia do każdego wzorcowanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia, wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone na czas realizacji umowy urządzenia;

  - wykonania usługi w terminie …….. dni roboczych w przypadku przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania oraz naprawy urządzeń i osprzętu, licząc od dnia odebrania sprzętu,  a w przypadku naprawy i wzorcowania, od uzyskania zgody Wydziału  Zaopatrzenia KWP  w Poznaniu na naprawę, o której mowa w § 2 ust.3

- Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy  zachowanie stałych  cen za usługi  i asortyment  określony w   załączniku  nr 1 do umowy.

- Wykonawca udzieli na  wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części 12  miesięcznej gwarancji, licząc od dnia otrzymania sprzętu po prawidłowo wykonanej usłudze.

- Zamawiający zastrzega  sobie prawo niewykorzystania  wartości umowy w całości.

§ 4

      - Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy, w zakresie i formie określonej w SIWZ.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

      - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usług podwykonawcy, przy czym Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego o podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawy powierzone podwykonawcy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od daty  złożenia pierwszego zlecenia przez okres 12 miesięcy.

§ 6

1.    Wartość brutto umowy wynosi …… zł (słownie:…………………………………………………)  w tym podatek od towaru usług VAT 23 % i stanowi  maksymalne zobowiązanie Zamawiającego względem   Wykonawcy.

2.    Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

3.    Naliczenie wynagrodzenia za wykonanie usług nastąpi w oparciu o faktyczną ilość wykonanych usług   i cenę jednostkową wynikającą z formularza ofertowego.

4.    Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem platformy elektronicznej wskazując NIP KWP :777-00-01-878.

5.    Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

NIP: 777-00-01-878, REGON: 63073410, adres: 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) do opóźnienia liczony od  terminu o którym mowa w § 3  ust. 3 oraz § 3 ust 4 pkt 6.

- W razie odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu  kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto całości przedmiotu zamówienia.

- W razie niezrealizowania danej części zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto tej części zamówienia.

- Zapłata kar umownych  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku  wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenie, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za powierzenie wykonania prac określonych w § 8 ust 1 umowy, osobą niezatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 100, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy,  za opóźnienie w raportowaniu stanu zatrudnienia o którym mowa w § 8 ust 4 umowy.

§ 8

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę min. 2 osoby wykonujące usługę w zakresie przeglądów i napraw alkotestów w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez osoby wskazane, polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

- Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zobowiązany będzie  złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska osób. Wzór informacji, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2 nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000).

- Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 przez okres realizacji umowy, w terminie co 6 miesięcy przekazując informacje drogą mailową osobie wskazanej do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego ,zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do umowy

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby lub osób na umowę o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

- Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 6 jest Wykonawca.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7 kierowany jest bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia.

- W przypadku powierzenia prac określonych w ust. 1 osobom nie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę  o której mowa w § 7 ust.7 Umowy.

§ 9

1.	 W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu ,zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.	 Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania usługi, a w szczególności nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 przez Wykonawcę, po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do zwrotu urządzeń będących w jego dyspozycji na jego koszt.

- W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca nie będzie wnosił  w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 – 1b, 1d i 1 e ustawy;

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 10

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności :

      - dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych;

2.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

3.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeśli zmiany, o których mowa w pkt. 1) lub 2) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

3)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  w  ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3) będą obowiązywały w momencie przedłużenia terminu realizacji umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy;

4.	Zmiana  terminu:

  - dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości usług; w tej sytuacji umowa może być przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości usług określonych w umowie  bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy lub zwiększenie wartości na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

  - dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za  siłę wyższą mogą być uznane  w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki związane  z funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację embargo, zamknięcie granic; warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie usług w terminie; okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak      niż o okres trwania tych okoliczności,

5.     Dopuszczalne są zmiany określone w   art. 144 ust. 1 pkt.2-6 Ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad określonych w art. 144 ust. 1 d Ustawy Pzp ,z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 144 ust.1a i 1b Ustawy Pzp.

6.   Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany

§ 11

  - Zmiana treści umowy wymaga zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu, w trybie uregulowań   na spotkaniu przedstawicieli obu stron lub przez   właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

  - Integralną częścią niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 – kserokopia formularza cenowego Wykonawcy zawierająca wykaz usług serwisowych i asortyment części

  - Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA					                            ZAMAWIAJĄCY

rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1)

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

niepotrzebne skreślić

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

należy wybrać pkt. 1 albo pkt. 2, a niepotrzebny skreślić

niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

niepotrzebne skreślić

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

należy wybrać pkt. 1 albo pkt. 2, a niepotrzebny skreślić

niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

niepotrzebne skreślić

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

należy wybrać pkt. 1 albo pkt. 2, a niepotrzebny skreślić

niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Wypis z art. 297 § 1 ustawy z dnia z dnia 06.06.1997 r. - Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137):

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.