KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI	   		 		Poznań,  dnia 06.11.2019 roku

W POZNANIU

ZZP 2380-85/2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 4

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w zespole obiektów biurowo – sportowo – garażowych zlokalizowanych przy ul. Taborowej 22, w Poznaniu

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wypłynęło zapytanie do SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytania oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W dniu 31.10.2019 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej odpowiedzi na pytania gdzie w pkt 9 Zamawiający zapisał iż: Wskazane jest aby mechanizm jako siłownik elektryczny uchyłu okien z poziomu podłogi został zastosowany w oknach 02 i 05 .

Okien 02 jest 16 szt. a 05 6 szt. plus 5 szt. okien 011, które też mają posiadać mechanizm uchyłu.

Łącznie jest 27 szt. uchylaczy elektrycznych .

Dla takiej ilości uchylaczy elektrycznych należy zbudować sieć elektryczną (szafka z zabezpieczeniami + instalacja elektryczna (natynkowa lub podtynkowa) rozprowadzona do każdego okna. Dodatkowo należy zamontować włączniki (albo w jednej szafce sterowniczej albo pod oknami, co należy do decyzji inwestora. Jednak każda decyzja w tym zakresie generuje określone skutki finansowe.

Wobec powyższego proszę potwierdzić wymóg zastosowania 27 uchylaczy elektrycznych oraz określić wymagania związane z instalacją elektryczną tj. długość tras kablowych, prowadzonych na tynku lub pod tynkiem, rodzaj zabezpieczeń itd.

Odpowiedź Zamawiającego

# Uchylacze elektryczne należy zastosować w 6 szt. okien O5 na Sali sportowej od strony wschodniej.

# Instalację elektryczną należy poprowadzić pod tynkiem do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. Długość bruzd do wykucia to ok. 100 mb. W rozdzielnicy zamontować bezpieczniki typu S10A (w zależności od zastosowanego napędu) – 6 szt, włączniki harmonijkowe 6 szt (każde z okien sterowane oddzielnie z rozdzielnicy). Odległość od rozdzielnicy do najdalszego okna ok.60m. Odległość najbliższego okna do rozdzielnicy ok. 30m

# W pozostałych oknach zastosować uchylanie mechaniczne.

W związku z powyższymi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianom ulegają następujące zapisy SIWZ:

X.4  Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-85/2019 „Oferta – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”

Nie otwierać przed dniem  12.11.2019 r., do godz. 12:00

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

X.5 Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o prowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-85/2019 „Zmiana oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”

# Nie otwierać przed dniem 12.11.2019 r., do godz. 12:00

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

X.6 Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-85/2019 „Wycofanie oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”

X.7     Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.1 Ofertę należy złożyć do 12.11.2019 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

XI.2 Otwarcie ofert odbędzie się 12.11.2019 roku o godz. 12:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

Zamawiający w dniu 06.11.2019 r. opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w terminie późniejszym.

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel. 061/ 84 127 52.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1843)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1843)