Poznań, 27 sierpnia 2020 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

ZZP.2380.38.2020

Informacja nr 1 zmiana treści SIWZ

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na modernizację budynku Komisariatu Policji w Buku

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany  treści SIWZ w poniższym zakresie:

- w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. I Opisu przedmiotu zamówienia jest:

„wymiana  pokrycia  dachu budynku na pokrycie z papy termozgrzewalnej 209,46m/2”, powinno być 562,853m2 ;

- w  załączniku nr 6 do SIWZ (dokumentacji wykonawczej), w kosztorysie inwestorskim w części dot. modernizacji dachu zapis pkt.48 d. 7 „Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych …” w rubryce ilość jest 209,460 m2, a powinno być  562,853  m2 (jak w  poz. 42 – rozbiórka pokryć);

- ww. zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 28.08.2020 na dzień 01.09.2020 r. – godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. egz. poj.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. G. Miłoszewska.

art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)