Załącznik nr 1 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Formularz Ofertowy dla części nr 1** |

|  |
| --- |
| **Zamawiający:** |
| Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *pełna nazwa/firma* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *adres* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *NIP* |  | *REGON* |  | *nr telefonu* |  | *e-mail* |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| reprezentowany przez: |
|  |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Czy Wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1)? Tak / Nie[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| Oferta Wykonawcy |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a oraz kompensatora mocy biernej – cześć nr 1**, oferuję:

1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) tym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (Producent, typ oraz model urządzenia  oraz inne wyczerpujące dane techniczne, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego urządzenia ) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto  (ilość x cena jednostkowa) | VAT  (stawka w %) | **Wartość brutto**  **(cena oferty):** |
| 1. |  | 1  sztuki |  |  |  |  |

1. rękojmię na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy *(okres rękojmi z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XIII.1.2 SIWZ, nie może być krótszy niż 24 miesięcy)*;
2. gwarancję na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy *(okres rękojmi z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XIII.1.3 SIWZ, nie może być krótszy niż 24 miesięcy)*:

Jednocześnie oświadczam, że:

1. oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   
   w przedmiotowym postępowaniu[[3]](#footnote-3);
3. w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy;
4. podpiszę/my w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………………[[4]](#footnote-4)

|  |
| --- |
| 1. **Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:** *(niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Formularz Ofertowy dla części nr 2** |

|  |
| --- |
| **Zamawiający:** |
| Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *pełna nazwa/firma* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *adres* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *NIP* |  | *REGON* |  | *nr telefonu* |  | *e-mail* |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| reprezentowany przez: |
|  |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Czy Wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem[[5]](#footnote-5)? Tak / Nie[[6]](#footnote-6)

|  |
| --- |
| Oferta Wykonawcy |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a oraz kompensatora mocy biernej – cześć nr 2**, oferuję:

1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) tym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (Producent, typ oraz model urządzenia  oraz inne wyczerpujące dane techniczne, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego urządzenia ) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto  (ilość x cena jednostkowa) | VAT  (stawka w %) | **Wartość brutto**  **(cena oferty):** |
| 1. |  | 1  sztuki |  |  |  |  |

1. rękojmię na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy *(okres rękojmi z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XIII.1.2 SIWZ, nie może być krótszy niż 24 miesięcy)*;
2. gwarancję na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy *(okres rękojmi z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XIII.1.3 SIWZ, nie może być krótszy niż 24 miesięcy)*:

Jednocześnie oświadczam, że:

1. oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   
   w przedmiotowym postępowaniu[[7]](#footnote-7);
3. w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy;
4. podpiszę/my w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………………[[8]](#footnote-8)

|  |
| --- |
| 1. **Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:** *(niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa/firma |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia *(krótki opis)* |  |
| Wartość |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Załącznik nr 2 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu** |

|  |
| --- |
| **Zamawiający:** |
| Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |

|  |
| --- |
| **Wykonawca:** |
|  |
|  |
| *pełna nazwa/firma* |
|  |
| *adres* |

|  |
| --- |
| reprezentowany przez: |
|  |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a oraz kompensatora mocy biernej, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. sytuacji finansowej określonej przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ, tj. posiadam ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ………………….. zł,
2. zdolności zawodowej, w zakresie doświadczenia określonej przez Zamawiającego w pkt. V.3.1 SIWZ, tj.:
3. dotyczy części nr 1 - wykonałem w okresie od …………….. do ………………… dostawę obejmującą również, montaż i uruchomienie UPS-a o mocy ………………. kVA;
4. dotyczy części nr 1 - wykonałem w okresie od …………….. do ………………… dostawę obejmującą również, montaż i uruchomienie UPS-a o mocy ………………. kVA;
5. dotyczy części nr 2 - wykonałem w okresie od …………….. do ………………… dostawę obejmującą również, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej o mocy sumarycznej dławików ……………….. kVAr;
6. dotyczy części nr 2 - wykonałem w okresie od …………….. do ………………… dostawę obejmującą również, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej o mocy sumarycznej dławików ……………….. kVAr.
7. zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, określonej przez Zamawiającego w pkt. V.3.2.1 SIWZ, tj. dysponuję/emy:
8. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………………….,
9. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………………….,
10. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada posiadającą uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego UPS-a wydane przez jego producenta, których zakres obejmuje montaż, uruchomienie i serwisowanie.
11. zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, określonej przez Zamawiającego w pkt. V.3.2.2 SIWZ, tj. dysponuję/emy:
12. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………………….,
13. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………………….,
14. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada posiadającą uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego kompensatora mocy biernej wydane przez jego producenta, których zakres obejmuje montaż, uruchomienie i serwisowanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Załącznik nr 3 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** |

|  |
| --- |
| **Zamawiający:** |
| Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |

|  |
| --- |
| **Wykonawca:** |
|  |
|  |
| *pełna nazwa/firma* |
|  |
| *adres* |
|  |
| *należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)* |

|  |
| --- |
| reprezentowany przez: |
|  |
| *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a oraz kompensatora mocy biernej**, co następuje:

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:** |

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

1. art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
4. skarbowe;
5. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.,   
   poz. 769),

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a) - c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

1. art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp - z postępowania   
   o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
4. skarbowe;
5. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.,   
   poz. 769)

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a) - c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

1. art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
2. art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3. art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5. art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział   
   w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
6. art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7. art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 358) jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się   
   o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
9. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe   
   (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
10. art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,   
    w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
11. art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają   
    w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp:
12. Zamawiającym,
13. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
14. członkami komisji przetargowej,
15. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

1. art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
2. art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
3. art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp - z postępowania   
   o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
4. art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
5. art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest   
   w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa   
   w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie   
art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:** *(jeśli dotyczy)* |

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | *pełna nazwa/firma* | | |  |
|  |  | | |  |
|  | *adres* | | |  |
|  | *NIP* |  |  |  |
|  | *NIP* |  | *należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)* |  |
|  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | *pełna nazwa/firma* | | |  |
|  |  | | |  |
|  | *adres* | | |  |
|  | *NIP* |  |  |  |
|  | *NIP* |  | *należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)* |  |
|  |  | | |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 - 22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenie dotyczące podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy:** *(jeśli dotyczy)* |

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | *pełna nazwa/firma* | | |  |
|  |  | | |  |
|  | *adres* | | |  |
|  | *NIP* |  |  |  |
|  | *NIP* |  | *należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)* |  |
|  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | *pełna nazwa/firma* | | |  |
|  |  | | |  |
|  | *adres* | | |  |
|  | *NIP* |  |  |  |
|  | *NIP* |  | *należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)* |  |
|  |  | | |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Załącznik nr 4 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca** |

***należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału   
w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.***

Oświadczam, że reprezentując ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a oraz kompensatora mocy biernej**, zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

1. środki finansowe/zdolność kredytową\* w kwocie …………………………………………………………….;
2. moje/nasze doświadczenie ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. osobę/y
2. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………….,
3. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV o nr ……………………………….,
4. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada posiadającą uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego UPS-a wydane przez jego producenta, których zakres obejmuje montaż, uruchomienie i serwisowanie.
5. panią/panem ……………………………………………………….., która/y posiada posiadającą uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego kompensatora mocy biernej wydane przez jego producenta, których zakres obejmuje montaż, uruchomienie i serwisowanie.

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas\* ww. zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku łączącego mnie/nas\* z wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego\* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres mojego/naszego\* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\* niepotrzebne skreślić

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *miejscowość* |  | *data* |

|  |
| --- |
|  |
| *podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy* |

Załącznik nr 5 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Projekt umowy nr ZZP.2380.86.2020 dla każdej części** |

Zawarta w Poznaniu, w dniu ……………..2020 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu …………………………….., mającym siedzibę   
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a:

…………………………… przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą w …….……………, posiadającą/ym numery: NIP ………………., REGON ……………/

firmą …………………… Sp. ……. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w …………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………….., pod numerem KRS …………………… posiadającą numery: NIP ……………, REGON ……………, kapitale zakładowym …………… zł, kapitale wpłaconym …………………. zł, reprezentowanym przez: ……………………………

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   
prowadzonego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a na potrzeby stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu” o sygn. ZZP.2380……2020.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a, którego producentem jest …………….. model ………… do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu położnej przy ul. Szylinga 2 o parametrach technicznych i użytkowych wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz oferty Wykonawcy./ Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej, którego producentem jest …………….. model …………… do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu położnej przy ul. Szylinga 2 o parametrach technicznych i użytkowych wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz oferty Wykonawcy
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, produkcji 2020 roku, kompletny i wolny od wad technicznych.

**§ 2**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

2/4

1. Strony ustalają, że dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 nastąpi nie później niż do dnia 30.04.2021 r.
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres ………………………………… co najmniej na 2 dni robocze przed ustalonym terminem dostawy.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron.
4. Do kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są następujący pracownicy Zamawiającego z Wydziału Inwestycji   
   i Remontów KWP w Poznaniu …………. tel. …………………………………., e-mail ………………………………………
5. Do kontaktów z Zamawiającym upoważnieni są następujący pracownicy Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………….

1. Zmiana osób o których mowa w ust. 4 i 5 nie stanowi zmiany umowy.

**§ 3**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wartość umowy wynosi …………………… zł brutto (słownie: ………………………………………… 00/100) w tym należny podatek VAT.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie płatności należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty dostawy, ubezpieczenia, gwarancji, montażu, uruchomienie, wykonania schematów podłączeń, szkolenia, utylizacja odpadów, przeglądów serwisowych w okresie gwarancji)
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w kwocie wskazanej w ust. 1, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
5. Za prawidłowe wykonanie umowy uważany będzie dzień wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzony przez strony protokołem odbioru bez uwag.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzony przez strony protokół odbioru bez uwag.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, jeżeli obciążenie rachunku nastąpiło przed upływem terminu zapłaty.

**§ 4**

**GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJA**

1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy …..miesięcznej gwarancji.
2. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy …..miesięcznej rękojmi.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy.
4. Gwarancja obejmuje:
5. wykonywanie napraw wykrytych uszkodzeń komponentów urządzenia w tym usunięcie wad materiałowych   
   i konstrukcyjnych, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych,
6. usuwanie awarii krytycznych w działaniu urządzenia z oprogramowaniem,
7. wykonywanie w każdym roku udzielonej gwarancji minimum jednego przeglądu i konserwacji z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca gwarantuje wykonanie napraw przez Serwis Wykonawcy w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
9. Jeżeli wykonanie napraw nie będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt, dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem uszkodzonym. Po przekroczeniu terminu 60 dni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.
10. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii krytycznych przez Serwis Wykonawcy w ciągu dwóch dni od dnia zgłoszenia.
11. Jeżeli usunięcie awarii krytycznej nie będzie możliwe w terminie dwóch dni od zgłoszenia. Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii krytycznej urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem uszkodzonym. Po przekroczeniu terminu 60 dni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe. Przez awarię krytyczną rozumie się każde uszkodzenie powodujące utratę ciągłości zasilania gwarantowanego dla odbiorów stanowiska kierowania KMP w Poznaniu.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona terminowo lub odmówi wykonania naprawy/usunięcia awarii, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonanie tych robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a przypadku, gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, na zasadach ogólnych.
13. Zamawiający może zmienić w formie pisemnej pod rygorem nieważności termin wykonania naprawy lub usunięcia awarii bez konieczności zmiany umowy.
14. Wszelkie koszty dostarczenia urządzenia lub podzespołu do i z Serwisu Wykonawcy ponosić będzie Wykonawca.
15. Usuniecie awarii i wykonanie napraw zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli stron.

3/4

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym odbierania telefonicznych i pisemnych zgłoszeń w okresie gwarancji przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku.
2. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji urządzenia.

**§ 5  
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE**

* 1. Zamawiający ma prawo naliczyć i obciążyć Wykonawcę karą umowną:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązanie umowy na warunkach opisanych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 Umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto;
2. za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawcę Umowy z przyczyn od niego zależnych - w wysokości 10 % wartości umowy brutto;
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
   1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
   2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

**§ 6**

**ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy albo odstąpienia od niej   
     w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o istnieniu którejkolwiek z przesłanek:

1. wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób rażąco różny od opisanego w Umowie;
2. wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, wobec terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy przekraczająca 30 dni;
3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad nienadających się do usunięcia - jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem;
4. jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części co uniemożliwi realizację Umowy;
5. naruszenia obowiązków umownych pomimo bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub jej części, jeżeli w wyniku opóźnienia lub zwłoki w terminie dostawy Zamawiający utraci możliwość finansowania przedmiotu umowy - odstąpienie w tym przypadkach może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny.
8. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, gdy:
9. zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru;
10. wystąpi nadzwyczajna zmiana stosunków, której przewidzieć nie można było wcześniej, w tym w szczególności - likwidacja bez swojej winy prowadzonej działalności, klęska żywiołowa, utrata bez swojej winy przez Wykonawcę w całości mienia niezbędnego do spełnienia świadczenia.
11. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
    i powinno zawierać uzasadnienie.
12. Za pisemnym, pod rygorem nieważności, porozumieniem Stron, Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.

**§7**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia::
3. zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi uniemożliwiającymi zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie,
4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy,
5. zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) - c), termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane zmianą stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - dopuszczalna jest zmiana urządzenia określonego w § 1 ust. 1 Umowy na lepszej jakości o parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych niż pierwotnie oferowane urządzenie pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany

**§ 8  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy poddaje się rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
6. Załączniki stanowiące integralna część Umowy:
7. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
8. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 6A do SIWZ

|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1** |

**Określenie przedmiotu zamówienia dla część nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a o mocy 75 kVA na potrzeby stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu położonej przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu.**

* + 1. Odłączenie od zasilania oraz odbiorów istniejących trzech UPS-ów firmy GE typ SG Series S2 o mocy 200kVA każdy oraz ich demontaż i utylizację.
    2. Odłączenie od UPS-ów istniejących akumulatorów (60 szt.) firmy Sunlight typ SP 12 – 200 wraz z ich demontażem  
       i utylizacją.
    3. Po wykonaniu demontażu ups-ów i akumulatorów należy przekazać karty odpadów do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu.
    4. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego UPS-a o mocy 75kVA o minimalnej 15 minutowej autonomii pracy   
       o parametrach technicznych minimalnych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagana wartość** | |
| Budowa | 1. konstrukcja modułowa,  2. zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadające certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności z wymaganiami szczegółowymi wydany przez producenta lub importera,  3. równoległy redundancyjny układ modułowy oparty na modułach zbudowanych z niezależnych modułów trójfazowych,  4. możliwość rozbudowy mocy systemu UPS w jednej szafie,  5. moduły wsuwane do szafy, wymiana modułu UPS bez wykonywania jakichkolwiek połączeń kablowych, bez konieczności wyłączania systemu UPS, bez konieczności przejścia na by-pass,  6. wejściowy układ przyłączeniowy systemu UPS musi być przystosowany do zasilania z dwóch niezależnych pól: zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru obejściowego (bypass)  7. możliwość instalacji UPSa w bezpośrednim sąsiedztwie szaf teleinformatycznych,  8. zasilacz UPS ma być wyposażony w sterownik służący do lokalnego / zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do parametrów serwisowych. Należy uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą sieci Zamawiającego Ethernet TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu zdalnego nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. | |
| Moc wyjściowa | Dobrana przy założeniach zasilania wszystkich punktów okablowania strukturalnego przy założonym współczynniku jednoczesności, przy czym w pomieszczeniu stanowiska kierowania jednostki dla wszystkich punktów PEL współczynnik jednoczesności powinien wynosić 1 | |
| Architektura | Równoległy redundancyjny układ modułowy N+X oparty na modułach 25kVA trójfazowych. Każdy moduł funkcjonuje jako autonomiczny trójfazowy UPS 3 fazowy. | |
| Konfiguracja fazowa wejścia / wyjścia | 3-fazy / 3-fazy | |
| Technologia | On-line, Podwójna konwersja VFI SS 111, układ beztransformatorowy | |
| Sprawność całkowita przetwarzania AC/AC | >95% | |
| Napięcie / częstotliwość wejściowa | 400 V +15% -20%, 50Hz  THDi< 3% (w zakresie obciążenia 20% - 100%)  THDu < 0,5% lin. obc., < 1% nielin. obc. | |
| Wejściowy współczynnik mocy (PF) | > 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%) | |
| Napięcie / częstotliwość wyjściowa | 3x400 V, 50Hz | |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±1% | |
| Tolerancja częstotliwości wyjściowej | ±0,1% | |
| Przeciążenie falownika | 150% / 60 s | |
| Crest Factor | 3,5 : 1 | |
| Baterie akumulatorów | UPS ma być wyposażony w baterie w formie wymiennych modułów i w nowoczesny system nieciągłego 3-stopniowego ładowania baterii, który zapewni utrzymanie ich projektowanej żywotności,  Ładowarka - PWM o wysokiej wydajności, indywidualna dla każdego modułu mocy,  Cykl ładowania - Zaawansowane ładowanie 4-stopniowe,  Maksymalny prąd ładowania - na każdy moduł mocy, | |
| Czas autonomii przy pracy z baterii akumulatorów | min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu znamionowym, | |
| Technologia baterii akumulatorów | zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii o żywotności min. 10 lat | |
| Układ mechaniczny | Każda bateria musi składać się z min. dwóch szeregów połączonych równolegle. Baterie umieszczone w szafie UPS-a w postaci modułów bateryjnych wymienianych „na gorąco” (hot swap). | |
| Wymagania baterii akumulatorów | spełniające wymagania określone w decyzji Rady nr 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne: rozdział 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1). | |
| Budowa | - należy stosować baterie akumulatorów składającą się z ogniw tego samego typu,  - należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach, | |
| Zintegrowany centralny ręczny by-pass serwisowy dla całego systemu | Tak | |
| Współpraca z agregatem prądotwórczym | Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości wejścia / wyjścia | |
| Sterowanie | układ sterowania z wyświetlaczem LCD | |
| Wyłącznik ppoż. | UPS ma być wyposażony w wyłącznik p-poż. | |
| Zabezpieczenia | 1. przeciążeniowe 2. przed minimalnym dopuszczalnym rozładowaniem baterii 3. przeciwzwarciowe 4. przeciwprzepięciowe 5. przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy | |
| Zdalny nadzór | 1. UPS ma być wyposażony w sterownik służący do lokalnego/zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do parametrów serwisowych. Należy uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą istniejącej sieci Ethernet TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu zdalnego nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. 2. Wymaga się kontrolowania co najmniej parametrów:   -określenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),  - wartość skuteczna napięcia zasilającego (dla każdej fazy) i jego częstotliwość,  - przewidywany czas podtrzymania na baterii przy bieżącym obciążeniu, | |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C | |
| Należy stosować zasilacze UPS spełniające normy i wymagania: | PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN 62040-3:2005, | |
| **Inne** |  |
| Po zakończeniu prac i uruchomieniu UPS-a Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 4 pracowników Policji, obejmujące budowę urządzeń, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie uszkodzeń, Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe | Tak |
| Dokumentacja powykonawcza systemu UPS | Tak |
| Schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego umieszczony w serwerowni i miejscu instalacji urządzeń zasilania | Tak |
| Wymiary szafy UPS-a | Istnieje konieczność zwiezienia UPS-a windą do piwnicy – wymiary drzwi do kabiny windy 90x200 cm, nośność 600 kg |

* + 1. Wykonanie uziemienia nowego UPS-a (około 20 m do szyny uziemiającej).
    2. Wykonanie linii zasilania UPS-a oraz linii odbioru mocy z istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia do nowego UPSa wykorzystując do tego nowe, dostarczone przez Wykonawcę wkładki bezpiecznikowe oraz nowy dostarczony przez Wykonawcę kabel zasilający (dł. ok. 20m).
    3. Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testów uruchomieniowych.
    4. Konfiguracja i podłączenie UPS-a do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w KWP w Poznaniu.
    5. Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania ma odbywać się do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. Zamawiający wymaga, aby był zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze.
    6. Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiającego portu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej.
    7. Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiającego przekazanych na etapie realizacji.
    8. Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu.
    9. Wykonanie niezbędnych pomiarów.
    10. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-eksploatacyjną producenta urządzeń.
    11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia odbioru, dokumentacji powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie w pomieszczeniach instalacji urządzeń zasilania.
    12. Dokumentacje (schemat podłączeń, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urządzeń oraz dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 1 egz.
    13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a:

1. po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia.
2. szkolenie:

* przeprowadzone będzie w miejscu instalacji urządzenia, w wymiarze min. 2 godzin, dla min. 4 osób,
* winno składać się z części teoretycznej oraz części praktycznej, obejmującej budowę urządzenia, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie uszkodzeń,
* winno być przeprowadzone w języku polskim.

1. Materiały szkoleniowe winien otrzymać każdy uczestnik szkolenia oraz winny być sporządzone w języku polskim, dla każdego uczestnika.
2. Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o terminie planowanego szkolenia.
   * 1. Wykonawca wykona coroczne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w ramach otrzymanego wynagrodzenia. W ramach przeglądu serwisowego Wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne w ramach otrzymanego wynagrodzenia (np. filtry, wentylatory, itp). Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dostarczy stosowny protokół.

Załącznik nr 6B do SIWZ

|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2** |

**Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2 - dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej o mocy sumarycznej dławików 15 kVAr dla obiektu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu położonej przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu.**

1. Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej o mocy sumarycznej dławików 15 kVAr o parametrach użytkowych:
2. kompensator mocy biernej musi zapewniać redukcję opłat z tytułu:

* przekroczeń zadanego współczynnika mocy,
* nieskompensowanej energii biernej pojemnościowej,
* nieskompensowanej energii biernej indukcyjnej,

1. baterie kompensacyjne powinny umożliwiać realizację procesu kompensacji mocy biernej indukcyjnej   
   i pojemnościowej.
2. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności elementów składowych kompensatora:
3. W przypadku baterii kondensatorowych wymaga się zastosowania kondensatorów 1-fazowych lub 3-fazowych wykorzystujących izolację gazową – gaz obojętny np. azot.
4. W przypadku konieczności zastosowania dławików filtracyjnych o współczynniku tłumienia p=7% należy zastosować kondensatory o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 440V. W przypadku konieczności zastosowania dławików o współczynniku tłumienia p=14% należy zastosować kondensatory o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 480V.
5. Do załączania kondensatorów należy zastosować specjalne styczniki wyposażone w człony „miękkiego załączania” ograniczające prąd załączania członów kondensatorowych. Człony miękkiego załączania powinny być połączone ze stykami głównymi styczników przy pomocy elementów magnetycznych (nie dopuszcza się mechanicznych połączeń ze względu na ich słabą jakość i trwałość).
6. Zarówno w przypadku baterii kondensatorowych jak i baterii dławikowych należy stosować szafy z automatycznie sterowaną wentylacją mechaniczną. Preferowane jest rozwiązanie wykorzystujące wentylatory nawiewowe zainstalowane w drzwiach szafy oraz wentylator wyciągowy o wysokiej wydajności zainstalowany w dachu szafy.
7. Zarówno w przypadku baterii kondensatorowych jak i baterii dławikowych należy stosować obudowy o stopniu ochrony IP41, wyposażone w maskownice osłaniające wszystkie części przewodzące po otwarciu drzwi - spełniające normę PN-EN 50274:2004
8. Jako regulatory mocy sterujące bateriami należy stosować wyłącznie elektroniczne regulatory mikroprocesorowe. Regulatory muszą umożliwiać regulację w oparciu o sygnały pomiaru prądu i napięcia we wszystkich trzech fazach zasilających (pełny 3-fazowy układ pomiarowy).
9. Baterie kompensacyjne:
10. Wszystkie dobrane baterie kompensacyjne mają realizować proces kompensacji mocy biernej indukcyjnej   
    i pojemnościowej.
11. Regulator mocy sterującej pracą baterii musi spełniać następujące minimalne wymagania:

* regulatory mikroprocesorowe, realizujące pomiar czterokwadrantowy;
* wyświetlacz oraz klawiatura;
* interfejs komunikacyjny RS485, Ethernet, USB (protokół MODBUS RTU) umożliwiający zdalne programowanie i diagnostykę regulatora, stan wyjść sterujących oraz wartości parametrów mierzonych przez regulator umożliwia wizualizację w systemie monitoringu procesu skuteczności kompensacji;
* możliwość dowolnego programowania każdego z wyjść (sterowanie członami indukcyjnymi/pojemnościowymi);
* możliwość programowania rodzaju stopni (1-fazowe/3-fazowe);
* wewnętrzna pamięć pozwalająca na rejestracje mierzonych parametrów za okres minimum 1 tygodnia;
* rejestrator statystyk załączenia poszczególnych stopni – ilość załączeń, sumaryczny czas pracy każdego ze stopni;
* zewnętrzny czujnik temperatury – realizujący pomiar wewnątrz szafy baterii.

1. Baterie mają być przystosowane do instalacji w szafach o minimalnym stopniu IP41 w przypadku instalacji wewnątrz stacji i o stopniu minimum IP54 w przypadku instalacji baterii na zewnątrz.
2. Baterie mają być wyposażone w system wentylacji mechanicznej dobrany do wydatków ciepła osprzętu zainstalowanego wewnątrz szafy.
3. System zdalnego monitoringu skuteczności procesu kompensacji:

Dostarczony kompensator musi być wyposażony w regulator mocy mierzącej parametry elektryczne w głównych polach rozdzielni 0,4kV. Dane z regulatora muszą umożliwiać przesyłanie ich za pomocą sieci Ethernet/GSM do aplikacji serwerowej umożliwiającej ich archiwizację w bazie danych oraz późniejszą obróbkę na stanowiskach operatorskich.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ma zainstalowany zdalny system nadzoru pracy kompensatorów mocy biernej na platformie Powel Studio. Dostarczony kompensator należy wpiąć do istniejącego systemu i wykonać podgląd graficzny.

1. Wykonanie uziemienia ochronnego nowego kompensatora (około 20 m do szyny uziemiającej).
2. Wykonanie linii zasilania kompensatora z istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia wykorzystując do tego nowe, dostarczone przez Wykonawcę podstawy i wkładki bezpiecznikowe oraz nowy dostarczony przez Wykonawcę kabel zasilający (dł. ok. 20m).
3. Dostawę i montaż przez Wykonawcę trzech przekładników prądowych, które należy zainstalować w istniejącej rozdzielnicy głównej budynku.
4. Uruchomienie kompensatora mocy biernej. Przeprowadzenie testów uruchomieniowych.
5. Konfiguracja i podłączenie kompensatora do systemu nadzoru Powel Studio pracującego w KWP w Poznaniu.
6. Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika regulatora kompensatora do wskazanego przez Zamawiającego portu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej.
7. Konfiguracja sieciowa sterownika kompensatora wg wytycznych Zamawiającego przekazanych na etapie realizacji.
8. Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru Powel Studio w KWP w Poznaniu.
9. Wykonanie niezbędnych pomiarów.
10. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-eksploatacyjną producenta urządzeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia odbioru, dokumentacji powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat ideowy podłączenia kompensatora do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku.
12. Dokumentacje (schemat podłączeń, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urządzeń oraz dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 1 egz.
13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. obsługi i eksploatacji kompensatora mocy biernej:
14. po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych kompensatora Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia.
15. szkolenie:

* przeprowadzone będzie w miejscu instalacji urządzenia, w wymiarze min. 2 godzin, dla min. 4 osób,
* winno składać się z części teoretycznej oraz części praktycznej, obejmującej budowę urządzenia, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie uszkodzeń,
* winno być przeprowadzone w języku polskim.

1. Materiały szkoleniowe winien otrzymać każdy uczestnik szkolenia oraz winny być sporządzone w języku polskim, dla każdego uczestnika.
2. Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi przedstawiciela Zamawiającego   
   o terminie planowanego szkolenia.
3. Wykonawca wykona coroczne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w ramach otrzymanego wynagrodzenia.   
   W ramach przeglądu serwisowego Wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne w ramach otrzymanego wynagrodzenia (np. filtry, wentylatory, styczniki, itp). Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dostarczy stosowny protokół.

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami **i** które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR [↑](#footnote-ref-1)
2. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO **wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty** [↑](#footnote-ref-3)
4. wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu [↑](#footnote-ref-4)
5. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami **i** które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR [↑](#footnote-ref-5)
6. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO **wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty** [↑](#footnote-ref-7)
8. wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu [↑](#footnote-ref-8)