| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Św. Floraian 2 ; Turek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: Legionów Polskich 3 ; Turek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
| 1 | Turek ul. 3-go Maja | TA/B05/20/06 | Turek ul. 3-go Maja |  | TA/A14/05 |  | 9,0 | 1/1 | cz |
| 2 | Turek ul. 3-go Maja | TA/A14/05 | Turek ul. 3-go Maja |  | TA/A14/04 |  | 54,0 | 1/1 | cz |
| 3 | Turek ul. 3-go Maja | TA/A14/04 | Turek ul. 3-go Maja |  | TA/A14/03 |  | 52,5 | 1/1 | cz |
| 4 | Turek ul. 3-go Maja | TA/A14/03 | Turek ul. 3-go Maja |  | TA/A14/02 |  | 35,5 | 1/1 | cz |
| 5 | Turek ul. 3-go Maja | TA/A14/02 | Turek pl. Wojska Polskiego |  | TA/A14/01 |  | 18,0 | 1/1 | cz |
| 6 | Turek pl. Wojska Polskiego | TA/A14/01 | Turek pl. Wojska Polskiego |  | TA/A14 |  | 51,0 | 1/1 | cz |
| 7 | Turek pl. Wojska Polskiego | TA/A14 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A15 |  | 30,0 | 1/1 | cz |
| 8 | Turek ul. Kaliska | TA/A15 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A16 |  | 37,0 | 1/1 | cz |
| 9 | Turek ul. Kaliska | TA/A16 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A17 |  | 42,0 | 1/1 | cz |
| 10 | Turek ul. Kaliska | TA/A17 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A18 |  | 57,5 | 1/1 | cz |
| 11 | Turek ul. Kaliska | TA/A18 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A19 |  | 50,0 | 1/1 | cz |
| 12 | Turek ul. Kaliska | TA/A19 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A20 |  | 40,0 | 1/1 | cz |
| 13 | Turek ul. Kaliska | TA/A20 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A21 |  | 11,0 | 1/1 | cz |
| 14 | Turek ul. Kaliska | TA/A21 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A22 |  | 41,0 | 1/1 | cz |
| 15 | Turek ul. Kaliska | TA/A22 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A23 |  | 53,0 | 1/1 | cz |
| 16 | Turek ul. Kaliska | TA/A23 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A24 |  | 57,0 | 1/1 | cz |
| 17 | Turek ul. Kaliska | TA/A24 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A25 |  | 8,0 | 1/1 | cz |
| 18 | Turek ul. Kaliska | TA/A25 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A26 |  | 56,0 | 1/1 | cz |
| 19 | Turek ul. Kaliska | TA/A26 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A27 |  | 11,0 | 1/1 | cz |
| 20 | Turek ul. Kaliska | TA/A27 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A28 |  | 43,5 | 1/1 | cz |
| 21 | Turek ul. Kaliska | TA/A28 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A29 |  | 49,0 | 1/1 | cz |
| 22 | Turek ul. Kaliska | TA/A29 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A30 |  | 41,0 | 1/1 | cz |
| 23 | Turek ul. Kaliska | TA/A30 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A31 |  | 18,0 | 1/1 | cz |
| 24 | Turek ul. Kaliska | TA/A31 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A32 |  | 50,0 | 1/1 | cz |
| 25 | Turek ul. Kaliska | TA/A32 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A33 |  | 24,0 | 1/1 | cz |
| 26 | Turek ul. Kaliska | TA/A33 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A34 |  | 37,0 | 1/1 | cz |
| 27 | Turek ul. Kaliska | TA/A34 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A35 |  | 20,0 | 1/1 | cz |
| 28 | Turek ul. Kaliska | TA/A35 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A36 |  | 22,0 | 1/1 | cz |
| 29 | Turek ul. Kaliska | TA/A36 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A37 |  | 40,0 | 1/1 | cz |
| 30 | Turek ul. Kaliska | TA/A37 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A38 |  | 49,0 | 1/1 | cz |
| 31 | Turek ul. Kaliska | TA/A38 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A39 |  | 51,0 | 1/1 | cz |
| 32 | Turek ul. Kaliska | TA/A39 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A40 |  | 28,0 | 1/1 | cz |
| 33 | Turek ul. Kaliska | TA/A40 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A41 |  | 15,0 | 1/1 | cz |
| 34 | Turek ul. Kaliska | TA/A41 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A42 |  | 8,0 | 1/1 | cz |
| 35 | Turek ul. Kaliska | TA/A42 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A43 |  | 56,0 | 1/1 | cz |
| 36 | Turek ul. Kaliska | TA/A43 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A44 |  | 34,0 | 1/1 | cz |
| 37 | Turek ul. Kaliska | TA/A44 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A45 |  | 45,0 | 1/1 | cz |
| 38 | Turek ul. Kaliska | TA/A45 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A46 |  | 25,0 | 1/1 | cz |
| 39 | Turek ul. Kaliska | TA/A46 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A47 |  | 21,0 | 1/1 | cz |
| 40 | Turek ul. Kaliska | TA/A47 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A48 |  | 72,0 | 1/1 | cz |
| 41 | Turek ul. Kaliska | TA/A48 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A49 |  | 21,0 | 1/1 | cz |
| 42 | Turek ul. Kaliska | TA/A49 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A50 |  | 52,0 | 1/1 | cz |
| 43 | Turek ul. Kaliska | TA/A50 | Turek ul. Kaliska |  | TA/A51 |  | 51,0 | 1/1 | cz |
| 44 | Turek ul. Kaliska | TA/A51 | Turek ul. Działkowa |  | TA/A51/01 |  | 110,0 | 1/1 | cz |
| 45 | Turek ul. Działkowa | TA/A51/01 | Turek ul. Działkowa |  | TA/A51/02 |  | 59,0 | 1/1 | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1755,0 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1755,0 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otwory w ścianie studni wykonać na wysokości istniejących rur teletechnicznych nie uszkadzając konstrukcji ściany i istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Na projekcie technicznym należy wskazać kierunek (ścianę studni) wyprowadzenia do wykopu projektowanego kabla lub rury HDPE. Wykonany otwór wyprawić zaprawą betonową. Kable w studniach należy tak układać na uchwytach kablowych, aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami, zachować zapas technologiczny. Na kablu założyć przywieszki identyfikacyjne. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić TOK Kalisz. Po wykonaniu prace podlegają odbiorowi przez TOK Kalisz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta