| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Zewnętrzna 4 ; Międzychód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Sikorskiego 22a ; Międzychód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
|  | ul. Zewnętrzna 4 |  | ul.Iczka 11 |  |  |  | doziemnie |  | brak kanalizacji kablowej TP |
| 1 | ul.Iczka 11 | A1 | ul.Iczka |  | A2 |  | 40,0 |  | cz |
| 2 | ul.Iczka | A2 | ul.Iczka |  | A3 |  | 41,0 |  | cz |
| 3 | ul.Iczka | A3 | ul.Langowicza |  | A4 |  | 35,0 |  | cz |
| 4 | ul.Langowicza | A4 | ul.Langowicza |  | A5 |  | 27,0 |  | cz |
| 5 | ul.Langowicza | A5 | ul.Langowicza |  | A6 |  | 10,0 |  | cz |
| 6 | ul.Langowicza | A6 | ul.Langowicza |  | A7 |  | 21,0 |  | cz |
| 7 | ul.Langowicza | A7 | ul.Langowicza |  | A8 |  | 15,0 |  | cz |
| 8 | ul.Langowicza | A8 | ul.Langowicza |  | A9 |  | 66,0 |  | cz |
| 9 | ul.Langowicza | A9 | ul.Langowicza |  | A10 |  | 30,0 |  | cz |
| 10 | ul.Langowicza | A10 | ul.Langowicza |  | A11 |  | 45,0 |  | cz |
| 11 | ul.Langowicza | A11 | ul.Langowicza |  | A12 |  | 58,0 |  | cz |
| 12 | ul.Langowicza | A12 | ul.Sikorskiego |  | A13 |  | 75,0 |  | cz |
| 13 | ul.Sikorskiego | A13 | ul.Sikorskiego |  | A14 |  | 25,0 |  | cz |
| 14 | ul.Sikorskiego | A14 | ul.Sikorskiego |  | A15 |  | 77,0 |  | cz |
| 15 | ul.Sikorskiego | A15 | ul.Sikorskiego |  | A16 |  | 30,0 |  | cz |
| 16 | ul.Sikorskiego | A16 | ul.Sikorskiego |  | A17 |  | 66,0 |  | cz |
| 17 | ul.Sikorskiego | A17 | ul.Sikorskiego |  | A18 |  | 75,0 |  | cz |
| 18 | ul.Sikorskiego | A18 | ul.Sikorskiego |  | A19 |  | 60,0 |  | cz |
| 19 | ul.Sikorskiego | A19 | ul.Sikorskiego |  | A20 |  | 55,0 |  | cz |
| 20 | ul.Sikorskiego | A20 | ul.Sikorskiego |  | A21 |  | 26,0 |  | cz |
| 21 | ul.Sikorskiego | A21 | ul.Sikorskiego |  | A22 |  | 45,0 |  | cz |
| 22 | ul.Sikorskiego | A22 | ul.Sikorskiego |  | A23 |  | 4,0 |  | cz |
| 23 | ul.Sikorskiego | A23 | ul.Sikorskiego |  | A24 |  | 40,0 |  | cz |
| 24 | ul.Sikorskiego | A24 | ul.Sikorskiego |  | A25 |  | 12,5 |  | cz |
| 25 | ul.Sikorskiego | A25 | ul.Sikorskiego 22 |  | A26 |  | 57,0 |  | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1035,5 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1035,5 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Rozwiązanie alternatywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2) Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości Od adresu ul. Zewnętrzna 4 do studni A1 ul. Iczka 11 brak zasobów TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta