| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Obornicka 10 ; Szamotuły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Polna 3 ; Szamotuły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
|  | ul. Obornicka 10 |  | ul. Obornicka 8 |  |  |  | doziemnie |  | brak kanalizacji kablowej TP |
| 1 | ul. Obornicka 8 | A1 | ul. Obornicka |  | A2 |  | 9,0 |  | cz |
| 2 | ul. Obornicka | A2 | ul. Obornicka |  | A3 |  | 24,0 |  | cz |
| 3 | ul. Obornicka | A3 | ul. Obornicka |  | A4 |  | 12,0 |  | cz |
| 4 | ul. Obornicka | A4 | ul. Obornicka |  | A5 |  | 9,0 |  | cz |
| 5 | ul. Obornicka | A5 | ul. Obornicka |  | A6 |  | 42,0 |  | cz |
| 6 | ul. Obornicka | A6 | ul. Obornicka |  | A7 |  | 9,0 |  | cz |
| 7 | ul. Obornicka | A7 | ul. Obornicka |  | A8 |  | 5,0 |  | cz |
| 8 | ul. Obornicka | A8 | ul. Obornicka |  | A9 |  | 17,5 |  | cz |
| 9 | ul. Obornicka | A9 | ul. Obornicka |  | A10 |  | 26,0 |  | cz |
| 10 | ul. Obornicka | A10 | ul.Nowowiejskiego |  | A11 |  | 68,7 |  | cz |
| 11 | ul.Nowowiejskiego | A11 | ul.Nowowiejskiego |  | A12 |  | 63,9 |  | cz |
| 12 | ul.Nowowiejskiego | A12 | ul.Nowowiejskiego |  | A13 |  | 20,0 |  | cz |
| 13 | ul.Nowowiejskiego | A13 | ul.Nowowiejskiego |  | A14 |  | 42,1 |  | cz |
| 14 | ul.Nowowiejskiego | A14 | ul.Nowowiejskiego |  | A15 |  | 55,0 |  | cz |
| 15 | ul.Nowowiejskiego | A15 | ul.Nowowiejskiego |  | A16 |  | 42,5 |  | cz |
| 16 | ul.Nowowiejskiego | A16 | ul.Nowowiejskiego |  | A17 |  | 51,5 |  | cz |
| 17 | ul.Nowowiejskiego | A17 | ul.Nowowiejskiego |  | A18 |  | 52,8 |  | cz |
| 18 | ul.Nowowiejskiego | A18 | ul.Nowowiejskiego |  | A19 |  | 35,6 |  | cz |
| 19 | ul.Nowowiejskiego | A19 | ul.Zamkowa |  | A20 |  | 22,0 |  | cz |
| 20 | ul.Zamkowa | A20 | ul.Zamkowa |  | A21 |  | 13,0 |  | cz |
| 21 | ul.Zamkowa | A21 | ul.Zamkowa |  | A22 |  | 83,0 |  | cz |
| 22 | ul.Zamkowa | A22 | ul.Zamkowa |  | A23 |  | 40,0 |  | cz |
| 23 | ul.Zamkowa | A23 | ul.Zamkowa |  | A24 |  | 27,0 |  | cz |
| 24 | ul.Zamkowa | A24 | ul.Zamkowa |  | A25 |  | 80,0 |  | cz |
| 25 | ul.Zamkowa | A25 | ul.Zamkowa |  | A26 |  | 73,0 |  | cz |
| 26 | ul.Zamkowa | A26 | ul.Zamkowa |  | A27 |  | 67,0 |  | cz |
| 27 | ul.Zamkowa | A27 | ul.Zamkowa |  | A28 |  | 85,0 |  | cz |
| 28 | ul.Zamkowa | A28 | ul.Szczuczyńska |  | A29 |  | 55,0 |  | cz |
| 29 | ul.Szczuczyńska | A29 | ul.Szczuczyńska |  | A30 |  | 38,0 |  | cz |
| 30 | ul.Szczuczyńska | A30 | ul.Szczuczyńska |  | A31 |  | 24,0 |  | cz |
| 31 | ul.Szczuczyńska | A31 | ul.Sienkiewicza |  | A32 |  | 16,0 |  | cz |
| 32 | ul.Sienkiewicza | A32 | ul.Sienkiewicza |  | A33 |  | 71,0 |  | cz |
| 33 | ul.Sienkiewicza | A33 | ul.Sienkiewicza |  | A34 |  | 25,0 |  | cz |
| 34 | ul.Sienkiewicza | A34 | ul.Sienkiewicza |  | A35 |  | 15,0 |  | cz |
| 35 | ul.Sienkiewicza | A35 | ul.Sienkiewicza |  | A36 |  | 5,0 |  | cz |
| 36 | ul.Sienkiewicza | A36 | ul.Sienkiewicza |  | A37 |  | 15,0 |  | cz |
| 37 | ul.Sienkiewicza | A37 | ul.Sienkiewicza |  | A38 |  | 55,0 |  | cz |
| 38 | ul.Sienkiewicza | A38 | ul.Sienkiewicza |  | A39 |  | 42,0 |  | cz |
| 39 | ul.Sienkiewicza | A39 | ul.Sienkiewicza |  | A40 |  | 6,0 |  | cz |
| 40 | ul.Sienkiewicza | A40 | ul.1 Maja |  | A41 |  | 12,0 |  | cz |
| 41 | ul.1 Maja | A41 | ul.1 Maja |  | A42 |  | 50,0 |  | cz |
| 42 | ul.1 Maja | A42 | ul.1 Maja |  | A43 |  | 49,0 |  | cz |
| 43 | ul.1 Maja | A43 | ul.1 Maja |  | A44 |  | 10,0 |  | cz |
| 44 | ul.1 Maja | A44 | ul.1 Maja |  | A45 |  | 22,0 |  | cz |
| 45 | ul.1 Maja | A45 | ul.1 Maja |  | A46 |  | 5,0 |  | cz |
| 46 | ul.1 Maja | A46 | ul.1 Maja |  | A47 |  | 40,0 |  | cz |
| 47 | ul.1 Maja | A47 | ul.1 Maja |  | A48 |  | 2,0 |  | cz |
| 48 | ul.1 Maja | A48 | ul.1 Maja |  | A49 |  | 41,0 |  | cz |
| 49 | ul.1 Maja | A49 | ul.1 Maja |  | A50 |  | 65,0 |  | cz |
| 50 | ul.1 Maja | A50 | ul.1 Maja |  | A51 |  | 42,0 |  | cz |
| 51 | ul.1 Maja | A51 | ul.1 Maja |  | A52 |  | 24,0 |  | cz |
| 52 | ul.1 Maja | A52 | ul.Polna |  | A53 |  | 77,0 |  | cz |
| 53 | ul.Polna | A53 | ul.Polna |  | A54 |  | 9,0 |  | cz |
| 54 | ul.Polna | A54 | ul.Polna 3 |  | A55 |  | 36,0 |  | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1926,6 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1926,6 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Rozwiązanie alternatywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2) Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości Od adresu ul. Obornicka 10 do studni A1 ul. Obornicka 8 brak zasobów TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta