| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Domańskiego 48a ; Złotów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Al. Piasta 49; Złotów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
| 1 | ul. Domańskiego 48 | /B/016B/018 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/017 |  | 45 |  | cz |
| 2 | ul. Domańskiego | /B/016B/017 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/016 |  | 36 |  | cz |
| 3 | ul. Domańskiego | /B/016B/016 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/015 |  | 40 |  | cz |
| 4 | ul. Domańskiego | /B/016B/015 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/014 |  | 38 |  | cz |
| 5 | ul. Domańskiego | /B/016B/014 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/013 |  | 37 |  | cz |
| 6 | ul. Domańskiego | /B/016B/013 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/012 |  | 25 |  | cz |
| 7 | ul. Domańskiego | /B/016B/012 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/011 |  | 26 |  | cz |
| 8 | ul. Domańskiego | /B/016B/011 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/010 |  | 36 |  | cz |
| 9 | ul. Domańskiego | /B/016B/010 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/09 |  | 46 |  | cz |
| 10 | ul. Domańskiego | /B/016B/09 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/08 |  | 33 |  | cz |
| 11 | ul. Domańskiego | /B/016B/08 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/07 |  | 13 |  | cz |
| 12 | ul. Domańskiego | /B/016B/07 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/06 |  | 26 |  | cz |
| 13 | ul. Domańskiego | /B/016B/06 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/05 |  | 40 |  | cz |
| 14 | ul. Domańskiego | /B/016B/05 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/04 |  | 11 |  | cz |
| 15 | ul. Domańskiego | /B/016B/04 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/03 |  | 20 |  | cz |
| 16 | ul. Domańskiego | /B/016B/03 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/02 |  | 31 |  | cz |
| 17 | ul. Domańskiego | /B/016B/02 | ul. Domańskiego |  | /B/016B/01 |  | 25 |  | cz |
| 18 | ul. Domańskiego | /B/016B/01 | ul. Wojska Polskiego |  | /B/016 |  | 74 |  | cz |
| 19 | ul. Wojska Polskiego | /B/016 | ul. Wojska Polskiego |  | /B/015 |  | 12 |  | cz |
| 20 | ul. Wojska Polskiego | /B/015 | ul. Mickiewicza |  | /B/014 |  | 12 |  | cz |
| 21 | ul. Mickiewicza | /B/014 | ul. Mickiewicza |  | /B/013 |  | 25 |  | cz |
| 22 | ul. Mickiewicza | /B/013 | ul. Mickiewicza |  | /B/012 |  | 15 |  | cz |
| 23 | ul. Mickiewicza | /B/012 | Al. Piasta |  | /B/011 |  | 10 |  | cz |
| 24 | Al. Piasta | /B/011 | Al. Piasta |  | /B/010 |  | 44 |  | cz |
| 25 | Al. Piasta | /B/010 | Al. Piasta |  | /B/009 |  | 53 |  | cz |
| 26 | Al. Piasta | /B/009 | Al. Piasta |  | /B/009B/001 |  | 25 |  | cz |
| 27 | Al. Piasta | /B/009B/001 | Al. Piasta |  | /B/009B/003 |  | 46 |  | cz |
| 28 | Al. Piasta | /B/009B/003 | Al. Piasta |  | /B/009B/004 |  | 55 |  | cz |
| 29 | Al. Piasta | /B/009B/004 | Al. Piasta |  | /B/009B/005 |  | 30 |  | cz |
| 30 | Al. Piasta | /B/009B/005 | Al. Piasta |  | /B/009B/006 |  | 32 |  | cz |
| 31 | Al. Piasta | /B/009B/006 | Al. Piasta |  | /B/009B/007 |  | 40 |  | cz |
| 32 | Al. Piasta | /B/009B/007 | Al. Piasta |  | /B/009B/008 |  | 8 |  | cz |
| 33 | Al. Piasta | /B/009B/008 | Al. Piasta |  | /B/009B/010 |  | 50 |  | cz |
| 34 | Al. Piasta | /B/009B/010 | Al. Piasta |  | /B/009B/011 |  | 30 |  | cz |
| 35 | Al. Piasta | /B/009B/011 | Al. Piasta |  | /B/009B/012 |  | 53 |  | cz |
| 36 | Al. Piasta | /B/009B/012 | Al. Piasta |  | /C/007C/004 |  | 10 |  | cz |
| 37 | Al. Piasta | /C/007C/004 | Al. Piasta |  | /C/007C/006 |  | 62 |  | cz |
| 38 | Al. Piasta | /C/007C/006 | Al. Piasta |  | /C/016C/002C/005 |  | 35 |  | cz |
| 39 | Al. Piasta | /C/016C/002C/005 | Al. Piasta |  | /C/016C/002C/004 |  | 28 |  | cz |
| 40 | Al. Piasta | /C/016C/002C/004 | Al. Piasta |  | /C/016C/002C/003 |  | 56 |  | cz |
| 41 | Al. Piasta | /C/016C/002C/003 | Al. Piasta |  | /C/016C/002C/002 |  | 51 |  | cz |
| 42 | Al. Piasta | /C/016C/002C/002 | Al. Piasta |  | /C/016C/002C/001 |  | 54 |  | cz |
| 43 | Al. Piasta | /C/016C/002C/001 | Al. Piasta |  | /C/016C/002 |  | 7 |  | cz |
| 44 | Al. Piasta | /C/016C/002 | Al. Piasta |  | /C/016C/001 |  | 12 |  | cz |
| 45 | Al. Piasta | /C/016C/001 | Al. Piasta 49 |  | /C/016C/002C/001C/001 |  | 18 |  | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1475,0 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1475,0 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta