| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Toruńska 74 ; Koło |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Sienkiewicza 14 ; Koło |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |
| 1 | Koło, ul. Toruńska 74 | B19 | Koło, ul. Toruńska |  | B18 | 33,5 | 1/1 | cz |
| 2 | Koło, ul. Toruńska | B18 | Koło, ul. Toruńska |  | B17 | 39 | 1/1 | cz |
| 3 | Koło, ul. Toruńska | B17 | Koło, ul. Toruńska |  | B16 | 45 | 1/1 | cz |
| 4 | Koło, ul. Toruńska | B16 | Koło, ul. Toruńska |  | B15 | 62,5 | 1/1 | cz |
| 5 | Koło, ul. Toruńska | B15 | Koło, ul. Toruńska |  | B14 | 17 | 1/1 | cz |
| 6 | Koło, ul. Toruńska | B14 | Koło, ul. Toruńska |  | B13 | 12 | 1/1 | cz |
| 7 | Koło, ul. Toruńska | B13 | Koło, ul. Toruńska |  | B12 | 27,5 | 1/1 | cz |
| 8 | Koło, ul. Toruńska | B12 | Koło, ul. Toruńska |  | B11 | 19 | 1/1 | cz |
| 9 | Koło, ul. Toruńska | B11 | Koło, ul. Toruńska |  | B10 | 25 | 1/1 | cz |
| 10 | Koło, ul. Toruńska | B10 | Koło, ul. Toruńska |  | B9 | 74 | 1/1 | cz |
| 11 | Koło, ul. Toruńska | B9 | Koło, ul. Toruńska |  | B8 | 19,5 | 1/1 | cz |
| 12 | Koło, ul. Toruńska | B8 | Koło, ul. Toruńska |  | B7 | 21,5 | 1/1 | cz |
| 13 | Koło, ul. Toruńska | B7 | Koło, ul. Toruńska |  | B6 | 3,5 | 1/1 | cz |
| 14 | Koło, ul. Toruńska | B6 | Koło, ul. Toruńska |  | B5 | 57,5 | 1/1 | cz |
| 15 | Koło, ul. Toruńska | B5 | Koło, ul. Toruńska |  | B4 | 77 | 1/1 | cz |
| 16 | Koło, ul. Toruńska | B4 | Koło, ul. Toruńska |  | B3 | 64 | 1/1 | cz |
| 17 | Koło, ul. Toruńska | B3 | Koło, ul. Toruńska |  | B2 | 44 | 1/1 | cz |
| 18 | Koło, ul. Toruńska | B2 | Koło, ul. Toruńska |  | B1 | 26 | 1/1 | cz |
| 19 | Koło, ul. Toruńska | B1 | Koło, ul. Toruńska/Sienkiewicza |  | A13 | 46,5 | 1/1 | cz |
| 20 | Koło, ul. Toruńska/Sienkiewicza | A13 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A12 | 17 | 1/1 | cz |
| 21 | Koło, ul. Sienkiewicza | A12 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A11 | 26,5 | 1/1 | cz |
| 22 | Koło, ul. Sienkiewicza | A11 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A10 | 21 | 1/1 | cz |
| 23 | Koło, ul. Sienkiewicza | A10 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A9 | 26,5 | 1/1 | cz |
| 24 | Koło, ul. Sienkiewicza | A9 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | E1 | 26 | 1/1 | cz |
| 25 | Koło, ul. Sienkiewicza | E1 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | E2 | 41 | 1/1 | cz |
| 26 | Koło, ul. Sienkiewicza/3-go Maja | E2 | Koło, ul. Sienkiewicza/3-go Maja |  | A9-3 | 2 | 1/1 | cz |
| 27 | Koło, ul. Sienkiewicza/3-go Maja | A9-3 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A9-4 | 11 | 1/1 | cz |
| 28 | Koło, ul. Sienkiewicza | A9-4 | Koło, ul. Sienkiewicza |  | A9-5 | 13,5 | 1/1 | cz |
| 29 | Koło, ul. Sienkiewicza | A9-5 | Koło, ul. Sienkiewicza 14 |  | A9-5-1 | 3 | 1/1 | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 901,5 | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 901,5 | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Informacje dodatkowe: Otwory w ścianie studni wykonać nie uszkadzając konstrukcji ściany i istniejącej sieci telekomunikacyjnej na wysokości istniejących rur teletechnicznych. Wykonany otwór wyprawić zaprawą betonową. Kabel w studniach należy tak układać na uchwytach kablowych aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami z uwzględnieniem zapasu. Na kablu założyć przywieszki identyfikacyjne. W przypadku połączeń istniejących sieci z nowobudowanym kablem poprzez rozgałeźniki lub elementy aktywne połączenia z siecią Operatora powinno być wykonane poza studnią TP. Wszelkie przyłącza powinny być wykonywane poza studniami TP. Do projektu technicznego należy dołączyć mapy ewidencyjne z zaznaczonymi elementami infrastruktury, do których nastapi wejście/wyjście z kanalizacji teletechniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta