PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   -   CZĘŚĆ OGÓLNA

I.	NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy i modernizacji siedzib   Komend Powiatowych i Komisariatu  Policji  w  następujących częściach:

- Budowa  nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie;

- Budowa  nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu;

- Rozbudowa  i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie;

- Rozbudowa  i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

II.	ADRESY  INWESTYCJI:

- Budowa  nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie

  - Jarocin, ul. Wypoczynkowa, działka nr ewid. 316/2 obręb Bachorzew ;

- Budowa  nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu

62-031Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 42, działka nr ewid. 45,ark.4,obręb Luboń;

- Rozbudowa  i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II  2, działka ewid. 81/3 ,ark.28 obręb Gniezno;

- Rozbudowa  i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

62-065 Grodzisk Wlkp., ul.  27 Stycznia16, działki nr ewid.1311 i 1320 obręb Grodzisk Wlkp.

III.	NAZWY I KODY ROBÓT PROJEKTOWYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA

Usługi projektowania obiektów użyteczności publicznej    –   71221000-3

IV.	NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

V.	OSOBA OPRACOWUJĄCA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

Piotr Czajkowski, Marek Stefaniak,

A) OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres robót projektowych

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  wraz  z  wszystkimi  pracami  uzupełniającymi  w  zakresie  uzyskania  warunków  przyłączenia, uzgodnień  i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków o wydanie  pozwoleń na budowę:

- Projekty   wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych i aktów prawnych :

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, z późn. zm.),

-    Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380,   z późn. zm.),

-     Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z późn. zm.),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.),

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650),

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719),

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami z tych pomieszczeń, pokoi i izb.(Dz. U. Poz. 638),

-  Decyzja nr 703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz.104).

-  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.11.2009 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji,

-   Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. wraz z zaleceniami Księgi standaryzacji komend i komisariatów Policji.

- Zakres opracowania dokumentacji dla każdej części jest zgodny z założeniami programów funkcjonalno – użytkowych  szczegółowych  i obejmuje :

- Opracowanie projektów  budowlanych  budynków wyszczególnionych w  szczegółowych programach funkcjonalno – użytkowych  w  ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

- Opracowanie projektów rozbiórki budynków wyszczególnionych w szczegółowych programach funkcjonalno – użytkowych  w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

- Opracowanie przedmiarów robót do w/w projektów budowlanych – oddzielnie  dla    każdego   projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla w/w projektów budowlanych – oddzielnie  dla  każdego projektu- w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych projektów budowlanych –oddzielnie dla każdego projektu – w ilości  2  egzemplarzy  w  wersji papierowej+ wersja elektroniczna;

- Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej map, pozwoleń,  uzgodnień,  opinii  i  sprawdzeń  dokumentacji  projektowej,  w  tym  pozwolenia   konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,a także opracowania wniosku o wydanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę poszczególnych  obiektów .

- Wykonanie inwentaryzacji budynków  w  zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia;

- Opracowanie informacji dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)

- Przedmiot  zamówienia obejmuje:

- Opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej,  kosztorysowej  oraz   specyfikacji    technicznych    wykonania   i   odbioru    robót    budowlanych    w    zakresie    projektu     budowlanego

i wykonawczego zgodnym z  załączonym programem funkcjonalnym nowoprojektowanych obiektów.

- Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej  wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i realizacji robót.

- Przedmiotowy kompleks obiektów swoją formą i treścią winien uwzględniać charakter i funkcje opisane w załączonym szczegółowym programie funkcjonalno-użytkowym, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisywać się w otaczający teren oraz spełniać wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych.

- Część kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót należy wykonać 
z uwzględnieniem przewidywanego etapowania robót wg poniższego schematu:

I etap:

- prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

- przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,

- wykonanie robót budowlanych obiektów do stanu zerowego,

II etap:

- wykonanie robót budowlanych obiektów do stanu surowego,

- wykonanie wszystkich instalacji,

III etap:

- wykończenie i wyposażenie obiektów,

- zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych.

II.  Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów   i   zakresy  robót

zawierają programy funkcjonalno-użytkowe poszczególnych części zamówienia.

III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o przepisy zawarte w części opisowej pkt. I

- Dokumentacja projektowa wymaga bezwzględnie zaopiniowania pod względem wymagań     higieniczno-zdrowotnych     przez     uprawnionego     rzeczoznawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zgodnie z zapisem art. 20 i art.34 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Inspekcji Sanitarnej  (Dz.   U.   nr 90,   poz.  575 z późn.  zm.)  oraz §1,  §2,  §3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. nr 192, poz. 1614).

- Dokumentacja ma zawierać procedury odbioru technicznego (pomiary). Do projektu należy uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, włącznie z pozwoleniem na budowę. Szczegóły techniczne projektu należy uzgadniać na każdym etapie realizacji z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu oraz ze wskazanymi innymi jednostkami merytorycznymi Zamawiającego.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 61 poz. 547),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową
Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. nr 192, poz. 1614) - §1, §2, §3 pkt. 1.

B) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, techniczno-użytkowych i wskaźników ekonomicznych zawierają programy funkcjonalno-użytkowe poszczególnych części zamówienia.

II.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszelkie prace wykonywane na podstawie projektów należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Budownictwo Ogólne część 1,2,3,4

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - instalacje sanitarne i przemysłowe tom II ,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instalacje elektryczne.

Uwaga dot. częśći 3 i4:

Dokumentacja wykonawcza powinna uwzględniać specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu, tzn. prace remontowe w obiektach modernizowanych nie mogą utrudniać służby i kolidować z pracą Policji.  W projekcie należy tak zaplanować wszelkie prace w zakresie wyłączeń, aby odbywały się w dni wolne od pracy, lub po godzinach pracy jednostki Policji.