Program funkcjonalno-użytkowy  - zakres szczegółowy części nr 3

„ Rozbudowa  i   modernizacja   siedziby  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gnieźnie”

1.	WYKAZ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ

a)	Budynek  administracyjny   „A”  - rozbudowa  i  modernizacja  (pow.  użytkowa

ok. 2800 m2  w tym dobudowa ok. 1500 m2 ), w skład  którego wchodzą następujące

pomieszczenia:

- w poziomie  piwnic  części istniejącej:

  - pomieszczenie kolektora  z  rozdzielaczem sieci c.o.,

  - pomieszczenie siłowni i sali ćwiczeń,

  - pomieszczenie socjalne,

  - szatnie damskie i męskie,

  - pomieszczenia sanitariatów wg obowiązujących norm,

  - pomieszczenia magazynowe;

- w poziomie parteru części istniejącej:

  - hol recepcyjny,

  - Izbę dyżurną wraz z zapleczem socjalnym i szatnią Zespołu dyżurnych,

  - pokoje  zatrzymanych (6 miejsc dla zatrzymanych),

  - pokoje  zatrzymanych do wytrzeźwienia (3miejsca  dla zatrzymanych),

  - pokój Profosa,

  - pomieszczenie Monitoringu Miejskiego,

  - pokój przyjęć interesantów,

  - Kancelaria Ogólna,

  - pomieszczenie łączności specjalnej,

  - sala odpraw bieżących,

  - pomieszczenie Przewodników Psów Służbowych,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - magazyny bielizny i odzieży PdOZ,

  - magazyn uzbrojenia,

  - magazyn podręczny,

- w poziomie I piętra części istniejącej:

  - pomieszczenia biurowe Komendanta Powiatowego wraz z Sekretariatem,

  - sala odpraw i szkoleń,

  - Sala Tradycji,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkoleń,

  - pomieszczenie biurowe Rzecznika Prasowego,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków,

  - Kancelaria Tajna,

  - skład akt niejawnych,

  - pokój obsługi interesantów,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - magazyny druków i kserokopia,

- w poziomie II piętra części istniejącej:

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Zaopatrzenia i Finansów,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych,

  - magazyn Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych,

  - pomieszczenie biurowe i służbowe Referatu Konwojowego,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu Wywiadowców,

  - pokój okazań,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu ds. Wykroczeń,

  - pomieszczenie biurowe Zastępcy Wydziału Prewencji,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Dzielnicowych,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

- w poziomie parteru części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Referatu Patrolowo-Interwencyjnego,

  - szatnie Referatu Patrolowo-Interwencyjnego,

  - składnice akt jawnych i niejawnych,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - magazyn podręczny,

- w poziomie I piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Ruchu Drogowego wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Prewencji wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Organizowania Służby i Zarządzania Kryzysowego,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - pomieszczenie porządkowe,

- w poziomie II piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenie biurowe Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

- w poziomie III piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - pomieszczenie porządkowe,

- w poziomie IV piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenie biurowe Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego,

  - pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - pomieszczenie porządkowe,

b)	Budynek zaplecza technicznego ze strzelnicą ćwiczebną( pow. użytkowa ok. 300 m2)

  - pomieszczenie strzelnicy z 3 torami strzelniczymi i kulochwytem,

  - pomieszczenie wentylatorni,

  - pomieszczenie oczekiwania,

  - pomieszczenie socjalne z punktem pomocy medycznej,

  - śluza,

  - magazyn tarcz,

  - pomieszczenie agregatu prądotwórczego,

  - pomieszczenie sanitarne,

  - pomieszczenie myjni bezdotykowej,

2. PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE

Wszystkie przyłącza zostały doprowadzone do budynku istniejącego. Przebudowy wymaga 	jedynie odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Dobudowane skrzydło budynku administracyjnego  KPP Gniezno  należy wyposażyć

w  instalacje :

a) wodociągową,

b) kanalizacyjną,

c) wentylacyjną,

d) hydrantową,

e) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

f) elektryczną i teletechniczną,

g) wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną,

h) sygnalizacji włamaniowej i napadowej,

i) sygnalizacji przywoławczej w PdOZ,

j) monitoringu wewnętrznego.

W części dobudowanej budynku administracyjnego „A” należy  zaprojektować dźwig osobowo-towarowy.

Pozostałe budynki należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania obiektu doprowadzone z budynku głównego.

Jednostka planuje zatrudnienie 265 pracowników, zapewniając 178 stacjonarnych miejsc 	pracy, z czego 52 to miejsca rotacyjne (stanowisko pracy, z którego korzysta więcej niż 	jeden pracownik).

Projektując budynki  należy dążyć do zapewnienia czytelności  układu  funkcjonalnego 	pomieszczeń zgodnego ze specyfiką pracy jednostek służbowych Policji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

Dokumentacja techniczna wymaga następujących  opracowań branżowych:

- Projekt techniczny rozbudowy i modernizacji budynku administracyjnego „A”

zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. z węzła cieplnego ( kolektor przygotowany zasilania dobudowy),

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacje elektroenergetyczne,

- instalacje teletechniczne,

- wyposażenie wnętrz ( w zakresie rozmieszczenia miejsc pracy oraz mebli i wyposażenia

części specjalnych objętych Księgą znaku i Księgą standaryzacji ;

b)  Projekt techniczny budowy  budynku  zaplecza technicznego ze strzelnicą ćwiczebną

zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. z węzła cieplnego ( kolektor przygotowany zasilania dobudowy),

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacje elektroenergetyczne,

- instalacje teletechniczne,

- technologia strzelnicy;

Uwaga!

Usytuowanie budynku wymaga wykonania projektu rozbiórki nieczynnej stacji paliw.

- Projekt techniczny budowy wiaty  garażowej dla pojazdów funkcyjnych ( pow.ok. 180 m2)

zawierający branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje elektryczne ( oświetlenie),

Uwaga!

Usytuowanie budynku wymaga wykonania projektu rozbiórki budynku garażowego.

- Projekt modernizacji terenu ćwiczeń i zaplecza przewodników psów służbowych

zawierający branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. z węzła cieplnego ( kolektor przygotowany zasilania dobudowy),

- wentylacja

- instalacje elektroenergetyczne;

- Plan zagospodarowania terenu zawierający branże:

- drogową  ( nawierzchnie )

- konstrukcyjną ( ogrodzenie terenu )

- instalacje elektroenergetyczne ( oświetlenie terenu)

- tereny zieleni urządzonej .

Ukształtowanie  przestrzenne  i  zagospodarowanie  terenu  zgodnie z Decyzją Nr 9/08/c

z dnia 07.12.2009r.  Prezydenta  Miasta  Gniezna o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego .