Program   funkcjonalno-użytkowy - zakres szczegółowy części nr 4

„Rozbudowa  i modernizacja  siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.”

- WYKAZ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ

a)Budynek administracyjny istniejący – przebudowa i modernizacja (pow. użytkowa ok. 1400 m2), 	w skład którego wejdą następujące pomieszczenia:

- w poziomie piwnicy części istniejącej:

  - pomieszczenia operacyjne Wydziału Kryminalnego,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - szatnię,

  - magazyn depozytów,

  - magazyn dowodów rzeczowych,

  - magazyn uzbrojenia,

  - magazyn druków,

  - 2 stanowiska garażowe,

  - magazyny podręczne,

  - pomieszczenia techniczne kotłowni i przyłączy,

- w poziomie parteru części istniejącej:

  - pomieszczenia biurowe Sekcji Ruchu Drogowego,

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Prewencji,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

  - szatnię,

  - pomieszczenia łączności i serwerownia,

  - składnice akt,

- w poziomie I piętra części istniejącej:

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Prewencji wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenia biurowe Zespołu Wykroczeń,

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Kryminalnego,

  - pomieszczenie biurowe i magazyn Wydziału Zaopatrzenia i Finansów,

  - Kancelaria Tajna,

  - pomieszczenie biurowe Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

- w poziomie parteru części dobudowanej:

  - Izba Dyżurna,

  - hol recepcyjny,

  - Pomieszczenia dla osób zatrzymanych (PdOZ) zawierające

-  pokoje dla zatrzymanych (4 zatrzymanych),

-  pokoje dla zatrzymanych do wytrzeźwienia (3 zatrzymanych),

-  pomieszczenie łączności specjalnej,

-  magazyny bielizny i odzieży czyste,brudnej i zakaźnej,

-  pokój profosa,

-  pomieszczenie do przeprowadzania czynności z podejrzanymi i zatrzymanymi,

-  pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm dla PdOZ,

  - pomieszczenie operacyjne Wydziału Kryminalnego,

  - magazyn uzbrojenia,

- w poziomie I piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Komendanta Powiatowego wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenie biurowe Zespołu Kadr i Szkoleń,

  - sala odpraw na ( ok.40 miejsc),

  - pokój szkoleń,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

- w poziomie II piętra części dobudowanej:

  - pomieszczenia biurowe Wydziału Kryminalnego wraz z Sekretariatem,

  - pomieszczenie operacyjne Wydziału Kryminalnego,

  - pokój okazań,

  - pomieszczenia socjalne i WC wg obowiązujących norm,

b)	Budynek garażowy z planowaną dobudową  wiaty (pow. użytkowa ok. 150 m2).

W budynku umieszczone jest stanowisko garażowe oraz stanowisko agregatu 			prądotwórczego, które należy przywrócić do pierwotnej funkcji. Projektowana wiata

powinna  zawierać  miejsce  stałej  lokalizacji agregatu prądotwórczego, stanowisko

myjni bezdotykowej, miejsce  zabezpieczenia  depozytu.

c)	Istniejący budynek zaplecza przewodników psów służbowych (pow. użytk. ok. 40 m2).

W budynku  nie przewiduje się żadnych zmian.

Jednostka planuje zatrudnienie 98 pracowników, zapewniając 69 stacjonarnych miejsc 	pracy, z czego 18 to miejsca rotacyjne (stanowisko pracy, z którego korzysta więcej niż 	jeden pracownik).

Projektując budynek należy dążyć do zapewnienia czytelności układu funkcjonalnego 	pomieszczeń zgodnego ze specyfiką pracy jednostek służbowych Policji. Całość inwestycji 	należy wpisać w obrysy budynków zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania.

2.	Wszystkie przyłącza zostały doprowadzone do budynku istniejącego. Przebudowy wymagają 	jedynie odcinki  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej.

3. W budynku  KPP w Grodzisku należy zmodernizować  uwzględniając dobudowę  n/w instalacje:

a)	wodociągową,

b)	kanalizacyjną,

c)	wentylacyjną,

d)	hydrantową,

e)	centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej kotłownią gazową,

f)	elektroenergetyczną  z  agregatem prądotwórczym,

g) teletechniczną ,

g)	wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną,

h)	sygnalizacji włamaniowej i napadowej,

i)	sygnalizacji przywoławczej w PdOZ,

j)	domofonową,

4.   Dokumentacja techniczna wymaga  następujących  opracowań branżowych:

- Projekt techniczny rozbudowy i modernizacji budynku administracyjnego

zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. wraz z kotłownią zasilaną gazem ,

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacje elektroenergetyczne,

- instalacje teletechniczne

- wyposażenie wnętrz ( w zakresie rozmieszczenia miejsc pracy oraz mebli i wyposażenia

części specjalnych objętych Księgą znaku i Księgą standaryzacji ;

- Projekt techniczny dobudowy wiaty  garażowej dla pojazdów funkcyjnych wraz z modernizacją istniejącego  budynku garażowego ( pow.ok. 150 m2)

zawierający branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje elektryczne ( oświetlenie),

.

- Plan zagospodarowania terenu zawierający branże:

- drogową  ( nawierzchnie )

- konstrukcyjną ( ogrodzenie terenu , elementy identyfikacyjne zgodne z Księgą znaku

i Księgą standaryzacji )

- instalacje elektroenergetyczne ( oświetlenie terenu)

- tereny zieleni.

Ukształtowanie  przestrzenne  i  zagospodarowanie  terenu  zgodnie z Decyzją  UGN.6733.

16.2013  z dnia 07.12.2009r. Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .