Program funkcjonalno-użytkowy  - zakres szczegółowy  części nr 2

„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji  w Luboniu”

1.	WYKAZ  BUDYNKÓW  I  POMIESZCZEŃ

a)	Budynek  administracyjnego komisariatu –(powierzchnia użytkowa ok.900 m2),

w skład którego wejdą następujące pomieszczenia:

- w poziomie parteru :

  - hol recepcyjny					(pow. 35-55 m2)

  - Sanitariat 	dla interesantów

  - Pomieszczenie Dyżurnego			(1 miejsce pracy – 16-25 m2)

  - Magazyn uzbrojenia				(pow. 4,00-6,00 m2)

  - PDOZ						(miejsce dla 2 osób zatrzymanych)

  - WC

  - Pomieszczenie łączności				(pow. 12,00-16,00 m2)

  - Magazyn depozytów				(pow. 15,00-25,00 m2)

  - Pomieszczenia biurowe Dzielnicowych 	(6 rotacyjnych miejsc pracy biurowej)

  - Kotłownia

  - Pomieszczenie techniczne 			(10,00-15,00 m2)

  - Pomieszczenie kierownika referatu		(1 osoba)

  - Pomieszczenie ogniwa patrolowego - 		(2 rotacyjne miejsca do pracy biurowej)

  - Sanitariaty części biurowej (męskie i damskie)

  - Pomieszczenie gospodarcze – porządkowe

  - Garaż na 4 pojazdy (samochody)

  - Pokój „niebieski”				( min. 16 m2)

  - Szatnia męska					( pow. 25-30 m2)

  - Szatnia damska					(pow. 25-30 m2)

  - Komunikacja wraz z klatką schodową

- w poziomie I piętra budynku projektowanego:

  - Komunikacja

  - Pomieszczenia biurowe Zespołu ds patologii – dla 2 osób

  - Pomieszczenie biurowe Zespołu ds nieletnich – dla 2 osób

  - Pomieszczenie biurowe – kierownika pionu kryminalnego

  - Pomieszczenia biurowe pionu kryminalnego – dla 11 osób

  - Pomieszczenie biurowe zespołu wykroczeń i organizacji służby – 2 osoby

  - Składnica akt					(20-30 m2)

  - Sanitariaty damskie i męskie

  - Magazyn

  - Kancelaria tajna

  - Pomieszczenie biurowe 				(1osoba)

  - Biuro zastępcy komendanta 			(1 osoba)

  - Sekretariat - 					(1 osoba)

  - Biuro Komendanta				(1 osoba - 20-30 m2)

  - Sala odpraw					(dla min. 30 osób)

  - Zaplecze socjalne dla przygotowania i spożywania posiłków

  - Pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem środków czystości

  - Serwerownia

Pomieszczenia biurowe nie powinny przekraczać wskaźnika powierzchni użytkowej 10,0 m2 na 1 stałe  miejsce  pracy  biurowej,    a  także  16 m2  powierzchni użytkowej  na 1 zatrudnionego.

W  jednostce   planuje  się   zatrudnienie  54 osób  ( funkcjonariuszy  i   pracowników  cywilnych )   zapewniając  31  stacjonarnych  miejsc pracy biurowej ,  z  czego  8  to miejsca  rotacyjne  (stanowisko  pracy biurowej , z którego korzysta więcej niż jeden pracownik ).

Projektując budynek należy dążyć do zapewnienia czytelności układu funkcjonalnego 	pomieszczeń zgodnego ze specyfiką pracy jednostek służbowych Policji.

2.INSTALACJE  I  PRZYŁĄCZA

Wszystkie przyłącza zostały doprowadzone do istniejącego budynku.

Do projektowanego budynku należy zaprojektować nowe  przyłącza: wodociągowe,

kanalizacyjne ,  gazowe ,elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne.

Projektowany budynek  KP w Luboniu  należy wyposażyć w n/w instalacje wewnętrzne:

a) wodociągową,

b) kanalizacyjną,

c) wentylacyjną,

d) hydrantową,

e) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z kotłownią gazową,

f) elektryczną i teletechniczną,

g) kontroli dostępu,

g) wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną,

h) sygnalizacji włamaniowej i napadowej,

i) monitoringu wewnętrznego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

Dokumentacja techniczna wymaga następujących  opracowań branżowych:

- Projekt techniczny budynku administracyjnego zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. z kotłownią gazową,

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacje elektroenergetyczne,

- instalacje teletechniczne,

- wyposażenie wnętrz ( w zakresie rozmieszczenia miejsc pracy oraz mebli i wyposażenia

części specjalnych objętych Księgą znaku i Księgą standaryzacji) ;

- Plan zagospodarowania terenu zawierający branże:

- drogową  ( nawierzchnie dojść, dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych )

- konstrukcyjną ( ogrodzenie terenu )

- instalacje elektroenergetyczne ( oświetlenie terenu)

- tereny zieleni urządzonej .

Ukształtowanie  przestrzenne  i  zagospodarowanie  terenu  zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego terenu Stary Luboń  zatwierdzonego  dnia 22.03.2009 r. Uchwałą XXIX 29/173/2009  Rady miejskiej w Luboniu.