Poznań, 08.11.2013 roku

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Dostawa materiałów z branży elektrycznej

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Wiesław Gordienko | telefon: | 61/841 27 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Henryka Łuczka | telefon: | 61/841 24 70 |

SIWZ wraz z załącznikami (1 - 6) zawiera 19 stron.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów z branży elektrycznej wraz z wyładunkiem do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zlokalizowanego na terenie Bazy Transportowo-Magazynowej położonej przy ul. Podolańskiej 52, w asortymencie i ilościach określonych poniżej:

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gniazdo wtyczkowe p/t 2 x 2P + Z 16A/250V | Szt. | 100 |
|  | Gniazdo 4 x 230V z uziemieniem | Szt. | 40 |
|  | Gniazdo rozbieralne 4x2p+z 16A GR 430 | Szt. | 20 |
|  | Wyłącznik/łącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 100 |
|  | Wyłącznik hermetyczny | Szt. | 50 |
|  | Listwa zasilająca PS 5P 5 mb | Szt. | 40 |
|  | Listwa zasilająca PS 5P 3 mb | Szt. | 40 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa o spiralnym kształcie, moc max 23 W, barwa światła 825-840, trzonek E-27, znamionowy strumień świetlny min. 1500 Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 6000 h | Szt. | 150 |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm, moc max 18 W, barwa światła 840-865, trzonek G13, znamionowy strumień świetlny min. 1300 Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 20 000 h | Szt. | 2 000 |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm, moc max 36 W, barwa światła 840-865, trzonek G13, znamionowy strumień świetlny min. 3200 Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 20 000 h | Szt. | 2 000 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 4 (PL-C), moc max 18W, barwa światła 825-840, trzonek 4p G24q-2 znamionowy strumień świetlny min. 1200 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 70 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa rurka o profilu kwadratowym, moc max 28 W, barwa światła 825-840, trzonek 4p GR10q, znamionowy strumień świetlny min. 2000 lm maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 150 |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 40 W, trzonek E-27 | Szt. | 1 000 |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 60 W, trzonek E-27 | Szt. | 1 000 |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 75 W, trzonek E-27 | Szt. | 1 000 |
|  | Żarówka świecowa bezbarwna, moc max 40 W, trzonek E-14 | Szt. | 200 |
|  | Żarówka „lustrzanka”, moc max 25W, trzonek E-14 | Szt. | 200 |
|  | Żarówka bezbarwna 24V, moc 60 W, trzonek E-27 | Szt. | 100 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka-6, moc max 20 W, barwa światła 825-840, trzonek E-27, znamionowy strumień świetlny min. 1200 Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 15000 h | Szt. | 100 |
|  | - Kulista świetlówka energooszczędna, moc max 20 W, barwa światła 825-840, trzonek E-27, znamionowy strumień świetlny min. 1000 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm z wewnętrznym odbłyśnikiem (TL-D) moc max 36W barwa światła 840-865, trzonek G13, znamionowy strumień świetlny min. 3200 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 12 000 h | Szt. | 100 |
|  | Świetlówka T5 moc max 28W, barwa światła 830-840, trzonek G5, znamionowy strumień świetlny min. 2600 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 19 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 2, moc max 55W, barwa światła 830-840, trzonek 4p 2G11, znamionowy strumień świetlny min. 4800Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka -6 (PL-T) moc max 42W, barwa światła 825-840, trzonek 4p GX24q-4, znamionowy strumień świetlny min. 3050 Im, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 8 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 4 (PL-C), moc max 26W, barwa światła 825-840, trzonek 2p G24d-3 znamionowy strumień świetlny min. 1800 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 2 (PL-S), moc max 11W, barwa światła 825-840, trzonek 2p G23, znamionowy strumień świetlny min. 900 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 1U, moc max 18W, barwa światła 825-840, trzonek 4p 2G11 znamionowy strumień świetlny min. 1250 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 1U, wersja krótka trzonek 2P G23, moc max 9W, barwa światła 825-830, znamionowy strumień świetlny min. 600 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 2U, moc max 26W, barwa światła 825-840, trzonek 2p G24d-3, jasność min. 1750 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 10 000 h | Szt. | 200 |
|  | Świetlówka T5 moc max 54W, barwa światła 830-840, trzonek G5, jasność min. 4400 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy min. 19 000 h | Szt. | 200 |
|  | Oprawa rastrowa 2x36 natynkowe paraboliczna zapłon elektroniczny | Szt. | 150 |
|  | Oprawa rastrowa 4x18 nadstropowa paraboliczna zapłon elektroniczny | Szt. | 30 |
|  | Linka OMY 3 x 1,5 | mb | 200 |
|  | Przedłużacz 40 mb z przewodem 3 x 1,5 na bębnie | Szt. | 3 |
|  | Przedłużacz 25 mb z przewodem 3 x 2,5 na bębnie | Szt. | 3 |
|  | Przedłużacz 5 mb z czteroma gniazdami +Z | Szt. | 40 |
|  | Przedłużacz 3 mb z czteroma gniazdami +Z | Szt. | 40 |
|  | Bezpiecznik S 191 16 A | Szt. | 30 |
|  | Bezpiecznik S 191 20 A | Szt. | 30 |
|  | Bezpiecznik S 191 25 A | Szt. | 30 |
|  | Lampa sodowa WLS, moc max 250W, barwa światła 825-840, trzonek E40, jasność min. 33000 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 50 000 h | Szt. | 30 |

Dla produktów określonych w pozycjach 8-12, 19-30 i 41 (świetlówki oraz Lampa sodowa) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe potwierdzające, iż oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze od tych, które opisane zostały przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia podstawowego w terminie do dnia 13.12.2013 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość zakupu przedmiotu umowy w ramach prawa opcji,  o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość produktów nabytych przez Zamawiającego w ramach opcji nie przekroczy kwoty 40 000,00 złotych brutto. Realizacja prawa opcji możliwa będzie po wyczerpaniu kwoty zamówienia podstawowego, będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego. Przedmiotem prawa opcji będą produkty wymienione w załączniku nr 1 do umowy. Rozliczenie za zakup produktów w ramach prawa opcji będzie następowało po cenach jednostkowych  wynikających z oferty wybranego Wykonawcy. O decyzji Zamawiającego w przedmiocie uruchomienia zakupu w ramach prawa opcji, a także o ich rodzaju oraz wielkości Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnego zlecenia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - do dnia 30.06.2014 r. od dnia zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów z branży elektrycznej, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów (np. pisemne zobowiązanie innego podmiotu) dotyczących, w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 dotyczące tego podmiotu.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki określone w pkt 1 ppkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawy oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (lit. a);

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Do dnia 20.02.2014 r. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) pod warunkiem, że ich treść będzie potwierdzać wymagania określone w rozdziale IV pkt 2 ppkt. 2 SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Dokumenty  wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 2 ppkt 2 Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w poz. 8-12, 19-30 i 41 opisane w rozdziale I pkt 2 SIWZ (świetlówki oraz Lampa sodowa), Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą foldery katalogowe dla każdego z ww. produktu.

- Inne wymagane dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z tabelą kalkulacji cenowej o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, którego brak nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 ustawy i powoduje odrzucenie złożonej oferty;

  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, pkt 2, 3, 4, pkt 5 ppkt 2 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 4, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oświadczenie i dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 5 ppkt 1 muszą być złożone w formie oryginału.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-140/2013 „Oferta – Dostawa materiałów elektrycznych”

Nie otwierać przed dniem 18.11.2013 r., do godz. 11:30

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-140/2013 „Oferta – Dostawa materiałów elektrycznych”

# Nie otwierać przed dniem 18.11.2013 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-140/2013 „Oferta – Dostawa materiałów elektrycznych”

5. 	Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 18.11.2013 roku, do godz. 11:15.

- Otwarcie ofert odbędzie się 18.11.2013 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza kalkulacji cenowej - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty transportu i wyładunku, oraz zostać obliczona na podstawie niżej przedstawionych wzór:

I x Cj = Kb                                    W = Σ KB

gdzie: I - ilość

Cj - cena jednostkowa brutto

Kb - kwota brutto

Σ - suma

W - wartość brutto/Cena oferty

- Ceną oferty jest wartość brutto.

- Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 100

gdzie:		C	 - liczba punktów w kryterium „cena”

C min - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cx 	 - cena oferty badanej

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego, określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i

  - rękojmi,

  - dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wykonanie umowy,

  - zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz głównych dostaw

Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z branży elektrycznej, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w cenach określonych w poniższej tabeli kalkulacji cenowej.

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszt materiałów, ich transportu i rozładunku;

- w przypadku uruchomienia zakupu dodatkowego w ramach prawa opcji, o której mowa w rozdziale II pkt 3 SIWZ, rozliczenia za dostarczony towar dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………**

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

**	Jeżeli jest znana

| Lp. | Asortyment (zgodnie z pozycjami z rozdział II pkt 1 SIWZ) | Nazwa produktu, producent lub inne dane pozwalające zidentyfikować zaoferowany towar | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gniazdo wtyczkowe p/t 2 x 2P + Z 16A/250V |  | Szt. | 100 | ……………… | ………………… |
|  | Gniazdo 4 x 230V z uziemieniem |  | Szt. | 40 | ……………… | ………………… |
|  | Gniazdo rozbieralne 4x2p+z 16A GR 430 |  | Szt. | 20 | ……………… | ………………… |
|  | Wyłącznik/łącznik podtynkowy podwójny |  | Szt. | 100 | ……………… | ………………… |
|  | Wyłącznik hermetyczny |  | Szt. | 50 | ……………… | ………………… |
|  | Listwa zasilająca PS 5P 5 mb |  | Szt. | 40 | ……………… | ………………… |
|  | Listwa zasilająca PS 5P 3 mb |  | Szt. | 40 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa o spiralnym kształcie moc max 23W |  | Szt. | 150 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm, moc max 18 W |  | Szt. | 2 000 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm, moc max 36 W nie krótszy min. 20 000 h |  | Szt. | 2 000 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 4 (PL-C), moc max 18W |  | Szt. | 70 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa rurka o profilu kwadratowym, moc max 28 W |  | Szt. | 150 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 40 W, trzonek E-27 |  | Szt. | 1 000 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 60 W, trzonek E-27 |  | Szt. | 1 000 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka bezbarwna, moc 75 W, trzonek E-27 |  | Szt. | 1 000 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka świecowa bezbarwna, moc max 40 W, trzonek E-14 |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka „lustrzanka”, moc max 25W, trzonek E-14 |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Żarówka bezbarwna 24V, moc 60 W, trzonek E-27 |  | Szt. | 100 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka-6, moc max 20 W |  | Szt. | 100 | ……………… | ………………… |
|  | - Kulista świetlówka energooszczędna, moc max 20 W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka liniowa 26 mm z wewnętrznym odbłyśnikiem (TL-D) moc max 36W |  | Szt. | 100 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka T5 moc max 28W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 2, moc max 55W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka -6 (PL-T) moc max 42W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 4 (PL-C), moc max 26W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka - 2 (PL-S), moc max 11W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 1U, moc max 18W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 1U, wersja krótka trzonek 2P G23, moc max 9W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka jednotrzonkowa, rurka 2U, moc max 26W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Świetlówka T5 moc max 54W |  | Szt. | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Oprawa rastrowa 2x36 natynkowe paraboliczna zapłon elektroniczny |  | Szt. | 150 | ……………… | ………………… |
|  | Oprawa rastrowa 4x18 nadstropowa paraboliczna zapłon elektroniczny |  | Szt. | 30 | ……………… | ………………… |
|  | Linka OMY 3 x 1,5 |  | mb | 200 | ……………… | ………………… |
|  | Przedłużacz 40 mb z przewodem 3 x 1,5 na bębnie |  | Szt. | 3 | ……………… | ………………… |
|  | Przedłużacz 25 mb z przewodem 3 x 2,5 na bębnie |  | Szt. | 3 | ……………… | ………………… |
|  | Przedłużacz 5 mb z czteroma gniazdami +Z |  | Szt. | 40 | ……………… | ………………… |
|  | Przedłużacz 3 mb z czteroma gniazdami +Z |  | Szt. | 40 | ……………… | ………………… |
|  | Bezpiecznik S 191 16 A |  | Szt. | 30 | ……………… | ………………… |
|  | Bezpiecznik S 191 20 A |  | Szt. | 30 | ……………… | ………………… |
|  | Bezpiecznik S 191 25 A |  | Szt. | 30 | ……………… | ………………… |
|  | Lampa sodowa WLS, moc max 250W |  | Szt. | 30 | ……………… | ………………… |
| Wartość brutto/Cena oferty |  |  |  |  |  | ………………… |

(Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów z branży elektrycznej do KWP w Poznaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie z postępowania.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

| Lp. | Opis dostaw (opis winien zawierać informacje dotyczące zakresu oraz dane liczbowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość | Strona oferty, na której załączono dowody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa materiałów z branży …………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |
| 2. | Dostawa materiałów z branży …………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |

*niepotrzebne skreślić

….……..…………………………………………….............…

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY ZZP-2380-140/2013

zawarta w dniu …………w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Rafałem Batkowskim mającym siedzibę  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………,

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ……………………………… posiadającym NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. ZZP-2380-140/2013 na dostawę materiałów z branży elektrycznej.

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1)   Umowie  - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami.

2)   Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa towaru w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Umowy.

- Dostarczony towar winien być fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i praw osób  trzecich.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykupienia w całości towaru określonego w załączniku nr 1 do Umowy. Nie wykupienie przez Zamawiającego całości towaru, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

TERMIN ORAZ REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

- Wykonawca winien dostarczyć towar będący przedmiotem niniejszej umowy do Magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zlokalizowanego na terenie Bazy Transportowo - Magazynowej położonej w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52 w terminie do 5 dni licząc od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego, przy czym dzień dostawy musi być dniem roboczym od poniedziałku do piątku, a towar winien zostać dostarczony i rozładowany w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Wykonawca o zamiarze dokonania dostawy powiadomi Zamawiającego z 2-dniowym terminem wyprzedzenia faksem na nr 61/ 841 40 44.

- Potwierdzeniem odbioru dostarczonego towaru będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad towaru, jego braków lub niezgodności z opisem zawartym w załączniku nr 1do umowy, Zamawiający będzie składać reklamację w formie pisemnej, za pomocą faksu na nr ………………..  w dni  robocze od  poniedziałku do piątku.  Jeżeli  Zamawiający stwierdzi wady towaru,  jego braki lub  niezgodność z  załącznikiem nr 1 do umowy podczas odbioru towaru, to  odstąpi od odbioru tej  części towaru której wady, braki lub niezgodności dotyczą.

- Wykonawca wraz  dostawą asortymentu towaru musi dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań polskich lub unijnych norm jakościowych, w szczególności:

- atesty PIH,

- znaki bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

oraz karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki gwarancji.

  - Dostarczony asortyment powinien być opakowany w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie ich nazwy i producenta oraz odpowiednio okres ważności.

7.   Informacje dotyczące reklamacji  przekazane Wykonawcy winny zawierać następujące dane :

- ilość oraz nazwa asortymentu;

- szczegółowy opis wad, usterek;

- datę realizacji dostawy.

- Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych zobowiązany jest do wymiany dostarczonego, niezgodnego z  umową  towaru na wolny od wad lub uzupełnienia jego braków. Wyżej wymieniony termin liczony będzie od dnia następnego po sporządzeniu protokołu odbioru stwierdzającego wady lub braki albo otrzymania reklamacji.

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego będą sprawować pracownicy Wydziału Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Poznaniu: Henryka Łuczka i Piotr Statkiewicz

- Zamawiający przewiduje zakup dodatkowy towaru spośród asortymentu określonego w załączniku nr 1 do Umowy w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość towaru zakupionego przez Zamawiającego w ramach opcji nie przekroczy kwoty 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto. Decyzja o uruchomieniu zakupu towaru w ramach opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2014 r. albo do wyczerpania kwoty o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

- WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zakupiony towaru wynosi ……………. (słownie: ………………………………………⁰⁰⁄₁₀₀) brutto.

- Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy obejmująca zakup towaru w zamówieniu podstawowym i zakup towaru przewidzianego w prawie opcji i wynosi ……………… zł (słownie: …………………………..…………………………) brutto.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej  faktury VAT, która winna zostać dostarczona Zamawiającemu nie później niż w dniu następnym po dokonani dostawy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół końcowy odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- WARUNKI GWARANCJI

§ 4

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony towar:

- rękojmi za wady na okres nie krótszy nie krótszej niż 12 miesięcy;

- gwarancji na okres nie krótszy niż okres gwarancji udzielony przez producenta towaru;

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wad jakościowych lub usterek w trakcie użytkowania przez Zamawiającego urządzeń będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt, w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty złożenia reklamacji  przez Zamawiającego.

- KARY UMOWNE

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wydaniu towaru w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w §3 ust. 1 lub odpowiednio w przypadku zakupu w ramach prawa opcji w §2 ust. 10 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie przekroczy 5 dni - 0,4% za każdy dalszy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy lub odpowiednio w przypadku zakupu w ramach prawa opcji w §2 ust. 10;

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto całości przedmiotu zamówienia;

- w razie niezrealizowania danej części zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto tej części zamówienia.

- Zapłata kar umownych  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku  wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

ISTOTNE  ZMIANY UMOWY

§ 6

- Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Zmiana terminu dostawy:

- zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

- zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a - b termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w  umowie  - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia

- zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona w Umowie przy jednoczesnym zmniejszeniu ilościowym dostawy towarów w pozostałym asortymencie i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczeniu umownego;

- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT -  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9

Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy strony rozwiązywać będą w sposób polubowny. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

- § 10

Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	                           							ZAMAWIAJĄCY