Poznań, 2013-11-15

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

w POZNANIU

ZZP-2380-140/2013

Wykonawcy ubiegający się o

udzielenie zamówienia

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów z branży elektrycznej do KWP w Poznaniu

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej „ustawą” informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. zapisów SIWZ. Treść zapytania wraz z odpowiedzią zawarte zostały poniżej.

Pytanie Wykonawcy

Wykonawca prosi o wskazanie marki lub modelu źródła światła, które spełnia czasu świecenia nie krótszy niż 50.000 h. Markowe źródła światła (Philips) oferują ten wyrób z czasem świecenia na poziomie max. 36.000 h. Czy Zamawiający dopuści źródło światła z czasem świecenia 36.000 h.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, iż pozycja nr 41 kolumny „Asortyment”, w rozdziale II pkt 1 SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

| Lp. | Asortyment |
| --- | --- |
| 41 | Lampa sodowa WLS, moc max 250W, barwa światła 825-840, trzonek E40, jasność min. 33000 lm, maksymalny czas świecenia nie krótszy niż 30 000 h |

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.

Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawcy oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.