ZESTAWIENIE OPRAW PROJEKTOWANYCH – BUDYNEK  ŁACZNOŚCI

| BUDYNEK ŁĄCZNOŚCI WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY W POZNANIU |  | PIWNICA | PARTER | PIETRO I | PIĘTRO II | PIĘTRO III | PIĘTRO IV | PODDASZE | RAZEM | MOC JEDNOSTKOWA | MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | AQUF2 2x35W HF IP65 | 48 | 4 | - | - | - | - | - | 52 | 70 | 364 |
| A4 | AQUF2 2x28 HF IP65 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 13 | 56 | 728 |
| B1 | CHALICE 190C 2x26 HF | - | 59 | 33 | 17 | 14 | 5 | - | 128 | 52 | 6656 |
| B2 | CHALICE 190 2x26 HF | - | 9 | 39 | 2 | 4 | 15 | - | 69 | 52 | 3588 |
| B3 | CHALICE 190 1x26 HF IP44 | - | 4 | 9 | 3 | 2 | - | - | 18 | 26 | 468 |
| E1 | POPPACK 1x35W HF | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 525 |
| E2 | POPPACK 1x28W HF | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | 392 |
| I1 | IQ 2x55W HF MPHF | - | - | 80 | 15 | - | - | - | 95 | 110 | 10450 |
| P1 | PRISMA 2x28W OP IP44 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 20 | 56 | 1120 |
| P2 | PRISMA 2x14W OP IP44 | 4 | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 15 | 28 | 420 |
| P4 | PRISMA 2x49W OP IP44 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 98 | 2744 |
| T2 | PUNCH II 2x35 HF DMB | - | 91 | 79 | 46 | 58 | 59 | - | 333 | 70 | 23310 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50765 |