| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Słowackiego 19 ; Pleszew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Kochanowskiego 6 ; Pleszew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) Szczegóły w Zapytaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
| 1 | Pleszew ul. Słowackiego | PLE2/C11/03 | Pleszew ul. Słowackiego |  | PLE2/C11/02 |  | 44,5 | 1/1 | cz |
| 2 | Pleszew ul. Słowackiego | PLE2/C11/02 | Pleszew ul. Słowackiego |  | PLE2/C11/01 |  | 47,5 | 1/1 | cz |
| 3 | Pleszew ul. Słowackiego | PLE2/C11/01 | Pleszew ul. Słowackiego |  | PLE2/C11 |  | 14,5 | 1/1 | cz |
| 4 | Pleszew ul. Słowackiego | PLE2/C11 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C10 |  | 85,0 | 1/1 | cz |
| 5 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C10 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C09 |  | 11,0 | 1/1 | cz |
| 6 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C09 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C08 |  | 46,5 | 1/1 | cz |
| 7 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C08 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C07 |  | 26,0 | 1/1 | cz |
| 8 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C07 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C06 |  | 54,0 | 1/1 | cz |
| 9 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C06 | Pleszew ul. Bogusza |  | PLE2/C05 |  | 73,5 | 1/1 | cz |
| 10 | Pleszew ul. Bogusza | PLE2/C05 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/C04 |  | 41,5 | 1/1 | cz |
| 11 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/C04 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/C03 |  | 4,5 | 1/1 | cz |
| 12 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/C03 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/C02 |  | 38,0 | 1/1 | cz |
| 13 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/C02 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/C01 |  | 7,0 | 1/1 | cz |
| 14 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/C01 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/B01 |  | 37,0 | 1/1 | cz |
| 15 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/B01 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/A01 |  | 12,0 | 1/1 | cz |
| 16 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/A01 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D01 |  | 43,0 | 1/1 | cz |
| 17 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D01 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D02 |  | 21,0 | 1/1 | cz |
| 18 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D02 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D03 |  | 67,0 | 1/1 | cz |
| 19 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D03 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D04 |  | 62,0 | 1/1 | cz |
| 20 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D04 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D05 |  | 30,0 | 1/1 | cz |
| 21 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D05 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D06 |  | 78,0 | 1/1 | cz |
| 22 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D06 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D07 |  | 12,0 | 1/1 | cz |
| 23 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D07 | Pleszew ul. Poznańska |  | PLE2/D07/01 |  | 2,0 | 1/1 | cz |
| 24 | Pleszew ul. Poznańska | PLE2/D07/01 | Pleszew ul.Kochanowskiego |  | PLE2/D07/02 |  | 28,5 | 1/1 | cz |
| 25 | Pleszew ul.Kochanowskiego | PLE2/D07/02 | Pleszew ul.Kochanowskiego |  | PLE2/D07/03 |  | 29,5 | 1/1 | cz |
| 26 | Pleszew ul.Kochanowskiego | PLE2/D07/03 | Pleszew ul.Kochanowskiego |  | PLE2/D07/04 |  | 29,0 | 1/1 | cz |
| 27 | Pleszew ul.Kochanowskiego | PLE2/D07/04 | Pleszew ul.Kochanowskiego |  | PLE2/D07/05 |  | 68,0 | 1/1 | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1012,5 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1012,5 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP: - ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne; - ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania; - oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich. Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez TP projektu technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej TP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie zezwala się na umieszczenie zasobników i złączy w studniach TP w podanej relacji – brak informacji w p. 1.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otwory w ścianie studni wykonać na wysokości istniejących rur teletechnicznych nie uszkadzając konstrukcji ściany i istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Na projekcie technicznym należy wskazać kierunek (ścianę studni) wyprowadzenia do wykopu projektowanego kabla lub rury HDPE. Wykonany otwór wyprawić zaprawą betonową. Kable w studniach należy tak układać na uchwytach kablowych, aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami, zachować zapas technologiczny. Na kablu założyć przywieszki identyfikacyjne. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić TOK Kalisz. Po wykonaniu prace podlegają odbiorowi przez TOK Kalisz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta