Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Sportowa 9 ; Ostrzeszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: ul. Zamkowa 27; Ostrzeszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) Szczegóły w Zapytaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
| 1 | Sportowa 9 | budynek | Sportowa 9 |  | OSR1/AA10/17/4A/2 |  | 11,0 | 1 | cz |
| 2 | Sportowa 9 | OSR1/AA10/17/4A/2 | Sportowa |  | OSR1/AA10/17/4A/1 |  | 60,0 | 1 | cz |
| 3 | Sportowa | OSR1/AA10/17/4A/1 | Łąkowa |  | OSR1/AA10/17/4A |  | 60,0 | 1 | cz |
| 4 | Łąkowa | OSR1/AA10/17/4A | Łąkowa |  | OSR1/AA10/17/3A |  | 18,0 | 1 | cz |
| 5 | Łąkowa | OSR1/AA10/17/3A | Łąkowa |  | OSR1/AA10/17/2A |  | 90,0 | 1 | cz |
| 6 | Łąkowa | OSR1/AA10/17/2A | Łąkowa |  | OSR1/AA10/17/1A |  | 95,0 | 1 | cz |
| 7 | Łąkowa | OSR1/AA10/17/1A | Łąkowa |  | OSR1/AA10/17 |  | 16,0 | 1 | cz |
| 8 | Łąkowa | OSR1/AA10/17 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/16 |  | 6,0 | 1 | cz |
| 9 | Kwiatowa | OSR1/AA10/16 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/15 |  | 7,8 | 1 | cz |
| 10 | Kwiatowa | OSR1/AA10/15 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/14 |  | 12,8 | 1 | cz |
| 11 | Kwiatowa | OSR1/AA10/14 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/13 |  | 60,0 | 1 | cz |
| 12 | Kwiatowa | OSR1/AA10/13 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/12 |  | 18,5 | 1 | cz |
| 13 | Kwiatowa | OSR1/AA10/12 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/11 |  | 17,8 | 1 | cz |
| 14 | Kwiatowa | OSR1/AA10/11 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/10 |  | 19,4 | 1 | cz |
| 15 | Kwiatowa | OSR1/AA10/10 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/9 |  | 40,9 | 1 | cz |
| 16 | Kwiatowa | OSR1/AA10/9 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/8 |  | 23,0 | 1 | cz |
| 17 | Kwiatowa | OSR1/AA10/8 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/7 |  | 43,5 | 1 | cz |
| 18 | Kwiatowa | OSR1/AA10/7 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/6 |  | 72,0 | 1 | cz |
| 19 | Kwiatowa | OSR1/AA10/6 | Kwiatowa |  | OSR1/AA10/5 |  | 4,5 | 1 | cz |
| 20 | Kwiatowa | OSR1/AA10/5 | Sikorskiego |  | OSR1/AA10/4 |  | 13,0 | 1 | cz |
| 21 | Sikorskiego | OSR1/AA10/4 | Sikorskiego |  | OSR1/AA10/3 |  | 91,0 | 1 | cz |
| 22 | Sikorskiego | OSR1/AA10/3 | Sikorskiego |  | OSR1/AA10/2 |  | 13,6 | 1 | cz |
| 23 | Sikorskiego | OSR1/AA10/2 | Sikorskiego |  | OSR1/AA10/1 |  | 45,0 | 1 | cz |
| 24 | Sikorskiego | OSR1/AA10/1 | Kościuszki |  | OSR1/AA10 |  | 25,8 | 1 | cz |
| 25 | Kościuszki | OSR1/AA10 | Kościuszki |  | OSR1/AA9 |  | 44,9 | 1 | cz |
| 26 | Kościuszki | OSR1/AA9 | Kościuszki |  | OSR1/AA8 |  | 9,6 | 1 | cz |
| 27 | Kościuszki | OSR1/AA8 | Kościuszki |  | OSR1/AA7 |  | 75,6 | 1 | cz |
| 28 | Kościuszki | OSR1/AA7 | Kościuszki |  | OSR1/AA6 |  | 88,3 | 1 | cz |
| 29 | Kościuszki | OSR1/AA6 | Kościuszki |  | OSR1/AA5 |  | 81,7 | 1 | cz |
| 30 | Kościuszki | OSR1/AA5 | Daszyńskiego |  | OSR1/AA4 |  | 20,0 | 1 | cz |
| 31 | Daszyńskiego | OSR1/AA4 | Daszyńskiego |  | OSR1/AA3 |  | 74,0 | 1 | cz |
| 32 | Daszyńskiego | OSR1/AA3 | Daszyńskiego |  | OSR1/AA2 |  | 55,3 | 1 | cz |
| 33 | Daszyńskiego | OSR1/AA2 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB1 |  | 63,7 | 1 | cz |
| 34 | Daszyńskiego | OSR1/AB1 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB2 |  | 8,2 | 1 | cz |
| 35 | Daszyńskiego | OSR1/AB2 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB2/1 |  | 34,0 | 1 | cz |
| 36 | Daszyńskiego | OSR1/AB2/1 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB3 |  | 94,7 | 1 | cz |
| 37 | Daszyńskiego | OSR1/AB3 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB4 |  | 54,6 | 1 | cz |
| 38 | Daszyńskiego | OSR1/AB4 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB5 |  | 13,5 | 1 | cz |
| 39 | Daszyńskiego | OSR1/AB5 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB6 |  | 40,0 | 1 | cz |
| 40 | Daszyńskiego | OSR1/AB6 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB7 |  | 14,8 | 1 | cz |
| 41 | Daszyńskiego | OSR1/AB7 | Daszyńskiego |  | OSR1/AB8 |  | 11,0 | 1 | cz |
| 42 | Daszyńskiego | OSR1/AB8 | Gorgolewskiego |  | OSR1/AB8/1 |  | 12,0 | 1 | cz |
| 43 | Gorgolewskiego | OSR1/AB8/1 | Gorgolewskiego |  | OSR1/AB8/2 |  | 45,0 | 1 | cz |
| 44 | Gorgolewskiego | OSR1/AB8/2 | Gorgolewskiego |  | OSR1/AB8/3 |  | 12,0 | 1 | cz |
| 45 | Gorgolewskiego | OSR1/AB8/3 | Gorgolewskiego |  | OSR1/AB8/4 |  | 44,0 | 1 | cz |
| 46 | Gorgolewskiego | OSR1/AB8/4 | Zamkowa |  | OSR1/AB8/4/1 |  | 22,0 | 1 | cz |
| 47 | Zamkowa | OSR1/AB8/4/1 | Zamkowa |  | OSR1/AB8/4/2 |  | 68,0 | 1 | cz |
| 48 | Zamkowa | OSR1/AB8/4/2 | Zamkowa |  | OSR1/AB8/4/3 |  | 70,0 | 1 | cz |
| 49 | Zamkowa | OSR1/AB8/4/3 | Zamkowa 27 |  | OSR1/AB8/4/3/1 |  | 6,5 | 1 | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1928 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1928 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otwory w ścianie studni wykonać nie uszkadzając konstrukcji ściany i istniejącej sieci telekomunikacyjnej na wysokości istniejących rur teletechnicznych. Wykonany otwór wyprawić zaprawą betonową. Kabel w studniach należy tak układać na uchwytach kablowych aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami z uwzględnieniem zapasu. Na kablu założyć przywieszki identyfikacyjne. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić DUS Kalisz. Po wykonaniu prace podlegają odbiorowi przez TP S.A.. - W przypadku połączeń istniejących sieci z nowobudowanym kablem poprzez rozgałeźniki lub elementy aktywne połączenia z siecią klienta powinno być wykonane poza studnią TP. Wszelkie przyłącza powinny być wykonywane poza studniami TP. Do projektu technicznego należy dołączyć mapy ewidencyjne z zaznaczonymi elementami infrastruktury, do których nastapi wejście/wyjście z kanalizacji teletechnicznej. - Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP: - ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne; - ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania; - oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich. Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez TP projektu technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta