WIELKOPOLSKI						 	Poznań, 2014-09-03

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU							     	Egz. poj.

ZZP 2380-102/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na ułożeniu kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W zakresie par. 4 ust. 2 projektu umowy Wykonawca zwraca się, z wnioskiem o dopisanie na końcu pierwszego zdania następującego sformułowania „z wyjątkiem kosztów wystąpienia kolizji sieci lub wystąpienia innych okoliczności, których mimo dochowania należytej staranności obiektywnie nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu, stosownie do kosztów niezbędnych do usunięcia kolizji sieci lub kosztów niezbędnych do usunięcia innych, nieprzewidzianych okoliczności, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

W zakresie par. 5 ust 1 projektu umowy Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że uchylenie się od zapłaty dotyczy wyłącznie należności wymagalnych i bezspornych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że uchylenie się od zapłaty dotyczy wyłącznie należności wymagalnych i bezspornych

Pytanie nr 3

W zakresie par. 11 ust. 10 projektu umowy Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopisanie po zwrocie „w ust. 7” sformułowania „i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

W zakresie par. 13 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kara ta dotyczy tylko zapłat bezspornych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie par. 13 projektu umowy poprzez wskazanie kar umownych, do zapłaty, których zobowiązany byłby Zamawiający. Wykonawca wnosi o dodanie poniższego zapisu „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1. za zwłokę w przystąpieniu do odbioru - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

2. w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy”.

3. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza montaż złączy światłowodowych w standardzie SC/APC?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. pkt 1 i 2.

W zakresie pkt. 3 - Zamawiający nie dopuszcza montażu złączy światłowodowych w standardzie SC/APC

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy stwierdzenie, że kabel należy prowadzić  wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE oznacza, że w przypadku takiego węzła końcowego mamy do czynienia z istniejącym przyłączem budynkowym, które można wykorzystać na potrzeby realizacji tego zadania, czy też oznacza, że konieczne jest wykonanie nowego przyłącza w tym wykopu równolegle do istniejącego kabla?

Odpowiedź:

Stwierdzenie, że kabel należy prowadzić wzdłuż istniejącego przyłącza światłowodowego ORANGE oznacza, że w danym budynku istnieje przyłącze kablowe operatora telekomunikacyjnego ORANGE, które można wykorzystać przy projektowaniu nowego przyłącza światłowodowego, jeżeli istnieją możliwości techniczne

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy informacja z załącznika 9B o układaniu kabla doziemnie oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać na tym odcinku wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni. Czy konieczne jest w takim wypadku także umieszczenia kabla w dodatkowej osłonie w postaci np. rury HDPE o fi 40 mm? Czy też istnieje na tym odcinku przyłącze budynkowe, z którego można skorzystać?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi z załącznika nr 4 szczegółowego opis przebiegu kanalizacji kablowej,  do budynku KP PSP w Pleszewie istnieje przyłącze kablowe od ul. Słowackiego. Przyłącze od ul. Bogusza jest rozwiązaniem alternatywnym. Zamawiający wrysował w załączniku nr 9b przyłącze kablowe od ul. Słowackiego  na podstawie otrzymanych warunków technicznych od operatora telekomunikacyjnego

Pytanie nr 8

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w przypadku prowadzenia infrastruktury doziemnej Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonał Projekty Budowlane? Jeśli tak, to Wykonawca prosi o wydłużenie terminu realizacji zadania na 30.04.2015r

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ jest terminem ostatecznym, a Zamawiający nie wyraża zgody na jego wydłużenie.

Pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że w przypadku zadania nr 5 należy zamontować w serwerowni stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy, natomiast z załącznika 10A wynika, że stelaż zapasu należy umieścić w podłodze technologicznej. W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, która wersja jest wiążąca?

Odpowiedź:

W zadaniu nr 5, w lokalizacji Wojewódzkiego centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stelaż zapasu kabla wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować w serwerowi.

Wyk. w poj. egz.

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano do wykonawców wg rozdzielnika