MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ BUDYNEK KPP GNIEZNO

Branża: Elektryczna

Pomieszczenia: Budynek KPP Gniezno

CPV 45310000-3

Adres obiektu:	Komenda Powiatowa Policji

ul. Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

Inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

PAŹDZIERNIK 2015

I.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Z zakresu  związanego z modernizacją  instalacji elektrycznej zasilającej budynek KPP Gniezno. Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych./ Dz. U. nr 47, poz. 401/

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzymałościowe, posiadać świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB itp.) znaki bezpieczeństwa ,,B”

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

PAŹDZIERNIK 2015

I. DANE OGÓLNE

Adres obiektu:	Komenda Powiatowa Policji

ul. Jana Pawłami II 2

62-200 Gniezno

Inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja

III. ZAKRES OPRACOWANIA – szczegółowy zakres robót oraz ilości jednostkowe poszczególnych pozycji robot określa Przedmiar robot oraz Kosztorys ślepy opracowany w wersji szczegółowej. Powyższy zakres dotyczy między innymi:

- Instalację zasilającą rozdzielnię główną wraz z robotami towarzyszącymi.

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji na miejscu. Ostateczne uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zakresu w szczegółach należy uzgodnić z inspektorem nadzoru

Na czas robót wykonać odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania ostrzegawcze (zgodne z zasadami bhp) a użytkownikom i interesantom umożliwić swobodne i bezpieczne przejście schodami drugiej klatki schodowej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny instalacji elektrycznej  nie pozwala na prawidłową pracę obiektu przy zwiększeniu mocy przyłączeniowej budynku.

PAŹDZIERNIK 2015

ZAŁOŻENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

- Dostosowanie pomieszczeń wg Księgi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej.

- Standardy Techniczne, Funkcjonalne i Użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji

- Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji

- Aktualne przepisy i normy

- Uzgodnienia z Inwestorem.

.

WYTYCZNE P.POŻ

Przyjęte i istniejące rozwiązania konstrukcyjne spełniają wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykończenia lokalu. Elementy zabezpieczenia p. poż i ich usytuowanie pozostają bez zmian.

Ze względu za zakres opracowania projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw p. poż.

KONTROLA I OCENA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkaniowych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836)

- Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. NR.92 poz. 881)oraz przepisami wykonawczymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru roboty zanikające i podlegające zakryciu przed wykonaniem następnego etapu robót. Nie zgłoszenie tego faktu i nie uzyskanie pozytywnej opinii inspektora nadzoru powoduje, że roboty te uznaje się za niewykonane.

PAŹDZIERNIK 2015

UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

Roboty winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami

PAŹDZIERNIK 2015