# Poznań, dnia 02.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia: Komora cyjanoakrylowa model ARV60 T firmy Science LLC

Minimalne wymagania techniczne:

- Rok produkcji 2015

- Wymiary zewnętrzne max 1490x700x2080mm

- Max waga urządzenia 180kg

- Konstrukcja komory całkowicie przeszklona

- Drzwi komory: otwierane na zewnątrz, zamykanie na klucz, automatyczna blokada podczas procesu ujawniania śladów.

- System filtracji: minimum potrójny, niewymagający podłączenia do zewnętrznego systemu wentylacyjnego.

- Programowalny regulator temperatury i wilgotności.

- Zakres temperatury płyty: od 0 C do 220 C.

- Regulacja wilgotności w zakresie od 0 do 95%, co 1%

- Zasilanie 230V 50Hz

- Komora wyposażona w panel dotykowy z możliwością:

ustawienia parametru wilgotności (w%)

ustawienia czasu cyklu (w min)

ustawienia czasu przewietrzenia komory po zakończeniu procesu ujawniania (w min)

monitorowanie ilości odbytych cykli

monitorowanie poziomu zużytych filtrów

- Wyposażenie wnętrza komory:

wewnętrzne oświetlenie

lampa UV w celu przeprowadzania odkażania

system półek i wieszaków

- Komora musi być wyposażona w następujące systemy:

cyrkulacji powietrza

podgrzewania cyjanoakrylu, z regulacją temperatury

nawilżania

Wymagania dodatkowe:

- Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostarczenie sprzętu pod wskazany adres oraz instalacja urządzenia w laboratorium użytkownika.

- Co najmniej  1-dniowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi systemu oraz wykonywania ujawnień śladów daktyloskopijnych w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca po przeprowadzeniu szkolenia wystawi uczestnikom szkolenia certyfikat o jego ukończeniu.

- Termin wykonania zamówienia: 24.12.2015r.

Istotne postanowienia umowne lub wzór umowy:  w załączeniu

- Termin składania ofert: 04.11.2015r.

- Forma składania ofert (elektroniczna e-mail wojciech.radecki@wielkopolska.policja.gov.pl); faxem 61 8414024;

lub pisemna na adres ……………………………………………………………………………………

- Forma porozumiewania się: tel. 61 8412658 Wojciech Radecki,     tel. 618413852 Marek Pawlicki

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena

- Inne ………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

Podpis kierownika komórki

organizacyjnej KWP