Poznań, 07.07.2016 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Świadczenie usług serwisowych i napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury przetargowej: | Wiesław Gordienko | telefon: | 61/841 27 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Jarosław Kwacz | telefon: | 61/841 41 11 |
|  | Marek Pióro |  | 61/841 41 21 |

SIWZ wraz z załącznikami (1 - 7) zawiera 47 stron.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy serwisowe, naprawy w jednostkach Zamawiającego oraz naprawy warsztatowe związane z utrzymaniem sprawnego działania systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania-części, których szczegółowy zakres rzeczowy, ze względu na daną część postępowania, określa:

- dla części nr 1 – załącznik nr 1A do SIWZ;

- dla części nr 2 – załącznik nr 1B do SIWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

  - Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub większej ilości części.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Od dnia udzielenia zamówienia do wyczerpania wartości umowy brutto, lecz nie dłużej niż do 31.12.2017 r., z zastrzeżeniem przewidzianym w §11 ust. 3 pkt 2 projektu umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi serwisowej (polegającej na przeglądzie siłowni telekomunikacyjnych lub naprawie siłowni telekomunikacyjnych) związanej z utrzymaniem systemu zasilania gwarantowanego siłowni telekomunikacyjnych, świadczonej dla pojedynczego odbiorcy (w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy, może być to świadczenie ciągłe), o wartości tej usługi:

  - dla części nr 1 – min. 50 000 PLN brutto;

  - dla części nr 2 – min. 80 000 PLN brutto;

- oraz załączy dowody, określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę do dwóch części i wykaże spełnianie warunku wartościowo najwyższego spośród tych części, w których złożono ofertę, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia także w odniesieniu do części, której przypisano mniejszą wartość.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o treści określonej w rozdziale V pkt 4 ppkt 3 lit. a SIWZ lub inne dokumenty o treści określonej w rozdziale V pkt 4 ppkt 3 lit. b SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 dotyczące tego podmiotu.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki określone w pkt 1 ppkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ.

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wskazując w wykazie, których części postępowania wykaz ten dotyczy – o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (lit. a);

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa lit. a.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie) - Dokument z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Dokumenty  wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 2 ppkt 2 Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Inne wymagane dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części postępowania, o treści określonej w załącznikach nr 2.1 – 2.2 do SIWZ;

  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

  - W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, zobowiązany jest, przedstawić:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub

- inne stosowne dokumenty, dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, pkt 2 ppkt 1 i 2, pkt 3, pkt 4 ppkt 3 lit. b, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3, poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, pkt 2 ppkt 3, pkt 4 ppkt 1, ppkt 3 lit. a, muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę do danej części.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oraz znakowana następująco:

ZZP-2380-53/2016 „Oferta – Usługi serwisowe systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112, część nr …”

Nie otwierać przed dniem 18.07.2016 r., do godz. 11:15

a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco:

ZZP-2380-53/2016 „Zmiana oferty - Usługi serwisowe systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112, część nr …”

Nie otwierać przed dniem 18.07.2016 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-53/2016 „Wycofanie oferty – Usługi serwisowe systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112, część nr …”

5. 	W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 18.07.2016 roku, do godz. 11:00;

- Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 18.07.2016 r. o godz. 11:15, w pok. nr  3.

- Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zarówno na etapie określania danej ceny (np. ceny jednostkowej, ceny oferty) jak i na każdym etapie przeliczania. Ceny jednostkowe należy określić dla wszystkich składników cenotwórczych, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w przedziałach cenowych (np.: 20,00-30,00 zł).

      - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem i innymi kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

      - Cena może być tylko jedna w danej części postępowania.

      - Wartość brutto (tabele cenowe formularza ofertowego) należy obliczyć na podstawie zamieszczonych poniżej wzorów:

I x Cj = Kb

ΣKb=Co

gdzie:		I	 - ilość

Cj	 - cena jednostkowa brutto

Kb	 - wartość brutto

Co    - cena oferty

- Ceną oferty jest suma wartości brutto.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o niżej określone kryteria:

- Kryterium A - „Cena”, którego znaczenie wynosi 95%.

Obliczenie punktów w kryterium A - „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

A = (A min / A obliczana ) x 95

gdzie:		             A             	       - liczba punktów w kryterium „cena”

A min                    - najniższa cena spośród złożonych ofert

A   obliczana         - cena oferty badanej

- kryterium B - „Okres gwarancji”, którego znaczenie wynosi maksymalnie 5%.

Obliczenie punktów w kryterium B - „Okres gwarancji” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

B obliczana = (Bo / Bn ) x 5

gdzie:		             B obliczana	       - liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Bo                       - okres gwarancji oferty badanej

Bn                       - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji obowiązujący każdego z wykonawców składających ofertę wynosi 6 miesięcy, jednak wykonawca może wydłużyć ten okres poprzez określenie dłuższego okresu gwarancji w kryterium B oceny ofert. W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji w treści formularza ofertowego, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 6 miesięcy i wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych w tym kryterium. Warunki i zakres gwarancji określone zostały w §9 projektu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie okresu gwarancji w przedziale „od – do”, w takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów w danym kryterium.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób wraz z dokumentami, o których mowa w §5 ust. 12

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki nr 1A i 1B – Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2.1 – 2.2  – Formularze ofertowe

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz głównych usług

Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – projekt umowy.

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy dla części nr 1

| Nazwa Wykonawcy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |
| Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeglądów serwisowych, napraw w jednostkach Policji podległych Zamawiającemu oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymanie systemu zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych, zgodnie z SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 1 postępowania wg następujących cen:

Kryterium A – „cena”

Tabela I. Wykonanie napraw i  napraw warsztatowych urządzeń i podzespołów zasilania gwarantowanego.

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ: Urządzenia i podzespołu zasilania gwarantowanego | Ilość napraw warsztatowych | Ilość napraw w jednostce Policji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | 1 |  |  |  |
| 2. | DAC 62234VF 1200 VA | 1 |  |  |  |
| 3. | sterownik Flatpack MCU | 1 |  |  |  |
| 4. | Moduł Komunikacyjny EPL | 1 |  |  |  |
| 6. | Moduł Kontroli Faz ACM 3 P | 1 |  |  |  |
| 7. | Ogniwo baterii akumulatorów 5OPzV 250 (2x24x250) |  | 3 |  |  |
| Suma wartości brutto z poz. 1-7: |  |  |  |  |  |

Tabela II. Wykonanie przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego.

|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ: Urządzenia zasilania gwarantowanego | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | Siłownia telekomunikacyjna FLATPACK 48VDC/230VAC (z bateriami) | 24 |  |  |

| Cena oferty (Suma wartości brutto z tabeli I. i wartość brutto z tabeli II.): |  |
| --- | --- |

Kryterium B – Oferuję „Okres Gwarancji” na okres ………………………… miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji obowiązujący każdego z wykonawców składających ofertę wynosi 6 miesięcy, jednak wykonawca może wydłużyć ten okres poprzez określenie dłuższego okresu gwarancji w kryterium B oceny ofert. W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji w treści formularza ofertowego, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 6 miesięcy wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych. Warunki i zakres gwarancji określone zostały w §9 projektu umowy.)

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

…….……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*    Niepotrzebne skreślić

**  Jeżeli jest znany

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy dla części nr 2

| Nazwa Wykonawcy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |
| Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeglądów serwisowych, napraw w jednostkach Policji podległych Zamawiającemu oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymanie systemu zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych, zgodnie z SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 2 postępowania wg następujących cen:

Kryterium A – „cena”

Tabela I. Wykonanie napraw i  napraw warsztatowych urządzeń i podzespołów zasilania gwarantowanego.

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ: Urządzenia i podzespołu zasilania gwarantowanego | Ilość napraw warsztatowych | Ilość napraw w jednostce Policji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | prostownik PDW 48/30 | 1 |  |  |  |
| 2. | prostownik PDD 48/41 | 1 |  |  |  |
| 3. | prostownik PDD 48/67 | 1 |  |  |  |
| 4. | prostownik PDD 48/70 | 1 |  |  |  |
| 5. | prostownik PDG 48/120 | 1 |  |  |  |
| 6. | prostownik PDU 48/16-750W | 1 |  |  |  |
| 7. | prostownik PDB 48/17-800 W | 1 |  |  |  |
| 8. | prostownik PDB 48/20 1000 W | 1 |  |  |  |
| 9. | prostownik PDN 24-48-60/200 | 1 |  |  |  |
| 10. | inwertor FUM 075 | 1 |  |  |  |
| 11. | inwertor FUB 230/1,2 | 1 |  |  |  |
| 12. | inwertor FUB 230/3,3 | 1 |  |  |  |
| 13. | inwertor FUG 230/1,8 | 1 |  |  |  |
| 14. | inwertor FUH 230 / 2,5 | 1 |  |  |  |
| 15. | inwertor FUG 1,2 | 1 |  |  |  |
| 16. | inwertor FUG 1,8 | 1 |  |  |  |
| 17. | inwertor FUC 230 / 2,5 | 1 |  |  |  |
| 18. | sterownik PI1-MK | 1 |  |  |  |
| 19. | sterownik MCSU | 1 |  |  |  |
| 20. | sterownik MSS1-03 | 1 |  |  |  |
| 21. | Konwerter MOD-IP | 1 |  |  |  |
| 22. | sterownik KMD | 1 |  |  |  |
| 23. | naprawa baterii akumulatorów 6 OPzV 420 (1x24x420) |  | 1 |  |  |
| 24. | naprawa baterii akumulatorów 5 OPzV 250 (1x24x250) |  | 1 |  |  |
| 25. | naprawa baterii akumulatorów M12V60FT (2x4x60) |  | 1 |  |  |
| 26. | Stanowisko dostępowe do systemu nadzoru – naprawa wraz z aktualizacją oprogramowania |  | 1 |  |  |
| 27. | Stanowisko dostępowe do systemu nadzoru – aktualizacja oprogramowania |  | 5 |  |  |
| 28. | Serwer nadzoru – naprawa wraz z aktualizacją oprogramowania |  | 1 |  |  |
| Suma wartości brutto z poz. 1-28: |  |  |  |  |  |

Tabela II. Wykonanie przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego.

|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ: Urządzenia zasilania gwarantowanego | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa brutto | Wartość usługi brutto |
| 1. | Siłownia telekomunikacyjna SDG2400/SPH80 (z bateriami) | 2 |  |  |
| 2. | Siłownia telekomunikacyjna SUN4800/SPA20 (z bateriami) | 1 |  |  |
| 3. | Siłownia telekomunikacyjna SDD800/SPH80 (z bateriami) | 4 |  |  |
| 4. | Siłownia telekomunikacyjna SUD630/SPB20 (z bateriami) | 5 |  |  |
| 5. | Siłownia telekomunikacyjna SUW300/SPB10 (z bateriami) | 5 |  |  |
| 6. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-11 (z bateriami) | 4 |  |  |
| 7. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-07 (z bateriami) | 1 |  |  |
| 8. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-06-02A (z bateriami) | 2 |  |  |
| 9. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-03 (z bateriami) | 2 |  |  |
| 10. | Siłownia telekomunikacyjna SDK-80 (z bateriami) | 2 |  |  |
| 11. | Generator prądotwórczy LH40 | 1 |  |  |
| 12. | Generator prądotwórczy P83E1 | 1 |  |  |
| 13. | Generator prądotwórczy DS40 Silent | 1 |  |  |
| Suma wartości brutto z poz. 1-13: |  |  |  |  |

| Cena oferty (Suma wartości brutto z tabeli I. i tabeli II.): |  |
| --- | --- |

Kryterium B – Oferuję „Okres Gwarancji” na okres ………………………… miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji obowiązujący każdego z wykonawców składających ofertę wynosi 6 miesięcy, jednak wykonawca może wydłużyć ten okres poprzez określenie dłuższego okresu gwarancji w kryterium B oceny ofert. W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji w treści formularza ofertowego, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 6 miesięcy i wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych w tym kryterium. Warunki i zakres gwarancji określone zostały w §9 projektu umowy.)

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

…….……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeglądów serwisowych oraz napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…….……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………………...

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie/do nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie z postępowania.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Wypis z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	uchylony;

1a)  uchylony ;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Załącznik nr 5 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG dla części nr …………………………..

### (wykaz winien zawierać wszystkie dane liczbowe potwierdzające spełnianie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2  przypisanego odpowiednio do danej części postępowania SIWZ)

| Lp. | Opis usług | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość | Strona oferty, na której załączono dowody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | …………………………… …………………………… | ……………………… zł | ………………… |
| 2. | ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | …………………………… …………………………… | ……………………… zł | ………………… |

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

/

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

…….……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ZZP-2380-53/…/2016

(projekt)

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Trawińskim, mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………………………………….

a

……………………………..., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w ……………………………………., wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………… pod numerem …………………….., posiadającym numer NIP ……………………… o kapitale zakładowym w wysokości ……………………..  zł reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim – sygnatura sprawy ZZP-2380-……/2016.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

- W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, obowiązującymi przepisami.

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przeglądów serwisowych, napraw w jednostkach Zamawiającego oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i urządzeń oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celem, któremu ma służyć.

Zapisy ust. 4 i 5 wprowadzone zostaną do umowy opcjonalnie, w zależności od treści ofert

- Wykonawca będzie polegać na …………….. (……….) innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego tj. (nazwa podmiotu), niezbędnymi do wykonania zamówienia w postaci (zakres potencjału)…………………………………., tj. (adres, miejsce)………………………… zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie z dnia………………. Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w okresie wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w ust. 4, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją winien złożyć Zamawiającemu oświadczenie, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku braku ww. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

§3

Termin realizacji Umowy

Wykonawca realizował będzie przedmiot Umowy, o którym mowa w §2 od dnia podpisania niniejszej umowy do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust 1, nie dłużej jednak niż do 31.12.2017 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w §11 ust. 3 pkt 2 Umowy.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi ……………….…………….. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……

- Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą określającą maksymalną wartość zobowiązania, którą Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą umowę.

- Zamawiający, w celu określenia wartości przedmiotu umowy założył, iż w okresie trwania umowy mogą być przeprowadzone naprawy, naprawy warsztatowe i wykonywane przeglądy w ilości szacunkowej wskazanej w załączniku nr 1 niniejszej umowy. Rzeczywista ilość zgłaszanych napraw, napraw warsztatowych i przeglądów będzie zależna od występujących w okresie trwania umowy uszkodzeń urządzeń i podzespołów, konieczności przeprowadzania przeglądów. Podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe ilości napraw, napraw warsztatowych i przeglądów w żaden sposób nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Zawarcie niniejszej umowy nie daje podstaw po stronie Wykonawcy do roszczenia o udzielenie          zamówienia na wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania            gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim, w pełnym jego zakresie

- Wynagrodzenie za poszczególne usługi przeglądów serwisowych, napraw oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim rozliczane będą na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane poszczególne naprawy, naprawy warsztatowe i przeglądy serwisowe zawierają    wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy, w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania usług i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem bankowym na rachunek    Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, do siedziby                   Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie          odpowiedni protokół odbioru  podpisany przez pracowników stron.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

NIP 777-00-01-878, REGON 630703410.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, wyliczonych od zaległej kwoty.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

Realizacja Umowy

- Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

2)	………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

3)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

4)	 …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

- Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. Zmiany  te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy.

- Prace, o których mowa w §2  będą wykonywane w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego zlecenia.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenia dot. napraw, napraw warsztatowych i przeglądów serwisowych w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania zlecenia (potwierdzeniem jest data transmisji faksowej przesłania zlecenia)

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenia dot. napraw baterii akumulatorów w terminie do 80 dni kalendarzowych od daty przekazania (potwierdzeniem jest data transmisji faksowej przesłania zlecenia)zlecenia.

- Wykonawca  każdorazowo ustala z Zamawiającym z min. trzydniowym wyprzedzeniem termin wykonania napraw w jednostce Policji Zamawiającego i planowanych przeglądów.

- Termin realizacji zlecenia ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji                            zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonane usługi serwisowe związane z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim Wykonawca dokumentuje protokołami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Stawki ryczałtowe za usługi serwisowe związane z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych pracujących w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim obowiązują do końca okresu obowiązywania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia.

- Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznaczy osoby posiadające odpowiednie kalifikacje i przeszkolenie w zakresie określonym w ust. 12. Wykaz osób spełniających wymagania określone w ust. 12 wraz z dokumentami potwierdzającymi te wymagania stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca skieruje do wykonania napraw u Zamawiającego, napraw warsztatowych i przeglądów serwisowych urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych, zespół składający się z:

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku         eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie;

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie; – osoby wskazane w pkt 1 i 2 wymagane są dla części nr 1 i nr 2 postępowania;

Podstawa prawna: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.)

- co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni FLATPACK 48VDC/230VAC, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta siłowni lub autoryzowany serwis producenta – dotyczy cz. 1 postępowania

- co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni: SDG2400, SUD630, SUW300, SDD800, WSZ11, WSZ07, WSZ03, SPH80, SPB20, SPB10, SDK80, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta siłowni lub autoryzowany serwis producenta – dotyczy cz. 2 postępowania

- wykonawca może skierować do realizacji umowy min. 2 osoby, jeżeli spełniają one łącznie wymagania określone w pkt 1, 2 i 3. Wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji i dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń stanowią integralną część umowy.

- W przypadku zmiany osoby (osób), o których mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada wymagane kwalifikacje i przeszkolenie w stopniu nie mniejszym niż wymagane w ust. 12. W takim przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 11 dotyczące nowej proponowanej osoby. W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

- Wykonawca każdorazowo będzie informował służby Zamawiającego obsługujące Wojewódzki Węzeł Teleinformatyczny KWP w Poznaniu dyżurujące pod telefonem 61 84 14111 o przybyciu na miejsce       planowanych prac oraz o zakończeniu prac.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z uwzględnieniem zasad BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego               wykonywania prowadzonych prac.

- W przypadku uszkodzenia urządzeń z przyczyn, o których mowa w ust. 16 Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem usług  zleconych przez Zamawiającego.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ w miejscu realizacji przedmiotu Umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

a)	organizacji prac,

b)	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c)	ochrony środowiska,

d)	warunków bezpieczeństwa pracy.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy.

§8

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez  Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie           publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku       Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu  egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

§9

Warunki gwarancji

- Przedmiot umowy dot. napraw w jednostkach Policji podległych Zamawiającemu oraz napraw warsztatowych objęty będzie gwarancją przez okres ……. (minimalny okres to 6 miesięcy, inny okres określony zostanie w zależności od wartości zaoferowanej w ofercie) od dnia podpisania przez pracowników stron protokołu odbioru.

- Przedmiot umowy dot. naprawy baterii akumulatorów objęty będzie gwarancją przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez pracowników stron protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, którego koszty wliczone są w kwotę wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust.1.

- Gwarancja obejmuje usuwanie uszkodzeń i wad, wynikających z niewłaściwie wykonanej usługi serwisowej lub wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych wymienianego urządzenia w tym wymianę uszkodzonych elementów naprawianego urządzenia na nowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Serwis gwarancyjny dot. wykonania przeglądów i napraw będzie świadczony w miejscu naprawy urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych uszkodzeń i wad w ciągu do 21 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Koszty transportu urządzenia/elementów urządzenia ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, o których mowa w ust. 8 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 7 , przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć ośmiu tygodni. Po przekroczeniu terminu ośmiu tygodni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.

- Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego w formie faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy na numer faksu ……………………..

§10

Kary umowne

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu:

- rozwiązania przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w umowie lub wynikających z przepisów prawa, w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1;

- nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż poprzez niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 4 lub 5, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §5 ust. 4 lub 5, w wysokości 0,5% kwoty brutto zlecenia,

  - Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 i 4 nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Za nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione działanie, bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na  jego realizację, skutkujące niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia.

  - Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

  - Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

§11

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiana wynagrodzenia:

- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

- dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany, o których mowa w ppkt b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany, w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT, wysokość płacy minimalnej, wysokość składek ZUS.

- Zmiana terminu obowiązywania umowy:

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku przejęcia kompetencji w zakresie realizacji umowy przez Zamawiającego lub instytucję gospodarki budżetowej;

- dopuszczalne jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1 w terminie wskazanym w  §3 umowy.

- Inne zmiany:

- dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy;

- dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług;

- zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji dostaw lub obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§12

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli koniczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretacje zapisów umowy przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zm.)

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru i odbytych szkoleń

WYKONAWCA													ZAMAWIAJĄCY

- Załącznik nr 3 do Umowy

- WYKAZ OSÓB

- UWAGA: Należy wypełnić każdą rubrykę

| Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Odbyte szkolenia | Nr uprawnień lub certyfikatu | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………………………………………………… | .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………. | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… | .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… | .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)