Poznań, 10.11.2016 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Przedmiot zamówienia

Zawarcie umowy ramowej na dostawę

Dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej  z detektorem mas GCMS źródło EI oraz Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Jolanta Gałka - Tejszerska | telefon: | 61/841 27 52 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Katarzyna Jędrychowska | telefon: | 61/841 2658 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas oraz jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę ramową na dostawę chromatografów, o których mowa w pkt. 1 maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniejsza liczba Wykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą w przypadku, gdy do umowy ramowej zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

- Zawarcie umowy ramowej nie jest udzieleniem zamówienia publicznego, ponieważ określa ona przyszłe, ramowe warunki zamówienia, które mogą zostać udzielone na jej podstawie, w związku z powyższym Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać zawarcia umowy o zamówienie publiczne, nawet gdy jego oferta okaże się najkorzystniejszą.

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wg następujących zasad:

- Jeżeli Zamawiający zawrze umowę ramową z jednym Wykonawcą, w tym przypadku strony przystąpią do negocjacji dot. wszystkich warunków udzielonego zamówienia, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z tym zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy i wszystkie istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie zawarta umowa wykonawcza, nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

- W przypadku zawarcia umowy ramowej z kilkoma Wykonawcami, udzielenie zamówienia poprzez zawarcie umowy wykonawczej nastąpi bez ponownego zwrócenia się do Wykonawców o składanie ofert, w tym przypadku Zamawiający udzieli zamówienia na następujących warunkach:

- Zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawczej tego Wykonawcę, którego oferta w bilansie kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ, okaże się najkorzystniejszą (uzyska maksymalną liczbę punktów);

- W przypadku, gdy Wykonawca, o którym mowa w pkt. a) z jakichkolwiek przyczyn odmówi podpisania umowy wykonawczej, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawczej kolejnego Wykonawcę, który uzyskał największy bilans punktów, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z tym zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy i wszystkie istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie zawarta umowa wykonawcza, nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający oraz Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1 mogą przystąpić do negocjacji dot. warunków udzielonego zamówienia pod warunkiem, że negocjacje nie spowodują istotnych zmian warunków umowy ramowej.

- Zaproszenie do zawarcia umowy wykonawczej, o którym mowa w pkt 4 nastąpi poprzez doręczenie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o zamiarze jej zawarcia, w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający prześle jednocześnie projekt umowy wykonawczej, uzupełniony o dane Wykonawcy wynikające z treści oferty. Projekt umowy wykonawczej stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający wskaże w zaproszeniu do zawarcia umowy wykonawczej termin realizacji umowy każdego z chromatografów, z tym zastrzeżeniem, że termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Okres obowiązywania umowy ramowej – do 30.12.2017 r.

- OFERTA i INNE DOKUMENTY, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  - Oferta i inne dokumenty oraz oświadczenia (wymagane na dzień składania ofert).

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, następujące dokumenty i oświadczenia:

  - wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ,.

  - pełnomocnictwo w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

    - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

    - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców,

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 12-23 ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wymagane po złożeniu oferty)

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samem grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie dotyczy sytuacji gdzie do postępowania  została złożona tylko jedna oferta.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów oprócz dokumentów wskazanych w pkt 1 dodatkowo wraz z ofertą składa następujące dokumenty dotyczące tego podmiotu:

  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które winno być złożone w formie oryginału

  - Oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że podmiot trzeci na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

- O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne zdolności zawodowe oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp

  - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli oświadczy, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy chromatografu oraz oświadczy, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

  - Do złożenia dokumentów, o których mowa poniżej będzie zobowiązany Wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza (wymagane po wezwaniu przez Zamawiającego)

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy chromatografu wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączy dowody, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie (np. referencje). Dokumenty winne być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowych, o której mowa w pkt. 4.1 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że wskazany podmiot będzie realizował zamówienie.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, o których mowa w pkt. 4.1, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale IV SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

  - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oraz znakowana następująco:

ZZP-2380-90/2016 „Oferta – Dostawa chromatografów”

Nie otwierać przed dniem 18.11.2016 r., do godz. 11:15

a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco:

ZZP-2380-90/2016 „Zmiana oferty – Dostawa chromatografów”

Nie otwierać przed dniem 18.11.2016 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-90/2016 „Wycofanie oferty – Dostawa chromatografów”

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ do 18.11.2016 roku, do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,                        ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11:15.

- Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wartości pieniężne podane w ofercie  muszą być podane w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w określonych miejscach danego formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności odpowiednio: koszty dostawy,  montażu, gwarancji, dokumentacji oraz wszelkich innych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest cena brutto Kryterium A.

- Cena jednostkowa może być tylko jedna dla danego składnika cenotwórczego. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w przedziałach cenowych (np.: 20,00-30,00 zł) oraz nie dopuszcza się stosowania przedziałów czasowych, miesięcznych (np. od 1 do 3 dni, od 13 do 24 miesięcy). Wszystkie ceny nie ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Cena w danym składniku cenotwórczym może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. Poniższe wzory stosowane będą na każdym etapie przeliczania ofert. Umowa ramowa zostanie zawarta z maksymalnie 3 Wykonawcami, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów.

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

  - KRYTERIA OCENY OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ dla Dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej  z detektorem mas GCMS źródło EI

2.1.1. Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

W obliczana = (X min / X obliczana ) x 60

gdzie:				W obliczana	 - liczba punktów w kryterium „cena”

X min - najniższa cena spośród złożonych ofert

X   obliczana - cena oferty badanej

2.1.2. Kryterium B „okres gwarancji” którego znaczenie wynosi 15 %. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy „okres gwarancji” otrzyma 15 pkt.

Ilość pkt przyznana ofertom będzie przedstawiała się następująco:

1) 24 miesięcy gwarancji (minimalny wymagany)– 0,00 pkt

2) okres od 25 miesięcy do 35 miesięcy gwarancji   – 10,00 pkt,

3) okres powyżej  36 miesięcy gwarancji – 15,00 pkt,

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta, która zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

2.1.3. Kryterium C – „reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii”, którego znaczenie wynosi 5%. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszą liczbę dni na „reakcję” otrzymana 5 pkt.

Ilość pkt przyznana ofertom będzie przedstawiała się następująco:

1) do 3 dni (minimalny wymagany czas reakcji)  – 5,00 pkt,

2) powyżej 3 dni ale nie dłużej niż 5 dni  – 0,00 pkt

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta, która zaproponuje najkrótszy czas reakcji.

    - Kryterium D – „ocena techniczna”, którego znaczenie wynosi łącznie 20%.

W kryterium D – „ocena techniczna” najwyżej zostanie oceniona ta oferta, której łączna suma za 4 podkryteria wyniesie maksymalnie 20,00 pkt.  (suma A1, A2, A3, A4)

D= A1 + A2+ A3+A4

A1 -  Pompa próżniowa turbomolekularna

- wydajność do 300 L/s – 0,00 pkt.

- wydajność powyżej 300 L/s – 5,00 pkt.

A2 – Dokładność ustawienia ciśnienia na pneumatyce układu:

- ≤0,01 PSI  – 0,00 pkt.

- powyżej 0,01 PSI – 5,00 pkt.

A3 – Czułość przyrządu:

- S/N większe lub równe  1500:1  - 0,00 pkt

- S/N większe lub równe  2000:1  - 5,00 pkt

A4 – Maksymalna temperatura źródła jonizacji:

- ≤ 300°C – 0,00 pkt.

- 	powyżej 300°C – 5,00 pkt.

2.2. KRYTERIA OCENY OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ dla Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym (FID)

2.2.1. Kryterium A „Cena” - 60%

Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

W obliczana = (X min / X obliczana ) x 60

gdzie:				W obliczana	 - liczba punktów w kryterium „cena”

X min - najniższa cena spośród złożonych ofert

X   obliczana - cena oferty badanej

2.2.2. Kryterium B „okres gwarancji” którego znaczenie wynosi 15 %. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy „okres gwarancji” otrzyma 15 pkt.

Ilość pkt przyznana ofertom będzie przedstawiała się następująco:

2) 24 miesięcy gwarancji (minimalny wymagany)– 0,00 pkt

3) okres od 25 miesięcy do 35 miesięcy gwarancji   – 10,00 pkt,

4) okres powyżej  36 miesięcy gwarancji – 15,00 pkt,

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta, która zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

2.2.3. Kryterium C – „reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii”, którego znaczenie wynosi 5%. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszą liczbę dni na „reakcję” otrzymana 5 pkt.

Ilość pkt przyznana ofertom będzie przedstawiała się następująco:

1) do 3 dni (minimalny wymagany czas reakcji)  – 5,00 pkt,

2) powyżej 3 dni ale nie dłużej niż 5 dni  – 0,00 pkt

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta, która zaproponuje najkrótszy czas reakcji.

    - Kryterium D – „ocena techniczna”, którego znaczenie wynosi łącznie 20%.

W kryterium D – „ocena techniczna” najwyżej zostanie oceniona ta oferta, której łączna suma za 4 podkryteria wyniesie maksymalnie 20,00 pkt.  (suma A1, A2, A3, A4)

D= A1 + A2+ A3+A4

A1 -  Wykrywalność detektora FID

- powyżej 1,5 pgC/s -  0,00 pkt.

- ≤ 1,5 pgC/s – 2,00 pkt.

- ≤ 1,4 pgC/s – 5,00 pkt.

A2 – Maksymalna częstotliwość zbierania danych:

- 250 Hz– 0,00 pkt.

- od 251 Hz do 300Hz – 2,00 pkt.

- powyżej 300 Hz – 5,00 pkt.

A3 – Maksymalna szybkość narostów temperaturowych:

- 120°C do 200 °C  - 0,00 pkt

- powyżej 200°C  - 5,00 pkt

A4 – Szybkość chłodzenia pieca z maksymalnej temperatury 450°C do 50°C:

- powyżej 4 min. – 0,00 pkt.

- od 3,5 min do 4 min. – 2,00 pkt.

-  poniżej 3,5 min – 5,00 pkt.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego,

  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

  - dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

  - zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego – jeżeli została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

  - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załączniki nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Załączniki nr 2 | - | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenia |
| Załącznik nr 4 | - | Projekt umowy ramowej |
| Załącznik nr 5 | - | Projekt umowy wykonawczej |

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE STANDARDAMI JAKOŚCIOWYMI

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:

- Dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej  z detektorem mas GCMS źródło EI;

- Jednokanałowy chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo -jonizacyjnym (FID).

I. Opis przedmiotu zamówienia – dwukanałowy zestaw chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS źródło E1

      - Budowa chromatografu:

  - PIEC – opis

Zakres temperatur pieca: co najmniej +4oC od temperatury otoczenia do 450 oC.

- Maksymalna liniowa zmiana temperatury w piecu (prędkość gradientu) do co najmniej 100 oC./min

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50°C maksymalnie 4 min

- Umożliwia zastosowanie podczas analizy co najmniej 20 rampów temperaturowych

- Zakres ciśnień 0-690 kPa (standardowe przygotowanie do wysokosprawnej chromatografii gazowej – umożliwia zastosowanie krótkich kolumn o małej średnicy wewnętrznej)

- Programowanie przepływów i ciśnienia –co najmniej 3 rampy.

- Umożliwia rozbudowę do co najmniej dwóch detektorów chromatograficznych.

- Pojemność na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne

- System polegający na zainstalowaniu jednocześnie dwóch kolumn do interface spektrometru

- Możliwość korzystania z dwóch kolumn analitycznych podłączonych do dozowników bez wykonywania żadnych czynności serwisowych polegających na zmianie konfiguracji przyrządu

2. DOZOWNIK 2 szt. – opis

        - typu 10rt10s/splitless

        - Maksymalna temperatura pracy dozownika – co najmniej 400 oC

        - Maksymalny podział co najmniej 7500:1

        - Systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,1 kPa (0,01 PSI)

        - Przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC.

        - Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego.

            - Detektor typu MS (kwadrupolowy analizator mas) –opis

- z jonizacją typu „electron impact” (EI)

- z dwoma filamentami

- z możliwością rozbudowy o jonizację chemiczną dodatnią i ujemną

- Zakres energii źródła jonizacji: co najmniej  10 – 200 eV,

- regulacja temperatury w zakresie od 150oC do 300oC lub szerszym

- Czułość przyrządu Scan i SIM:  EI S/N ≥ 1500 (RMS) dla 1 pg OFN

- Minimalny poziom detekcji liczony dla  100fg OFN m/z 272, n=8, 99% IDL ≤ 10 fg

- Zakres masowy detektora minimum m/z= 1,6 – 1050

- pompa próżniowa turbomolekularna różnicowa o wydajności co najmniej 250 l/s dla He

- Maksymalny przepływ przez kolumnę nie mniej niż 4 ml/min.

- Wydajność systemu próżniowego odpowiednia do zainstalowania dwóch kolumn do spektrometru jednocześnie

- Szybkość skanowania: co najmniej do 20000 amu/sec

- Elektryczny zakres dynamiczny: co najmniej 106.

- Wszelkie potrzebne części służące do instalacji zestawu (filtry gazowe, złączki, strzykawki, etc.)

- Stabilność sygnału: 0,1 amu na 48 godz.

4. Automatyczny podajnik na 150 próbek – opis

- dwie niezależne wieże nastrzykowe ze strzykawką 10 ul

- objętość nastrzyku: 0,1 do 200 l  zależnie od użytej strzykawki

- taca na 150 fiolek o pojemności 2ml

- możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 l do 250 l.

- możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej

- możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika

- wieże nastrzykowe współpracujące z podajnikami na 150 sztuk fiolek

- automatyczny podajnik wraz z tacą na fiolki musi pochodzić od tego samego producenta co zestaw GC/MS

5. Akcesoria dodatkowe

- Komputer sterujący  aparaturą GC/MS z 64 bitowym systemem operacyjnym Windows 10 Professional oraz oprogramowaniem OFFICE Professional 2016

- procesor czterordzeniowy o częstotliwości minimum 3,2 GHz

- pamięć RAM co najmniej 8GB

- dysk twardy co najmniej 1TB

- nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie

- karta graficzna z wyjściami DVI i HDMI

- karta sieciowa

- Monitor co najmniej 24” LED z wejściem DVI i/lub HDMI

- Drukarka laserowa kolorowa obsługujące tonery: CE400A lub CE400X; CE401A; CE402A; CE403A z duplex

- Klawiatura, mysz

- Oprogramowanie sterujące systemem GCMS

- Zestaw części eksploatacyjnych składający się z co najmniej:

- Strzykawka do automatycznego podajnika 10ul, 3sz.

- Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C), 50 sz./op.

-  Liner Splitless – 3 szt.

- Liner Split – 3 szt.

-  nakrętki, op. 5szt.

- Uszczelka O-ring 4D, 5 szt.

- Ferule do kolumn kapilarnych, 20 sz./op.

- Standard Octafluoronaphthalene 1pg/µl do sprawdzenia specyfikacji

- Kolumna chromatograficzna typu 5MS 30m x 0,25mm x 0,25um lub równoważna do 1 kanału analitycznego

- Kolumna chromatograficzna typu DRUG 30 m x 0,25mm x 0,25um lub równoważna do 2 kanału analitycznego

- Fiolki o pojemności 2,0 ml do podajnika próbek – 500 szt.

- Najnowsze wydanie biblioteki widm masowych NIST

- Biblioteka narkotyków projektowanych WILEY DESIGNER DRUGS 2016

- Podstawka pod pompę rotacyjną

- Filtr oparów oleju do wylotu pompy rotacyjnej

- Filtr zapobiegający przedostawaniu się oparów oleju z pompy do GC/MS

- Wylot powietrza skierowujący strumień gorącego powietrza z chromatografu ku górze

6. Wymagania dodatkowe :

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, dwuetapowego szkolenie z obsługi urządzenia oraz oprogramowania dla pracowników, którego koszty zostały wliczone w cenę.

- Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w roku, w którym zostanie wszczęte postępowanie na podstawie  umowy ramowej tj. 2016 albo 2017.

- Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie  CE.

- Wykonawca zapewni pełną dokumentację w języku polskim  standardowo dostarczaną  przez producenta.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art11. 29 ust. 4 ustawy.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Pozostałe standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia określone zostały również w projekcie umowy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

II. Opis przedmiotu zamówienia – jednokanałowy chromatograf gazowych z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) raz z automatycznym podajnikiem próbek z tacą na 150 próbek wraz z komputerem, wyposażonym w oprogramowanie sterujące wspólnie z w/wym. chromatografem

1. Zastosowanie:

Chromatograf będzie służył do oznaczania substancji odurzających i psychotropowych.

Minimalne wymagania techniczne:

2. Część chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

a)  Rok produkcji 2016

b) Zakres temperatur pieca: do 450°C.

c)  Szybkość chłodzenia pieca - od 450 do 50°C maksymalnie 4 minuty;

d) Umożliwiać zastosowanie podczas analizy minimum 20 rampów temperaturowych;

e) Zakres ciśnień roboczych - minimum  0-970 kPa

f) Programowanie przepływów i ciśnienia – możliwość ustawienia programu z minimum 3 przyrostami ciśnienia;

g) Zakres przepływu gazów – minimum - 0-1200 ml/min (dla helu);

h) Dozownik typu split/splitless.

i) Zakres temperaturowy pracy dozownika do minimum 400°C ;

j) Możliwość pracy dozownika z co najmniej 3-stopniowym programem narostu temperatury.

k) Systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami  gazów, o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,1 kPa;

l)Przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC;

ł) Przyrząd posiada system kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego;

m)Przyrząd posiada system Backflush;

n) Chromatograf musi być wyposażony w automatyczny podajnik próbek (podajnik tego samego producenta co GC) z tacą na minimum 150 fiolek o poj. 2 ml, wyposażony w strzykawkę o pojemności 10 µl.

o) maksymalna szybkość narostów temperaturowych – min. 120°C na min.

3. Detektor płomieniowo jonizacyjny FID

a) Detektor z elektronicznie kontrolowanym przepływem i ciśnieniem gazów;

b) Minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID: - 1,5 pgC/s lub lepsza;

c) Zakres liniowości detektora: 107 ;

d) Częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych nie mniejsza niż 250 Hz;

e) Zakres temperaturowy pracy detektora do minimum 450°C;

4. Oprogramowanie:

Oprogramowanie umożliwiające jednoczesne zbieranie, przetwarzanie, archiwizację danych i sterowanie chromatografem z automatycznym podajnikiem próbek. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w języku angielskim, jednakże z pełnymi instrukcjami w języku polskim i pracujące w środowisku polskojęzycznego systemu operacyjnego.

5. Zestaw komputerowy – wymagania minimalne:

a) wyposażony w system operacyjny Windows 7 Professional, 64 bitowy;

b) procesor min. 2 rdzeniowy o częstotliwości 2,5 GHz,

c) pamięć RAM 4 GB,

d) dysk twardy 1 TB,,

e) nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie,

f) zintegrowana karta graficzna i sieciowa,

g) mysz optyczna,

h) klawiatura,

i) monitor LCD minimum 21 cali,

j) drukarka laserowa kolorowa sieciowa z dupleksem format A4 rozdzielczość 1200x600, prędkość druku czarny i kolor min. 20 stron na min.

6. Dodatkowe wyposażenie:

1) Zestaw instalacyjny, umożliwiający przyłączenie systemu analitycznego do istniejących końcowych punktów poboru gazu, a następnie jego uruchomienie.

2) Kolumna chromatograficzna – 1 szt.:

a) Kolumna Zebron ZB-DRUG1 lub jej odpowiednik;

b) długość 10 m;

c) Średnica 0,18 mm

d) Grubość filmu 0,18 µm

2. Kolumna chromatograficzna – 1 szt.:

a) Kolumna Zebron ZB-DRUG1;

b) długość 30 m;

c) Średnica 0,25 mm

d) Grubość filmu 0,18 µm

Wymagania wspólne dla dwóch chromatografów

1.  Wymagania dodatkowe:

a) Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od licząc od momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

b) Dostarczenie sprzętu pod wskazany adres oraz instalacja aparatu w laboratorium użytkownika.

c) Co najmniej dwuetapowe szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi systemu oraz wykonywania analiz techniką chromatografii gazowej przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca po przeprowadzeniu szkolenia wystawi uczestnikom szkolenia certyfikat o jego ukończenia

2.  Warunki gwarancji i serwisu

a) Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie dostarczonego urządzenia przez okres minimum 24 miesięcy, licząc od momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

b) W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w 12 i 24 miesiącu od daty uruchomienia urządzenia bezpłatnego gwarancyjnego przeglądu serwisowego w celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia.

c) Wszystkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdu i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

d) Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny w dni robocze. Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w okresie gwarancyjnym wyniesie 3 dni robocze. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową/elektroniczną do siedziby serwisu.

e) Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.

f) Wszystkie uszkodzone podzespoły  i części oprócz dysku twardego, wymienione podczas naprawy stają się własnością Wykonawcy.

g) Okres napraw gwarancyjnych (od chwili zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia) wydłuża okres gwarancji.

h) W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

i) Wykonawca musi zapewnić dla urządzenia pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Do dostarczonego urządzenia dołączona  będzie instrukcja użytkowania w języku polskim.

j) Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, okres i warunki gwarancji.

k)Serwis gwarancyjny będzie pełnić: (dane Wykonawcy)………………………………… adres ………………………………………………………………. tel. …………………………………………………………….. faks …………………

adres e-mail: ………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |
| Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B - małym lub C – średnim przedsiębiorstwem? (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę) [ ] Mikroprzedsiębiorstwo [ ] Małe przedsiębiorstwo [ ] Średnie przedsiębiorstwo |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniżej ceny:

    - KRYTERIUM A – cena

| Oznaczenie przedmiotu dostawy | Liczba sztuk | Cena jednostkowa za 1 szt. netto | Stawka podatku VAT Wyrażona w procentach | Cena brutto (cena netto x ilość sztuk raz z podatkiem VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zakup wraz z dostawą chromatografu gazowego zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ | 1 | ……………………… zł | …………..% | ………………….……… zł |
| 2. Zakup wraz z dostawą Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo -jonizacyjnym (FID) | 1 | ……………………… zł | …………..% | ………………….……… zł |
| Wartość oferty brutto (suma pozycji nr 1 i 2) |  |  |  | …................................. zł. |
| Słownie: wartość oferty brutto: ……………………………………………………… |  |  |  |  |
| Nazwa chromatografu/ Producent chromatografu/typ/ rodzaj / marka (należy wpisać wszystkie dane umożliwiające Zamawiającemu identyfikację oferowanego chromatografu) dot. poz. 1. ……………………………………………………………………………………………….. dot. poz. 2. ….................................................................................................................................... |  |  |  |  |

Dot. dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS źródło EI

- Kryterium B - „okres gwarancji” (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące) – ………………………………..miesiące/cy (należy wpisać okres gwarancji jaki oferuje Wykonawca). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie termin gwarancji 24 miesiące.

- Kryterium C – „reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii” – …………..dni (proszę wpisać liczbę dni, nie dopuszcza się stosowania przedziałów czasowych – od – do, maksymalnie 5 dni). W przypadku nie zaoferowania terminu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie 3 dni.

- Kryterium D- „ocena techniczna”

| Lp. | Ocena techniczna | Opis techniczny oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | A1 - Pompa próżniowa turbomolekularna | - wydajność do 300 L/s – TAK/ NIE * - wydajność powyżej 300 L/s – TAK/ NIE* |
| 2. | A2 – Dokładność ustawienia ciśnienia na pneumatyce układu | - ≤0,01 PSI – TAK/ NIE * - powyżej 0,01 PSI – TAK/ NIE * |
| 3. | A3 – Czułość przyrządu: | - S/N większe lub równe 1500:1 - TAK/NIE* - S/N większe lub równe 2000:1 - TAK/NIE* |
| 4. | A4 – maksymalna temperatura źródła jonizacji | - ≤ 300°C – TAK/NIE* - powyżej 300°C – TAK/NIE* |

Dot. Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym (FID)

    - Kryterium B - „okres gwarancji” (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące) – ………………………………..miesiące/cy (należy wpisać okres gwarancji jaki oferuje Wykonawca). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie termin gwarancji 24 miesiące.

    - Kryterium C – „reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii” – …………..dni (proszę wpisać liczbę dni, nie dopuszcza się stosowania przedziałów czasowych – od – do, maksymalnie 5 dni). W przypadku nie zaoferowania terminu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie 3 dni.

    - Kryterium D- „ocena techniczna”

| Lp. | Ocena techniczna | Opis techniczny oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | A1 - Wykrywalność detektora FID | - powyżej 1,5 pgC/s - TAK/ NIE * - ≤ 1,5 pgC/s – TAK/ NIE * - ≤ 1,4 pgC/s – TAK/ NIE * |
| 2. | A2 – Maksymalna częstotliwość zbierania danych | - 250 Hz– TAK/ NIE * - od 251 Hz do 300Hz – TAK/ NIE * - powyżej 300 Hz – TAK/ NIE *. |
| 3. | A3 – Maksymalna szybkość narostów temperaturowych | - 120°C do 200 °C - TAK/NIE* - powyżej 200°C - TAK/NIE* |
| 4. | A4 – Szybkość chłodzenia pieca | - powyżej 4 min – TAK/NIE* - od 3,5 min do 4 min.– TAK/NIE* - poniżej 3,5 min - TAK/NIE* |

UWAGA

Wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty.

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- następujące informacje zastrzegam jako tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnić w przypadku dokonania zastrzeżenia informacji):

  - .................................................................................

  - .................................................................................

  - .................................................................................

Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia informacji jako „tajemnicy przedsiębiorstwa” należy informacje takie zawrzeć odrębnie od informacji jawnych, tak aby Zamawiający od dnia otwarcia ofert mógł udostępniać do wglądu części oferty, które są jawne, bez ujawniania treści zastrzeżonej przez Wykonawcę jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest zatem umieszczenie takich informacji w odrębnej kopercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) na przedsiębiorcy (Wykonawcy) ciąży obowiązek podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i za takie czynności Zamawiający uzna dochowanie powyżej wskazanych warunków zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę.

3) Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………………..…….............……………………………………..

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Poznań 60-844, ul. Kochanowskiego 2A

NIP: 777-00-01-878 REGON: 630703410

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

NIP ………………………………………………

lub

PESEL…………………………………………

Nr KRS …………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę chromatografów prowadzonym przez: Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt 4 SIWZ.

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/  (pożądany czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Poznań 60-844, ul. Kochanowskiego 2A

NIP: 777-00-01-878 REGON: 630703410

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

NIP ………………………………………………

lub

PESEL…………………………………………

Nr KRS …………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt  12-23 uPzp.

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/  (pożądany czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określony przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 4 SWIZ – rozdział polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr ZZP-2380-90/2016  - Projekt umowy ramowej

Zawarta w dniu  ................................. 2016 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. Tomaszem Trawińskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................................................................................................,

a

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-90/2016, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz w związku z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), na  dostawę  Dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS źródło EI oraz Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo  -jonizacyjnym (FID) zwanymi w dalszej części umowy ,,chromatografami'', w wyniku wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Niniejsza umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jej zawarcie nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawę chromatografu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

- Celem zawarcia niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych  zamówień publicznych, które będą udzielone Wykonawcy w okresie trwania umowy ramowej.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. od dnia jej podpisania do 31.12.2017 r.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane, dostarczane przez Wykonawcę chromatografy spełniały warunki określone w załączniku 1 do umowy.

§ 2

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH

      - Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wg następujących zasad:

  - Jeżeli Zamawiający zawrze umowę ramową z jednym Wykonawcą, w tym przypadku strony przystąpią do negocjacji dot. wszystkich warunków udzielonego zamówienia, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z tym zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy i wszystkie istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie zawarta umowa wykonawcza, nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

  - W przypadku zawarcia umowy ramowej z kilkoma Wykonawcami, udzielenie zamówienia poprzez zawarcie umowy wykonawczej nastąpi bez ponownego zwrócenia się do Wykonawców o składanie ofert, w tym przypadku Zamawiający udzieli zamówienia na następujących warunkach:

    - Zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawczej tego Wykonawcę, którego oferta w bilansie kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ, okaże się najkorzystniejszą (uzyska maksymalną liczbę punktów);

    - W przypadku, gdy Wykonawca, o którym mowa w pkt. a) z jakichkolwiek przyczyn odmówi podpisania umowy wykonawczej, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawczej kolejnego Wykonawcę, który uzyskał największy bilans punktów, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z tym zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy i wszystkie istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie zawarta umowa wykonawcza, nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

      - Zamawiający oraz Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1 mogą przystąpić do negocjacji dot. warunków udzielonego zamówienia pod warunkiem, że negocjacje nie spowodują istotnych zmian warunków umowy ramowej.

      - Zaproszenie do zawarcia umowy wykonawczej, o którym mowa w pkt 2 nastąpi poprzez doręczenie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o zamiarze jej zawarcia, w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający prześle jednocześnie projekt umowy wykonawczej, uzupełniony o dane Wykonawcy wynikające z treści oferty. Projekt umowy wykonawczej stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

      - Wykonawca zapewnia, że oferowany chromatograf spełnia wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego w zał. nr 1 do umowy ramowej, i w cenie wynikającej ze złożonej oferty z dnia ……………………. .

      - Oferta Wykonawcy uzyskała ….. punktów, w bilansie oceny ofert.

      - Zamawiający wskaże w zaproszeniu do zawarcia umowy wykonawczej termin realizacji umowy każdego z chromatografów, z tym zastrzeżeniem, że termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

§ 3

WARUNKI FINANSOWE

- Na podstawie niniejszej umowy ramowej, w okresie od dnia jej podpisania do 31.12.2017 r. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia wykonawczego, na zasadach określonych w § 2 na warunkach określonych w umowie wykonawczej, stanowiącej załącznik nr 2, na łączną kwotę brutto nie przekraczającą  ….......................zł brutto.

- Podstawą do rozliczeń finansowych z tytułu realizacji dostawy chromatografu  jest  cena określona w umowie wykonawczej.

- Warunki  rozliczeń i płatności faktur oraz  warunki reklamacji i gwarancji określa projekt umowy wykonawczej.

§ 4

ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY RAMOWEJ

      - Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy  w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy.

      - Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

      - Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 5

ZMIANY UMOWY RAMOWEJ

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy ramowej w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż 4 lata, licząc od dnia zawarcia przez strony umowy ramowej.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- Zamawiający dopuszcza zmiany pierwotnie oferowanego chromatografu na inny pod warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego chromatografu nie przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania o umowę ramową  z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania funkcjonalności i przeznaczenia chromatografu. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego chromatografu spowodowane np. wycofaniem oferowanego modelu z produkcji, wprowadzenie na rynek nowego chromatografu  o lepszych parametrach technicznych;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

- pod warunkiem, że zmiana o której mowa w pkt 1 i 2 nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy ramowej.

  - Zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) wzrostu albo zmniejszenia stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy ,Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jeśli zmiany, o których mowa w lit. b lub c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję zmiany wysokości kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią  do ustalenia poziomu zmiany w wyniku wspólnych ustaleń – negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

- Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

  - zmiana wykonawcy spowodowałby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ramowej, z zachowaniem art. 144 ust 1d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy i wykona obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust 1c ustawy Pzp

- Dopuszczalne są zmiany umowy ramowej jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust 1d ustawy Pzp.

- Dopuszczalne jest zastąpienie Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia – nowym Wykonawcą jeżeli:

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- pod warunkiem, że w przypadku, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Dopuszczalne są zmiany niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.

- Dopuszczalne są zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawi art. 11 ust 8 i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, pod warunkiem że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, a wartość  zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust 1d ustawy Pzp;

- Dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podmiotu trzeciego, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach określonych w art. 22a ust. 6  ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny  w Poznaniu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

WYKONAWCA				                                                                         		ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ZZP-2380-90/2016  - Projekt umowy wykonawczej

Zawarta w dniu  ................................. 2016 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. Tomaszem Trawińskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................................................................................................,

a

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w ramach umowy ramowej, która jest wynikiem postępowania nr ZZP-2380-90/2016, oraz w wyniku zaproszenia przez Zamawiającego do zawarcia umowy wykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2a) ustawy Pzp, na dostawę Dwukanałowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS źródło EI oraz Jednokanałowego chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo  -jonizacyjnym (FID)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY i ZASADY DOSTAWY

- Zamawiający nabywa, a Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego fabrycznie nowy i wolny od wad montażowych Dwukanałowy zestaw chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS źródło EI/ jednokanałowy chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo  -jonizacyjnym (FID), zwanym  dalej  ,,chromatografem '' zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. nr 1 do umowy wykonawczej.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany chromatograf został wyprodukowany w ……….. r. oraz oświadcza, że  dostarczony chromatograf nie jest użytkowany, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto posiada i spełnia założone  przez Zamawiającego funkcje użytkowe.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest obciążony wadami prawnymi i fizycznymi.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w ust. 1 w terminie do dnia……………………… przy czym za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Miejscem dostawy jest Pracownia  Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu ul Kochanowskiego 2a.

§ 2

WYNAGRODZENIE i WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1, zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie……. brutto, (słownie: ………………………………………). Powyższe wynagrodzenie wraz  z należnym podatkiem VAT nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1, oprócz ceny sprzedaży chromatografu zawiera wszystkie koszty związane z dostawą do Pracowni Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu ,w tym koszt dwuetapowego szkolenia dla pracowników z obsługi urządzenia oraz oprogramowania, koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia, koszty gwarancji i  świadczeń z niej wynikających oraz ubezpieczenia na czas dostawy. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego  pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

- Zapłata wynagrodzenia za dostarczony chromatograf zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem odbioru stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Fakturę  VAT należy dostarczyć do miejsca dostawy przedmiotu umowy.

- Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, NIP: 777-00-01-878, REGON: 63073410, adres: 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a.

- Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.

- Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się w następującej kolejności:

  - dostawa chromatografu  nastąpi w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego;

  - uruchomienie;

  - testy i szkolenie;

  - protokół odbioru.

- przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w  powyższych czynnościach.

§ 3

GWARANCJA

      - Wykonawca  udziela gwarancji na dostarczony chromatograf na okres  …....................miesięcy, liczony od daty dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającego poprawną realizację dostawy.

      - Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii  przez Zamawiającego nie dłuższy niż ….....................dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Przy czym zgłoszenie awarii nastąpi na faks Wykonawcy nr faksu …………………. lub adres mailowy …………….

      - Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową/elektroniczną do siedziby serwisu

      - Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.

      - Wszystkie uszkodzone podzespoły  i części oprócz dysku twardego, wymienione podczas naprawy stają się własnością Wykonawcy.

      - Okres napraw gwarancyjnych (od chwili zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia) wydłuża okres gwarancji.

      - W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

      - Wykonawca musi zapewnić dla urządzenia pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Do dostarczonego urządzenia dołączona  będzie instrukcja użytkowania w języku polskim.

      - Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, okres i warunki gwarancji.

      - Serwis gwarancyjny będzie pełnić: (dane Wykonawcy)………………………………… adres ………………………………………………………………. tel. …………………………………………………………….. faks …………………

adres e-mail: ………………………………………………………………………………

      - Brak reakcji na zgłoszoną awarię w terminie, o którym mowa w ust. 2 spowoduje naliczenie kary umownej wg zasada i w kwocie określonej w  § 4 ust 1 pkt 3 umowy.

      - W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w 12 i 24 miesiącu od daty uruchomienia urządzenia bezpłatnego gwarancyjnego przeglądu serwisowego w celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia

      - Wykonawca zapewni  w trakcie trwania gwarancji przegląd serwisowy, którego koszty ujęte są w cenie oferty.

      - Wykonawca zapewni przez okres minimum 7 lat dostęp do części zamiennych.

§ 4

KARY UMOWNE

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 10  % wartości umowy brutto, jeśli którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

2)  1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, chociażby niedotrzymanie terminu nie wynikało z jego winy, jednak nie więcej niż 10 % wartości umowy brutto;

3) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia za okoliczności, o których mowa w §3 ust  3.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy brutto.

- Niezależnie od kar umownych Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do  potrącenia kar umownych z jego wynagrodzenia.

- W przypadku uchybienia terminu dostawy określonego w § 1 przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania kolejnego terminu oraz naliczenia kar umownych przewidzianych w § 4 ust 1 pkt 1 umowy . Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wyklucza zastosowanie kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy, natomiast nie zwalnia od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

§5

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

    - Zamawiający dopuszcza zmiany pierwotnie oferowanego chromatografu na inny pod warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego chromatografu nie przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania o umowę ramową  z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania funkcjonalności i przeznaczenia chromatografu. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego chromatografu spowodowane np. wycofaniem oferowanego modelu z produkcji, wprowadzenie na rynek nowego chromatografu  o lepszych parametrach technicznych;

    - dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

-  pod warunkiem, że zmiana o której mowa w pkt 1 i 2 nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy.

  - Zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) wzrostu albo zmniejszenia stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy ,Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jeśli zmiany, o których mowa w lit. b lub c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję zmiany wysokości kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią  do ustalenia poziomu zmiany w wyniku wspólnych ustaleń – negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

2. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

  - zmiana wykonawcy spowodowałby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ramowej, z zachowaniem art. 144 ust 1d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy i wykona obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust 1c ustawy Pzp

- Dopuszczalne są zmiany umowy wykonawczej jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust 1d ustawy Pzp.

- Dopuszczalne jest zastąpienie Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia – nowym Wykonawcą jeżeli:

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- pod warunkiem, że nie wprowadzi kolejnych zmian umowy, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Dopuszczalne są zmiany niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.

- Dopuszczalne są zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawi art. 11 ust 8 i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, pod warunkiem że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, a wartość  zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust 1d ustawy Pzp.

- Dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podmiotu trzeciego, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach określonych w art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Strony uwzględniają ,że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

            - Zamawiający może rozwiązać umowę , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art.144 ust.1-1b,1d i 1e ustawy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy ,

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , że  państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy traktatów, dyrektywy 2014 /24/UE i dyrektywy 2014/25/UE,z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

            - Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ust. 2 nie może stanowić roszczenia Wykonawcy o odszkodowanie.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

            - Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny w Poznaniu.

            - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

WYKONAWCA				                                                                         		ZAMAWIAJĄCY

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.