Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  | faxu |  |  |  | e-mail |
| NIP |  |  |  | KRS |  |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie nr IR-ZE-HŁ-70/2017 oferuje wykonanie zamówienia za cenę brutto (wartość brutto z poniższej tabeli) ………………………………………..

| Lp. | Opis asortymentu | Oferowany asortyment (producent, pełna nazwa handlowa oferowanego towaru) | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Kwota netto | Kwota VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura stalowa ocynkowana Ø 32 |  | mb | 60 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane Ø 32 kąt 90⁰ |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem(podłączenie Ø 25 dł. węża 30 m) -Typ: Hydrant wew. uniwersalny 25Symbol : HW-30 „UN” - firmy GRAS |  | kpl | 2 |  |  |  |  |
|  | Uchwyty do rury stalowej pojedynczy Ø 32 ( stalowe z gumką) |  | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zawór elektromagnetyczny NC z cewką i układem ręcznego otwierania na rurę Ø 32 - firmy DANFOSS |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Izolacja gr. 9 mm na rurę Ø 32 -Thermaflex - otulina ThermaEco ZZ |  | mb | 60 |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna zbrojona szara |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Spinacze do izolacji paczki po 100 szt. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy kulowy Ø 32 - GENEBRE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy kulowy Ø 20 - GENEBRE |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mufy stalowe ocynkowane Ø 32 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Redukcja stalowa ocynkowana 32/25 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana Ø 25 |  | mb | 12 |  |  |  |  |
|  | Kolana stalowe ocynkowane Ø 25 kąt 90⁰ |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna montażowa EOL ( 27x18x2000) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr siatkowy kątowy gwintowany Ø 32 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Nypel stalowy ocynkowany Ø32 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik stalowy ocynkowany 32/25/32 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odpowietrznik prosty automatyczny Ø ½ cala |  | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy kulowy Ø ½ cala ( nazwa : GENEBRE) |  | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Kolano ocynkowane WZ Ø ½ cala |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Mufki spawalnicze czarne Ø ½ cala |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nyple mosiężne Ø ½ cala |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korki niklowana Ø ½ cala - do grzejników |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis