Poznań, 26 stycznia 2018 roku



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**

**W POZNANIU**

ZZP- 2380-3/2018

**Wykonawcy ubiegający się o**

**udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ**

*dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu*

Zamawiający informuje[[1]](#footnote-1), że do niniejszego postępowania złożono zapytania dot. treści SIWZ. Treści zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały poniżej.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych od Gestorów sieci.

**Odpowiedź**

Zamawiający publikuje warunki PEC na dostawę ciepła (zał. pliki pod nazwami: PZT przyłącza cieplne; Warunki PEC).

Pozostałe warunki są załączone w projekcie budowlanym, który wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę otrzyma wybrany Wykonawca po wyborze ofert.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację czy w zakresie oferty jest wycena przeniesienia istniejącego węzła cieplnego z budynku do rozbiórki do budynku Strzelnicy.

**Odpowiedź**

Wszelkie prace projektowe i budowlane związane z przeniesieniem istniejącego węzła oraz budową nowego przyłącza i węzła zlokalizowanego w projektowanym budynku strzelnicy z zapleczem technicznym zgodnie z warunkami wykonuje własnym kosztem i staraniem Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu. Zadaniem Wykonawcy robót budowlanych nowej siedziby KPP w Nowym Tomyślu jest jedynie skoordynowanie tych prac.

W tym celu wybranemu Wykonawcy zostaną przekazane postanowienia Umowy o przyłączenie do sieci cieplnej zawartej przez Inwestora z PEC Nowy Tomyśl dla prawidłowego opracowania harmonogramu robót.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej PZT o przyłącze cieplne wysokiego parametru do nowoprojektowanego węzła cieplnego w budynku Strzelnicy. Brak trasy sieci cieplnej i średnicy rurociągu.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o schemat węzła cieplnego dla nowoprojektowanych budynków.

**Odpowiedź**

Wobec odpowiedzi na pyt. 2 odpowiedź na pytanie 3 i 4 jest bezzasadna.

Ponadto Zamawiającyw nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 7 *Wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 25.01.2018 r.*, dotyczące ilości elementów osłon urządzeń zlokalizowanych na dachach budynków, publikuje dwa dodatkowe rysunki szczegółów (zał. pliki pod nazwami: Osłony na budynku administracyjnym; Osłony na strzelnicy).

Wyk. w egz. poj.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

1. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759 ze zm.) [↑](#footnote-ref-1)