1. **Zamawiający**

Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

**Miejsce realizacji robót :**

KOMISARIAT POLICJI W KOŹMINKU pl. Wolności 15

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem jest remont elewacji polegający na :

* przygotowanie podłoża
* systemowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku (styropian, siatka, tynk, malowanie)
* wymiana parapetów zewnętrznych
* rozbiórki i montaż rynny
* malowanie balustrady
* wymiana wsporników oraz instalacji odgromowej
* remont schodów zewnętrznych (zerwanie lastrico, ułożenie płyt typu Presstone)

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu.

Przedmiar zamieszczono pomocniczo.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość :**

* anulowania postępowania bez podania przyczyny
* umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.

**III.Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin skladania ofert : podano w formularzu zapytania
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego.

**IV.Opis wymagań**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
2. Minimalny okres gwarancji i rękojmii wynosil minimum 36 miesięcy
3. Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
4. Okres realizacji przedmiotowego zadania : do 28.09.2018r

**V. Istotne postanowienia zamówienia**

**Wymagania dodatkowe**

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bepośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania terenu w rejonie wykonywanych prac.
4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podaczas prowadenia robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użykownika próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o odpowiednich parametrach (m.in. wytrzymałości, ścieralności), przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej (m.in. zwiększone natężenie ruchu).
6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty dopuszczające je do stosowania w wymaganym zakresie.

**UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru.**

**VI. Płatność i za przedmiot zamówienia**

* + - 1. Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew
			2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

**VII.Kryterium oceny**

Cena oferty - 100%

**VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**

Dodatkowych informacji udziela : Iwona Przewoźna pod numerem telefonu (61) 8412468