Poznań, 15 czerwca 2018 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

ZZP-2380-57/2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na nadbudowę i przebudowę Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Informuję, że Zamawiającego dokonał modyfikacji zapisów treści SIWZ w załączniku nr 6 (Program Funkcjonalno-Użytkowy) w poniższym zakresie:

###### Zapis w załączniku nr 1 programu -Wytyczne dla instalacji łączności i informatyki dotyczące rozbudowy i modernizacji KP Tarnowo Podgórne o brzmieniu :

- „I Okablowanie strukturalne (...)

WYMAGANIA GWARANCYJNE SYSTEMU OKABLOWANIA

(…)

- Poszczególne pomieszczenia należy wyposażyć w następującą ilość punktów elektryczno-logicznych (PEL – 3 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne):

- Parter:

- 1. Pomieszczenie nr 0.3 Dyżurka – 4xPEL,

- 2. Pomieszczenie nr 0.6 Serwerownia – 2xPEL

- łącznie Parter: 6xPEL

- Piętro:

- 1. Pomieszczenie nr 1.2 – 3xPEL

- 2. Pomieszczenie nr 1.4 – 3xPEL

- 3. Pomieszczenie nr 1.6 – 2xPEL

- 4. Pomieszczenie nr 1.8 – 2xPEL

- 5. Pomieszczenie nr 1.9 – 2xPEL

- 6. Pomieszczenie nr 1.10 -  2xPEL

- łącznie Piętro: 14xPEL

- II Piętro – projektowane

- 1. Pomieszczenie nr 2.3 – 1xPEL

- 2. Pomieszczenie nr 2.4 –4xPEL

- 3. Pomieszczenie nr 2.6 – 2xPEL

- 4. Pomieszczenie nr 2.7 – 2xPEL

- 5. Pomieszczenie nr 2.8 – 2xPEL

- 6. Pomieszczenie nr 2.9 – 2xPEL

- 7. Pomieszczenie nr 2.2 – 2xPEL – salka odpraw – należy w suficie zamontować panel ze złączem VGA, HDMI, RJ45, 230V /plus złącze wyprowadzone przy drzwiach/

- łącznie II Piętro: 15xPEL + złącze dla projektora

Razem 35 PEL”

należy zastąpić zapisem :

- „I Okablowanie strukturalne (...)

WYMAGANIA GWARANCYJNE SYSTEMU OKABLOWANIA

(…)

- Poszczególne pomieszczenia należy wyposażyć w następującą ilość punktów elektryczno-logicznych (PEL – 3 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne). W pomieszczeniach istniejących należy przewidzieć montaż 10 szt. PEL-i oraz 15 szt. PEL-i w części nadbudowywanej. Ich lokalizację należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

W pomieszczeniu salki odpraw – należy w suficie zamontować panel ze złączem VGA, HDMI, RJ45, 230V /plus złącze wyprowadzone przy drzwiach/ + złącze do projektora”

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

Podstawa prawna – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”